## Samenvatting
Kostenraming projecten - Samenvatting
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Datum | 2018-03-27
Kenmerk
Bewerkt door | A.M.J. Gulden
Projectgegevens
Projectnaam
Wijk
Projecttypering
Kostenindicatie | 0 | bij een onder- of overschrijdingkans van 50%
Kostenmarge | 10% | aan te houden voor budgetreserve
Prijspeil | 2017-01-01
Onderbouwing kostenindicatie
Omschrijving |  |  |  | onderdelen |  | totalen
Beleid |  |  | 2% |  |  | 0 |  | % ten opzichte van aanneemsom
Voorbereiding |  |  | 7% |  |  | 0 |  | % ten opzichte van aanneemsom
Uitvoering
Voorber. werkzaamheden |  |  |  | 0
Grondwerk |  |  |  | 0
Riolering |  |  |  | 0
Fundering |  |  |  | 0
Verhardingen |  |  |  | 0
Groenvoorzieningen |  |  |  | 0
Inrichtingselementen |  |  |  | 0
Werken van algemene aard |  |  |  | 0
Nader te detaileren |  |  | 5% | 0 |  |  |  | % ten opzichte van aanneemsom
Aanneemsom | [5 empty] | 0
Beheer |  |  | 3% |  |  | 0 |  | % ten opzichte van aanneemsom
Subtotaal | [5 empty] | 0
Onvoorzien |  |  | 15% |  |  | 0 |  | % ten opzichte van subtotaal
Totaal | [5 empty] | 0
Financiële dekking is sluitend
Onderdelen | Totaal | 2018 | percentage | 2019 | percentage | 2020 | percentage | 2021 | percentage | totaal percentage
Wegen |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Riolering |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Groen |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
OV |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Totaal | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Sluiten van post : | 0
Note on E6: Bewerkingsdatum kostenraming
Note on E7: Kenmerk kostenraming
Note on E8: Naam
Note on E17: projecttypering: Herinrichting, rioolvervanging, bouwrijp, woonrijp e.d.
Note on C19: Betreft geraamde projectkosten
Note on H29: Invullen percentage van de aanneemsom
Note on H30: Invullen percentage van de aanneemsom
Note on H40: Invullen percentage van de uitvoering
Note on C42: Betreft kosten voor opnemen in beheerplan
Note on H42: Invullen percentage van de aanneemsom
Note on H46: Invullen percentage van het subtotaal
Note on C52: Inclusief controle

## Input
Kostenraming projecten - Input
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
datum | 2018-03-27 | 0
kenmerk | 0
Keuze mogelijkheden
2
Bijkomende voorzieningen
- nutsvoorzieningen |  |  |  | 0
- tijdelijke maatregelen |  |  |  | 0
- sanering |  |  |  | 0
- infiltratievoorziening |  |  |  | 0
- verlichting |  |  |  | 0
- inrichingselementen |  |  |  | 0
- nader in te vullen, deel A |  |  |  | 0
- nader in te vullen, deel B |  |  |  | 0
- nader in te vullen, deel C |  |  |  | 0
Opbreken bestaande verhardingen
|  |  |  | asfalt | teerh. asfalt |  | sbs | bss | tegels
- rijbaan |  |  | m2
- parkeervakken |  |  | m2
- fietspad |  |  | m2
- voetpad |  |  | m2
Aanbrengen verhardingen
|  |  |  | asfalt | sbs |  | bss | tegels
- rijbaan |  |  | m2
- parkeervakken |  |  | m2
- fietspad |  |  | m2
- voetpad |  |  | m2
- plateau |  |  | st
- drempel |  |  | st
- poort 30km zone |  |  | st
Opbreken bestaande riolering
|  |  |  | beton < Ø500 | beton < Ø1000
- hoofdriool |  |  | m
Aanbrengen riolering
|  |  |  | PVC Ø250 | beton < Ø400 |  | beton < Ø 700 | beton < Ø1000
- hoofdriool |  |  | m
beton Ø400
- infiltratieriool |  |  | m
2 st per 20 m
- kolken |  |  | st
|  |  |  | deel: 5m/st | streng, min. 45 m
- renovatie |  |  | st
Verwijderen bestaande groenvoorzieningen
|  |  |  | < 20cm | <70cm
- bomen |  |  | st
- struiken/hagen |  |  | m2
- gras |  |  | m2
Aanbrengen groenvoorzieningen
- bomen |  |  | st
- struiken/hagen |  |  | m2
- gras |  |  | m2
Onderbouwing | [5 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting)
nr. | omschrijving
| voorbereidende werkzaamheden |  |  |  |  | 0
| grondwerk |  |  |  |  | 0
| riolering |  |  |  |  | 0
| fundering |  |  |  |  | 0
| verhardingen |  |  |  |  | 0
| groenvoorzieningen |  |  |  |  | 0
| inrichingselementen |  |  |  |  | 0
| werk van algemene aard |  |  |  |  | 0
| totaal |  |  |  |  | 0
Note on G21: Kosten die worden gemaakt ten behoeve van kabels en leidingen
Note on G22: Bijzondere kosten die gemaakt worden ten behoeven van bijvoorbeeld bereikbaarheid
Note on G24: Kostenindicatie € 180,- tot 220,- per m3
Note on G25: er zijn geen kosten voor verlichting opgenomen in de aanneemsom
Note on G26: Er zijn geen kosten voor zitbanken, vuilnisbakken e.d. opgenomen in de aanneemsom

## Gebruiksaanwijzing
Kostenraming projecten - Toelichting en gebruiksaanwijzing
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
| datum | 2018-03-27
| kenmerk | 0
Doel De kostenraming projecten is een tool om in een vroeg stadium de verwachte investeringskosten voor een uitvoeringsproject op efficiënte wijze te bepalen. Daarnaast kunnen met het model uitvoeringsvarianten afgewogen worden.
Toelichting Het model wordt gevuld met gegevens uit de beheerdatabase van de gemeente samen met gegevens van de geprojecteerde maatregelen. De volgende projectonderdelen worden onderscheiden: - vernieuwen riolering; - relinen riool; - herstraten met bestaand materiaal; - handhaven wegprofiel met nieuw materiaal; - reconstructie wegprofiel met nieuw materiaal; - aanleg 30-km voorzieningen; - aanpassen groen. Het rekenmodel is gebaseerd op algemene gegevens, uitvoeringsmethoden en omstandigheden, daarnaast dient het model elk jaar geindexeerd te worden. Bijzondere omstandigheden kunnen apart ingevoerd worden bij 'bijkomende kosten'. De onderliggende berekeningen zijn afgeschermd en zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord om eenduidigheid in het gebruik te waarborgen. De berekeningen zijn wel inzichtelijk. De kengetallen zijn mede gebaseerd op ervaringen van reeds gerealiseerde projecten en met een correctie van de marktprijzen naar reële bedragen. Daarnaast is een overzicht van gerealiseerde projecten opgenomen ter toetsing van de kengetallen (prijs per m²).
Gebruiksaanwijzing Het rekenmodel is opgebouwd in Excel en bestaat uit de volgende tabbladen: - Samenvatting (output rekenmodel en input algemene projectgegevens) - Input (in te voeren gegevens) - Diverse rekenbladen en picklist (niet te wijzigen zonder wachtwoord) - Basisgegevens (basisinformatie uurtarieven en eenheidsprijzen) - Toets (globale toets aan eerder uitgevoerde projecten) Uitsluitend de tabbladen Samenvatting en Input dienen ingevuld te worden. Alleen de gekleurde cellen kunnen gewijzigd worden. Andere cellen zijn beveiligd en kunnen alleen met een wachtwoord aangepast worden. Wijzigingen van beveiligde cellen dienen door een deskundige uitgevoerd te worden. Projecten die bestaan uit een mix van hergebruik en nieuw materiaal kunnen berekend worden door het project te splitsen in 2 rekenmodellen.
Colofon Het rekenmodel is door Civil Support opgesteld in opdracht van de gemeente Vught projectnummer 0509, d.d. april 2007

## Voorb. werkzaamheden
Kostenraming projecten - Voorbereidende werkzaamheden
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
datum | 2018-03-27 | 0
kenmerk | 0
Verkeersmaatregelen | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | verkeersmaatregelen 2% van aanneemsom (excl. Verkeersmaatregelen)
| verkeersmaatregelen |  | eur |  | 1
| verkeersmaatregelen |  | % | 0 | 2 | 0 | 0
| subtotaal |  | eur |  | 1 | 0 | 0

## Grondwerk
Kostenraming projecten - Grondwerk
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
datum | 2018-03-27 | 0
kenmerk | 0
Graven cunet, tot 250 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte cunet 2,50 m is 0,50 m + 2,00 m
| graven cunet |  | m2 |  | 0 |  |  | productie is 25 m3 per uur
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 100 | 0 | 70 | 0 | afvoeren schone grond
| grondwerker |  | uur | 100 | 0 | 35 | 0
| afvoeren vrijkomende grond |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 20.4 | 0 | 55 | 0
| stortkosten schone grond |  | m3 | 1 | 0 | 3.75 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Graven cunet, tot 250 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte cunet 6,00 m is 1,00 m + 5,00 m elementen rijbaan
| graven cunet |  | m2 |  | 0 |  |  | productie is 30 m3 per uur
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 120 | 0 | 70 | 0 | afvoeren schone grond
| grondwerker |  | uur | 120 | 0 | 35 | 0
| afvoeren vrijkomende grond |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 20.4 | 0 | 55 | 0
| stortkosten schone grond |  | m3 | 1 | 0 | 3.75 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Graven cunet, tot 500 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte cunet 7,30 m is 1,00 m + 6,30 m elementen rijbaan
| graven cunet |  | m2 |  | 0 |  |  | productie is 35 m3 per uur
| hydraulische rupskraan 2 m³ |  | uur | 140 | 0 | 80 | 0 | afvoeren schone grond
| grondwerker |  | uur | 140 | 0 | 35 | 0
| afvoeren vrijkomende grond |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 20.4 | 0 | 55 | 0
| stortkosten schone grond |  | m3 | 1 | 0 | 3.75 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Riolering
Kostenraming projecten - Riolering
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
datum | 2018-03-27 | 0
kenmerk | 0
Uitganspunten:
verwijderen betonbuis tot ø500 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | ontgraven rioolsleuf volgens aanbrengen riolering
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | vervuilingsgraad 15%
| verwijderen betonbuis tot ø500 |  | m |  | 0 |  |  | inclusief stortkosten
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 15 | 0 | 70 | 0 | gewicht buis ø500 mm = 700 kg
| grondwerker |  | uur | 15 | 0 | 35 | 0 | gewicht put 800x800 = 1500 kg
| verwijderen put 800x800 |  | st
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 2 | 0 | 70 | 0
| grondwerker |  | uur | 2 | 0 | 35 | 0
| reininging riool |  | m
| reinigingsset, zuig- en tankwagen incl. bediening |  | dag | 700 | 0 | 1200 | 0
| stortkosten slib |  | ton
| stortkosten rioolslib |  | ton | 1 | 0 | 57 | 0
| afvoeren vrijkomende materialen |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 27 | 0 | 55 | 0
| stortkosten betonpuin/steenachtigmateriaal |  | ton | 1 | 0 | 5.75 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
verwijderen betonbuis tot ø1000 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | ontgraven rioolsleuf volgens aanbrengen riolering
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | vervuilingsgraad 15%
| verwijderen betonbuis tot ø1000 |  | m |  | 0 |  |  | inclusief stortkosten
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 10 | 0 | 70 | 0 | gewicht buis ø900 mm = 2200 kg
| grondwerker |  | uur | 10 | 0 | 35 | 0 | gewicht put 1300x1300 = 3500 kg
| verwijderen put 1300x1300 |  | st
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 1 | 0 | 70 | 0
| grondwerker |  | uur | 1 | 0 | 35 | 0
| reininging riool |  | m
| reinigingsset, zuig- en tankwagen incl. bediening |  | dag | 600 | 0 | 1200 | 0
| stortkosten slib |  | ton
| stortkosten rioolslib |  | ton | 1 | 0 | 57 | 0
| afvoeren vrijkomende materialen |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 27 | 0 | 55 | 0
| stortkosten betonpuin/steenachtigmateriaal |  | ton | 1 | 0 | 5.75 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
DWA en/of RWA pvcriool tot ø250 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | rioolsleuf 2,5 kuub per m
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie totaal ca. 16 m per uur
| grond ontgraven t.b.v. sleuf |  | m |  | 0 |  |  | 1 inspectieput per 45 m
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 16 | 0 | 70 | 0 | 1 aansluiting per 5 m riool
| grondwerker |  | uur | 20 | 0 | 35 | 0 | 10% grondverbetering
| leverantie buis |  | m
| pvcbuis ø250 mm |  | m | 1 | 0 | 20 | 0
| leverantie put |  | st
| inspectieput prefabbeton 800x800 |  | st | 1 | 0 | 1000 | 0
| huis- en/of kolkaansluiting |  | st
| grondwerker |  | uur | 3 | 0 | 35 | 0
| knevelinlaat |  | st | 1 | 0 | 18 | 0
| pvcbuis ø125 mm |  | m | 1 | 0 | 12 | 0
| flexibel zetting T-stuk stroom |  | st | 1 | 0 | 25 | 0
| aanvullen sleuf |  | m
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 16 | 0 | 70 | 0
| grondwerker |  | uur | 20 | 0 | 35 | 0
| explosiestamper, excl. bediening |  | dag | 128 | 0 | 10 | 0
| levarantie zand |  | m
| zand voor ophoging |  | ton | 1 | 0 | 5.5 | 0
| afvoeren vrijkomende grond |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 20.4 | 0 | 55 | 0
| stortkosten schone grond |  | ton | 1 | 0 | 3.75 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
DWA en/of RWA betonriool tot ø400 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | rioolsleuf 3 kuub per m
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie totaal ca. 10 m per uur
| grond ontgraven t.b.v. sleuf |  | m |  | 0 |  |  | 1 inspectieput per 45 m
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 10 | 0 | 70 | 0 | 1 aansluiting per 5 m riool
| grondwerker |  | uur | 12 | 0 | 35 | 0 | 10% grondverbetering
| leverantie buis |  | m
| betonbuis ø400 mm |  | m | 1 | 0 | 35 | 0
| leverantie put |  | st
| inspectieput prefabbeton 800x800 |  | st | 1 | 0 | 1000 | 0
| huis- en/of kolkaansluiting |  | st
| grondwerker |  | uur | 3 | 0 | 35 | 0
| knevelinlaat |  | st | 1 | 0 | 18 | 0
| pvcbuis ø125 mm |  | m | 1 | 0 | 12 | 0
| flexibel zetting T-stuk stroom |  | st | 1 | 0 | 25 | 0
| aanvullen sleuf |  | m
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 12 | 0 | 70 | 0
| grondwerker |  | uur | 15 | 0 | 35 | 0
| explosiestamper, excl. bediening |  | dag | 96 | 0 | 10 | 0
| levarantie zand |  | m
| zand voor ophoging |  | tom | 1 | 0 | 5.5 | 0
| afvoeren vrijkomende grond |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 20.4 | 0 | 55 | 0
| stortkosten schone grond |  | m3 | 1 | 0 | 3.75 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
DWA en/of RWA betonriool tot ø700 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | rioolsleuf 6 kuub per m
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie totaal ca. 6 m per uur
| grond ontgraven t.b.v. sleuf |  | m |  | 0 |  |  | 1 inspectieput per 45 m
| hydraulische rupskraan 2 m³ |  | uur | 6 | 0 | 80 | 0 | 1 aansluiting per 5 m riool
| grondwerker |  | uur | 8 | 0 | 35 | 0 | 10% grondverbetering
| leverantie buis |  | m
| betonbuis ø700 mm |  | m | 1 | 0 | 95 | 0
| leverantie put |  | st
| inspectieput prefabbeton 1000x1000 |  | st | 1 | 0 | 2000 | 0
| huis- en/of kolkaansluiting |  | st
| grondwerker |  | uur | 2 | 0 | 35 | 0
| knevelinlaat |  | st | 1 | 0 | 18 | 0
| pvcbuis ø125 mm |  | m | 1 | 0 | 12 | 0
| flexibel zetting T-stuk stroom |  | st | 1 | 0 | 25 | 0
| aanvullen sleuf |  | m
| hydraulische rupskraan 2 m³ |  | uur | 8 | 0 | 80 | 0
| grondwerker |  | uur | 12 | 0 | 35 | 0
| explosiestamper, excl. bediening |  | dag | 64 | 0 | 10 | 0
| levarantie zand |  | m
| zand voor ophoging |  | ton | 1 | 0 | 5.5 | 0
| afvoeren vrijkomende grond |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 20.4 | 0 | 55 | 0
| stortkosten schone grond |  | ton | 1 | 0 | 3.75 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
DWA en/of RWA betonriool tot ø1000, gewapend | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | rioolsleuf 10 kuub per m
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie totaal ca. 4 m per uur
| grond ontgraven t.b.v. sleuf |  | m |  | 0 |  |  | 1 inspectieput per 45 m
| hydraulische rupskraan 2 m³ |  | uur | 4 | 0 | 80 | 0 | 1 aansluiting per 7 m riool
| grondwerker |  | uur | 6 | 0 | 35 | 0 | 10% grondverbetering
| leverantie buis |  | m
| betonbuis ø1000 mm, gewapend |  | m | 1 | 0 | 225 | 0
| leverantie put |  | st
| inspectieput prefabbeton 1300x1300 |  | st | 1 | 0 | 4000 | 0
| huis- en/of kolkaansluiting |  | st
| grondwerker |  | uur | 2 | 0 | 35 | 0
| knevelinlaat |  | st | 1 | 0 | 18 | 0
| pvcbuis ø125 mm |  | m | 1 | 0 | 12 | 0
| flexibel zetting T-stuk stroom |  | st | 1 | 0 | 25 | 0
| aanvullen sleuf |  | m
| hydraulische rupskraan 2 m³ |  | uur | 5 | 0 | 80 | 0
| grondwerker |  | uur | 10 | 0 | 35 | 0
| explosiestamper, excl. bediening |  | dag | 40 | 0 | 10 | 0
| levarantie zand |  | m
| zand voor ophoging |  | ton | 1 | 0 | 5.5 | 0
| afvoeren vrijkomende grond |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 20.4 | 0 | 55 | 0
| stortkosten schone grond |  | ton | 1 | 0 | 3.75 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Infiltratie betonriool tot ø400 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | rioolsleuf 3 kuub per m
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie totaal ca. 8 m per uur
| grond ontgraven t.b.v. sleuf |  | m |  | 0 |  |  | 1 inspectieput per 45 m
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 8 | 0 | 70 | 0 | 1 aansluiting per 5 m riool
| grondwerker |  | uur | 10 | 0 | 35 | 0 | 10% grondverbetering
| leverantie buis |  | m
| beton infitratiebuis ø400 mm |  | m | 1 | 0 | 87 | 0
| leverantie put |  | st
| inspectieput prefabbeton 800x800 |  | st | 1 | 0 | 1000 | 0
| huis- en/of kolkaansluiting |  | st
| grondwerker |  | uur | 3 | 0 | 35 | 0
| knevelinlaat |  | st | 1 | 0 | 18 | 0
| pvcbuis ø125 mm |  | m | 1 | 0 | 12 | 0
| flexibel zetting T-stuk stroom |  | st | 1 | 0 | 25 | 0
| aanvullen sleuf |  | m
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 12 | 0 | 70 | 0
| grondwerker |  | uur | 15 | 0 | 35 | 0
| explosiestamper, excl. bediening |  | dag | 96 | 0 | 10 | 0
| levarantie zand |  | m
| zand voor ophoging |  | ton | 1 | 0 | 5.5 | 0
| afvoeren vrijkomende grond |  | m
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 20.4 | 0 | 55 | 0
| stortkosten schone grond |  | ton | 1 | 0 | 3.75 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Deelrenovatie insitu | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | lengte kous tot 5 m
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | buisdiameter is ø400 mm
| aanbrengen insitukous |  | st |  | 0
| grondwerker |  | uur | 0.25 | 0 | 35 | 0
| uitvoerder |  | uur | 0.25 | 0 | 45 | 0
| inspectie riool |  | m
| inspectiewagen, incl. bediening |  | dag | 100 | 0 | 1200 | 0
| leverantie kous |  | m
| naaldviltenkous |  | m | 1 | 0 | 150 | 0
| reininging riool |  | m
| reinigingsset, zuig- en tankwagen incl. bediening |  | dag | 600 | 0 | 1200 | 0
| stortkosten slib |  | ton
| stortkosten rioolslib |  | ton | 1 | 0 | 57 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Renovatie insitu | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | vervangen per streng
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | minimale afmeting is 45 m
| aanbrengen insitukous |  | m |  | 0 |  |  | buisdiameter is ø400 mm
| grondwerker |  | uur | 6 | 0 | 35 | 0
| uitvoerder |  | uur | 6 | 0 | 45 | 0
| inspectie riool |  | m
| inspectiewagen, incl. bediening |  | dag | 200 | 0 | 1200 | 0
| leverantie kous |  | m
| naaldviltenkous |  | m | 1 | 0 | 150 | 0
| reininging riool |  | m
| reinigingsset, zuig- en tankwagen incl. bediening |  | dag | 600 | 0 | 1200 | 0
| stortkosten slib |  | ton
| stortkosten rioolslib |  | ton | 1 | 0 | 57 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Reiniging en inspectie | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | diameter riool ø400 mm
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | vervuilingsgraad 5%
| reininging riool |  | m |  | 0
| reinigingsset, zuig- en tankwagen incl. bediening |  | dag | 1200 | 0 | 1200 | 0
| inspectie riool |  | m
| inspectiewagen, incl. bediening |  | dag | 700 | 0 | 1200 | 0
| stortkosten slib |  | ton
| stortkosten rioolslib |  | ton | 1 | 0 | 57 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Aanbrengen kolk | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | 2 stuks per 20 m1 RWAriool
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal
| aanbrengen kolk |  | st |  | 0
| hydraulische kraan 800 liter |  | uur | 2 | 0 | 70 | 0
| grondwerker |  | uur | 2 | 0 | 35 | 0
leverantie kolk
| trottoirkolk |  | st | 1 | 0 | 135 | 0
leverantie hulpstukken
| hulpstuk |  | st | 3 | 0 | 10 | 0
| subtotaal |  | m |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Fundering
Kostenraming projecten - Fundering
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
datum | 2018-03-27 | 0
kenmerk | 0
Aanbrengen zandbed, tot 250 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte cunet 2,50 m is 1,00 m + 2,00 m
| aanvullen zand voor zandbed |  | m2 |  | 0 |  |  | productie is 35 m3 per uur
| grondwerker |  | uur | 140 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 140 | 0 | 67.5 | 0
| leverantie zand voor zandbed |  | ton
| zand voor zandbed |  | ton | 1 | 0 | 5.75 | 0
| verdichten zandbed |  | m2
| grondwerker |  | uur | 100 | 0 | 35 | 0
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 800 | 0 | 20 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen zandbed, tot 250 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte cunet 7,30 m is 1,00 m + 6,30 m
| aanvullen zand voor zandbed |  | m2 |  | 0 |  |  | productie is 40 m3 per uur
| grondwerker |  | uur | 160 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 160 | 0 | 67.5 | 0
| leverantie zand voor zandbed |  | ton
| zand voor zandbed |  | ton | 1 | 0 | 5.75 | 0
| verdichten zandbed |  | m2
| grondwerker |  | uur | 100 | 0 | 35 | 0
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 800 | 0 | 20 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen ongebonden menggranulaat, tot 250 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte cunet 2,50 m is 0,50 m + 2,00 m
| aanvullen menggranulaat |  | m2 |  | 0 |  |  | productie is 45 m3 per uur
| grondwerker |  | uur | 180 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 2 m³ |  | uur | 180 | 0 | 75 | 0
| leverantiemenggranulaat 0/31,5 |  | ton
| menggranulaat 0/31,5 |  | ton | 1 | 0 | 5.25 | 0
| verdichten menggranulaat |  | m2
| grondwerker |  | uur | 150 | 0 | 35 | 0
| trilwals 6000 kg, excl. bediening |  | dag | 1200 | 0 | 60 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen ongebonden menggranulaat, tot 250 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte cunet 6,00 m is 1,00 m + 5,00 m elementen rijbaan
| aanvullen menggranulaat |  | m2 |  | 0 |  |  | productie is 50 m3 per uur
| grondwerker |  | uur | 200 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 2 m³ |  | uur | 200 | 0 | 75 | 0
| leverantiemenggranulaat 0/31,5 |  | ton
| menggranulaat 0/31,5 |  | ton | 1 | 0 | 5.25 | 0
| verdichten menggranulaat |  | m2
| grondwerker |  | uur | 150 | 0 | 35 | 0
| trilwals 6000 kg, excl. bediening |  | dag | 1200 | 0 | 60 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen ongebonden menggranulaat, tot 250 | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte cunet 7,30 m is 1,00 m + 6,30 m
| aanvullen menggranulaat |  | m2 |  | 0 |  |  | productie is 50 m3 per uur
| grondwerker |  | uur | 200 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 2 m³ |  | uur | 200 | 0 | 75 | 0
| leverantiemenggranulaat 0/31,5 |  | ton
| menggranulaat 0/31,5 |  | ton | 1 | 0 | 5.25 | 0
| verdichten menggranulaat |  | m2
| grondwerker |  | uur | 150 | 0 | 35 | 0
| trilwals 6000 kg, excl. bediening |  | dag | 1200 | 0 | 60 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Verharding
Kostenraming projecten - Verharding
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
datum | 2018-03-27 | 0
kenmerk | 0
Uitganspunten:
Opbreken asfalt | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | asfalt dik 140
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie van 60 m2 per uur
| opbreken asfalt |  | m2 |  | 0 |  |  | opsluiting van trottoirbanden
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 70 | 0 | 70 | 0 | breedte weg 5,00 m
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 140 | 0 | 80 | 0
| grondwerker |  | uur | 85 | 0 | 35 | 0
| opbreken trottoirbanden |  | m
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0
afvoeren asfalt
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 5.3333 | 0 | 55 | 0
| stortkosten asfaltschollen |  | ton | 1 | 0 | 12 | 0
| afvoeren betonpuin |  | m2
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 27 | 0 | 55 | 0
| stortkosten betonpuin/steenachtigmateriaal |  | ton | 1 | 0 | 5.75 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Opbreken teerhoudendasfalt | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | asfalt dik 140
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie van 60 m2 per uur
| opbreken asfalt |  | m2 |  | 0 |  |  | opsluiting van trottoirbanden
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 70 | 0 | 70 | 0 | breedte weg 5,00 m
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 140 | 0 | 80 | 0
| grondwerker |  | uur | 85 | 0 | 35 | 0
| opbreken trottoirbanden |  | m
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0
afvoeren asfalt
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 5.3333 | 0 | 55 | 0
| stortkosten teerhoudende asfaltschollen |  | ton | 1 | 0 | 52 | 0
| afvoeren betonpuin |  | m2
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 27 | 0 | 55 | 0
| stortkosten betonpuin/steenachtigmateriaal |  | ton | 1 | 0 | 5.75 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Opbreken bss | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | betonstraatstenen (bss) dik 80
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie van 75 m2 per uur
| opbreken bss |  | m2 |  | 0 |  |  | opsluiting van trottoirbanden
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 40 | 0 | 67.5 | 0 | breedte weg 5,00 m
| grondwerker |  | uur | 50 | 0 | 35 | 0
| opbreken trottoirbanden |  | m
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 40 | 0 | 67.5 | 0
| grondwerker |  | uur | 50 | 0 | 35 | 0
| afvoeren betonpuin |  | m2
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 27 | 0 | 55 | 0
| stortkosten betonpuin/steenachtigmateriaal |  | ton | 1 | 0 | 5.75 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Opbreken sbs | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | straatbakstenen (sbs) waalformaat dik 80
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie van 75 m2 per uur
| opbreken bss |  | m2 |  | 0 |  |  | opsluiting van trottoirbanden
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 40 | 0 | 67.5 | 0 | breedte weg 5,00 m
| grondwerker |  | uur | 50 | 0 | 35 | 0
| opbreken trottoirbanden |  | m
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 40 | 0 | 67.5 | 0
| grondwerker |  | uur | 50 | 0 | 35 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Opbreken tegels | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | tegels (tgls) dik 60
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie van 75 m2 per uur
| opbreken bss |  | m2 |  | 0 |  |  | opsluiting van opsluitbanden
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 75 | 0 | 67.5 | 0 | trottoir aan beide zijden van hoofdrijbaan
| grondwerker |  | uur | 100 | 0 | 35 | 0 | breedte weg 2,00 m is totaal 4,00 m
| opbreken opsluitbanden |  | m
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0
| afvoeren betonpuin |  | m2
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | uur | 27 | 0 | 55 | 0
| stortkosten betonpuin/steenachtigmateriaal |  | ton | 1 | 0 | 5.75 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen hoofdrijbaan (3 lagen asfalt) | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting)
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte weg 6,30 m, tussen opsluiting 6,00 m
| aanbrengen asfalt, laag STAB |  | m2 |  | 0 |  |  | 55 mm steenslagasfaltbeton 0/22 vk3
| asfaltspreidmachine 2,50 m - 6,00 m, incl. machinist en balkman |  | uur | 65 | 0 | 560 | 0 | 40 mm openasfaltbeton 0/16 type 2 vk 3
| drierolwals 9000 kg |  | uur | 65 | 0 | 185 | 0 | 35 mm steenmastiekasfalt 0/11 vk 3
| drierolwals 9000 kg |  | uur | 65 | 0 | 185 | 0 | kleeflaag 0,2 kg per m2
| asfaltverwerker |  | uur | 65 | 0 | 35 | 0 | vervoer asfalt productie is 10 ton per uur
| asfaltverwerker |  | uur | 65 | 0 | 35 | 0 | belijning is incl. aanbrengen
| asfaltverwerker |  | uur | 65 | 0 | 35 | 0 | productie elementen ca. 150 eenheden per dag met 3 man
| leverantie onderstelaag STAB | [6 empty] | schraalbeton is 55 trottoirbanden per ton
| STAB 0/22 vk 3 |  | ton | 1 | 0 | 45 | 0 | trottoirband aan beidezijden van rijweg
vervoer vanaf locatie 20 km
| vrachtauto 8x4, geïsoleerd 20 ton |  | uur | 10 | 0 | 60 | 0
vegen onderlaag
| veeg/zuigauto 7 m³ |  | uur | 75 | 0 | 75 | 0
aanbrengen kleeflaag
| sproeiwagen |  | uur | 65 | 0 | 80 | 0
leverantie kleeflaag
| emulsie kleef |  | ton | 1 | 0 | 310 | 0
| aanbrengen asfalt, laag OAB |  | m2
| asfaltspreidmachine 2,50 m - 6,00 m, incl. machinist en balkman |  | uur | 65 | 0 | 560 | 0
| drierolwals 9000 kg |  | uur | 65 | 0 | 185 | 0
| drierolwals 9000 kg |  | uur | 65 | 0 | 185 | 0
| asfaltverwerker |  | uur | 65 | 0 | 35 | 0
| asfaltverwerker |  | uur | 65 | 0 | 35 | 0
| asfaltverwerker |  | uur | 65 | 0 | 35 | 0
leverantie onderstelaag STAB
| OAB 0/16 type 2 vk 3 |  | ton | 1 | 0 | 50 | 0
vervoer vanaf locatie 20 km
| vrachtauto 8x4, geïsoleerd 20 ton |  | uur | 10 | 0 | 60 | 0
vegen tussenlaag
| veeg/zuigauto 7 m³ |  | uur | 75 | 0 | 75 | 0
aanbrengen kleeflaag
| sproeiwagen |  | uur | 65 | 0 | 80 | 0
leverantie kleeflaag
| emulsie kleef |  | ton | 1 | 0 | 310 | 0
| aanbrengen asfalt, laag SMA |  | m2
| asfaltspreidmachine 2,50 m - 6,00 m, incl. machinist en balkman |  | uur | 65 | 0 | 560 | 0
| drierolwals 9000 kg |  | uur | 65 | 0 | 185 | 0
| drierolwals 9000 kg |  | uur | 65 | 0 | 185 | 0
| asfaltverwerker |  | uur | 65 | 0 | 35 | 0
| asfaltverwerker |  | uur | 65 | 0 | 35 | 0
| asfaltverwerker |  | uur | 65 | 0 | 35 | 0
leverantie onderstelaag STAB
| SMA 0/11 vk 2 |  | ton | 1 | 0 | 55 | 0
vervoer vanaf locatie 20 km
| vrachtauto 8x4, geïsoleerd 20 ton |  | uur | 10 | 0 | 60 | 0
uitzetwerk belijning
| landmeetploeg, 2 man incl. materieel |  | uur | 275 | 0 | 110 | 0
aanbrengen thermoplast
| thermoplast 1:1, breedte 100 mm |  | km | 1 | 0 | 2000 | 0
| thermoplast figuratie |  | m2 | 0.05 | 0 | 45 | 0
| aanbrengen trottoirband, incl. 1 strek |  | m
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0
| grondwerker |  | uur | 8 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 100 | 0 | 67.5 | 0
leverantie stelspecie
| schraalbeton |  | ton | 1 | 0 | 38 | 0
leverantie trottoirband
| trottoirband 180/200x250 |  | st | 1 | 0 | 12 | 0
leverantie tegels
| betontegel grijs, 30/15 dik 45 |  | ‰ | 1 | 0 | 9.25 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Aanbrengen hoofdrijbaan (sbs) | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | productie elementen ca. 150 eenheden per dag met 3 man
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | opsluiting van trottoirbanden
| aanbrengen sbs |  | m2 |  | 0 |  |  | trottoirband inclusief dubbele strek
| stratenmaker |  | uur | 18.75 | 0 | 38 | 0 | trottoirband in stelspecie
| stratenmaker |  | uur | 18.75 | 0 | 38 | 0 | breedte weg 5,00 m, tussen opsluiting 4,60 m
| grondwerker |  | uur | 18.75 | 0 | 35 | 0 | straatlaag dik 50 mm
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | schraalbeton is 55 trottoirbanden per ton
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | leverantie | sbs KF rood, dik 80
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | 2 | 0 | 15%
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | waarde | 0
| leverantie straatlaag | [6 empty] | leverantie | schraalbeton
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| leverantie stenen | [6 empty] | 2 | 0 | 15%
| sbs KF rood, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 535 | 0 | waarde | 0
| aanbrengen trottoirband, incl. 2 strek |  | m |  |  |  |  | leverantie | trottoirband 130/150x250
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100%
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| grondwerker |  | uur | 8 | 0 | 35 | 0 | waarde | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 100 | 0 | 67.5 | 0 | leverantie | sbs KF rood, dik 80
| leverantie stelspecie | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| schraalbeton |  | ton | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie trottoirband | [6 empty] | waarde | 0
| trottoirband 130/150x250 |  | ton | 1 | 0 | 10 | 0
leverantie stenen
| sbs KF rood, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 535 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Aanbrengen hoofdrijbaan (bss) | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | productie elementen ca. 250 eenheden per dag met 3 man
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | opsluiting van trottoirbanden
| aanbrengen bss |  | m2 |  | 0 |  |  | trottoirband inclusief dubbele strek
| stratenmaker |  | uur | 31.25 | 0 | 38 | 0 | trottoirband in stelspecie
| stratenmaker |  | uur | 31.25 | 0 | 38 | 0 | breedte weg 5,00 m, tussen opsluiting 4,60 m
| grondwerker |  | uur | 31.25 | 0 | 35 | 0 | straatlaag dik 50 mm
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | schraalbeton is 55 trottoirbanden per ton
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | leverantie | bss KF heide paars, dik 80
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie straatlaag | [6 empty] | waarde | 0
| straatzand |  | ton | 1 | 0 | 7.5 | 0 | leverantie | bisschopmuts heide paars, dik 80
| leverantie stenen | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| bss KF heide paars, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 15%
| bisschopmuts heide paars, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 625 | 0 | waarde | 0
| aanbrengen trottoirband, incl. 2 strek |  | m2 |  |  |  |  | leverantie | schraalbeton
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100%
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| grondwerker |  | uur | 8 | 0 | 35 | 0 | waarde | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 100 | 0 | 67.5 | 0 | leverantie | trottoirband 130/150x250
| leverantie stelspecie | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| schraalbeton |  | ton | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie trottoirband | [6 empty] | waarde | 0
| trottoirband 130/150x250 |  | m | 1 | 0 | 10 | 0 | leverantie | bss KF heide paars, dik 80
| leverantie stenen | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| bss KF heide paars, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 15%
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | waarde | 0
Uitganspunten:
Aanbrengen parkeren (sbs) | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | productie elementen ca. 100 eenheden per dag met 3 man
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | opsluiting van trottoirbanden
| aanbrengen sbs |  | m2 |  | 0 |  |  | trottoirband inclusief dubbele strek
| stratenmaker |  | uur | 12.5 | 0 | 38 | 0 | trottoirband in stelspecie
| stratenmaker |  | uur | 12.5 | 0 | 38 | 0 | breedte parkeervak 2,00 m, tussen opsluiting 1,60 m
| grondwerker |  | uur | 12.5 | 0 | 35 | 0 | molgoot 3 strekken
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | straatlaag dik 50 mm
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0 | schraalbeton is 55 trottoirbanden per ton
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | leverantie | sbs KF rood, dik 80
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | 2 | 0 | 15%
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | waarde | 0
| leverantie straatlaag | [6 empty] | leverantie | schraalbeton
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| leverantie stenen | [6 empty] | 2 | 0 | 15%
| sbs KF rood, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 535 | 0 | waarde | 0
| aanbrengen trottoirband, incl. 1 strek |  | m |  |  |  |  | leverantie | trottoirband 130/150x250
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100%
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| grondwerker |  | uur | 8 | 0 | 35 | 0 | waarde | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | leverantie | sbs KF rood, dik 80
| leverantie stelspecie | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| schraalbeton |  | ton | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie trottoirband | [6 empty] | waarde | 0
| trottoirband 130/150x250 |  | ton | 1 | 0 | 10 | 0 | leverantie | schraalbeton
| leverantie stenen | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| sbs KF rood, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 535 | 0 | 2 | 0 | 15%
| aanbrengen molgoot |  | m |  |  |  |  | waarde | 0
| stratenmaker |  | uur | 10 | 0 | 38 | 0 | leverantie | sbs KF rood, dik 80
| stratenmaker |  | uur | 10 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100%
| grondwerker |  | uur | 10 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 15%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 100 | 0 | 67.5 | 0 | waarde | 0
leverantie stelspecie
| schraalbeton |  | ton | 1 | 0 | 38 | 0
leverantie stenen
| sbs KF rood, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 535 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Aanbrengen parkeren (bss) | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | productie elementen ca. 120 eenheden per dag met 3 man
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | opsluiting van trottoirbanden
| aanbrengen bss |  | m2 |  | 0 |  |  | trottoirband inclusief dubbele strek
| stratenmaker |  | uur | 15 | 0 | 38 | 0 | trottoirband in stelspecie
| stratenmaker |  | uur | 15 | 0 | 38 | 0 | breedte parkeervak 2,00 m, tussen opsluiting 1,60 m
| grondwerker |  | uur | 15 | 0 | 35 | 0 | molgoot 3 strekken
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | straatlaag dik 50 mm
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0 | schraalbeton is 55 trottoirbanden per ton
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | leverantie | bss KF heide paars, dik 80
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | 2 | 0 | 15%
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | waarde | 0
| leverantie straatlaag | [6 empty] | leverantie | schraalbeton
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| leverantie stenen | [6 empty] | 2 | 0 | 15%
| bss KF heide paars, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 250 | 0 | waarde | 0
| aanbrengen trottoirband, incl. 1 strek |  | m |  |  |  |  | leverantie | trottoirband 130/150x250
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100%
| stratenmaker |  | uur | 8 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| grondwerker |  | uur | 8 | 0 | 35 | 0 | waarde | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | leverantie | bss KF heide paars, dik 80
| leverantie stelspecie | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| schraalbeton |  | ton | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie trottoirband | [6 empty] | waarde | 0
| trottoirband 130/150x250 |  | ton | 1 | 0 | 10 | 0 | leverantie | schraalbeton
| leverantie stenen | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| bss KF heide paars, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 15%
| aanbrengen molgoot |  | m |  |  |  |  | waarde | 0
| stratenmaker |  | uur | 10 | 0 | 38 | 0 | leverantie | bss KF heide paars, dik 80
| stratenmaker |  | uur | 10 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100%
| grondwerker |  | uur | 10 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 15%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 100 | 0 | 67.5 | 0 | waarde | 0
leverantie stelspecie
| schraalbeton |  | ton | 1 | 0 | 38 | 0
leverantie stenen
| bss KF heide paars, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 250 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen fietspad (2 lagen asfalt) | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | breedte weg 2,00 m, tussen opsluiting 1,74 m
| aanbrengen asfalt, laag STAB |  | m2 |  | 0 |  |  | 60 mm steenslagasfaltbeton 0/22 vk3
| asfaltspreidmachine 0,80 m - 2,50 m, incl. machinist en balkman |  | uur | 80 | 0 | 310 | 0 | 35 mm steenmastiekasfalt 0/11 vk 3,kleur tilrood
| hydraulische kraan 800 liter |  | uur | 80 | 0 | 60 | 0 | kleeflaag 0,2 kg per m2
| drierolwals 9000 kg |  | uur | 80 | 0 | 185 | 0 | vervoer asfalt productie is 10 ton per uur
| asfaltverwerker |  | uur | 80 | 0 | 35 | 0 | belijning is incl. aanbrengen
| asfaltverwerker |  | uur | 80 | 0 | 35 | 0 | productie elementen ca. 150 eenheden per dag met 3 man
| leverantie onderstelaag STAB | [6 empty] | opsluitband aan eenzijde van pad
| STAB 0/22 vk 3 |  | ton | 1 | 0 | 45 | 0
vervoer vanaf locatie 20 km
| vrachtauto 8x4, geïsoleerd 20 ton |  | uur | 10 | 0 | 60 | 0
vegen onderlaag
| veeg/zuigauto 7 m³ |  | uur | 75 | 0 | 75 | 0
aanbrengen kleeflaag
| sproeiwagen |  | uur | 250 | 0 | 80 | 0
leverantie kleeflaag
| emulsie kleef |  | ton | 1 | 0 | 310 | 0
| aanbrengen asfalt, laag SMA |  | m2
| asfaltspreidmachine 0,80 m - 2,50 m, incl. machinist en balkman |  | uur | 80 | 0 | 310 | 0
| drierolwals 9000 kg |  | uur | 80 | 0 | 185 | 0
| asfaltverwerker |  | uur | 80 | 0 | 35 | 0
| asfaltverwerker |  | uur | 80 | 0 | 35 | 0
leverantie onderstelaag STAB
| SMA tilrood 0/11 vk 2 |  | ton | 1 | 0 | 190 | 0
vervoer vanaf locatie 20 km
| vrachtauto 8x4, geïsoleerd 20 ton |  | uur | 10 | 0 | 60 | 0
uitzetwerk belijning
| landmeetploeg, 2 man incl. materieel |  | uur | 275 | 0 | 110 | 0
aanbrengen thermoplast
| thermoplast figuratie |  | m2 | 0.05 | 0 | 45 | 0
| aanbrengen opsluitband |  | m
| stratenmaker |  | uur | 20 | 0 | 38 | 0
| stratenmaker |  | uur | 20 | 0 | 38 | 0
| grondwerker |  | uur | 20 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 100 | 0 | 67.5 | 0
leverantie opsluitband
| opsluitband 80x200 |  | m | 1 | 0 | 3.75 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Aanbrengen fietspad (tgls rood) | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | productie elementen ca. 120 eenheden per dag met 3 man
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | opsluiting van opsluitbanden
| aanbrengen tegels |  | m2 |  | 0 |  |  | breedte fietspad 1,88 m, tussen opsluiting 1,65 m
| stratenmaker |  | uur | 15 | 0 | 38 | 0 | straatlaag dik 50 mm
| stratenmaker |  | uur | 15 | 0 | 38 | 0 | aanbrengen tegels, kleur rood
| grondwerker |  | uur | 15 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | leverantie | betontegel rood, 30/15 dik 60
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | 2 | 0 | 15%
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | waarde | 0
| leverantie straatlaag | [6 empty] | leverantie | betontegel rood, 30/30 dik 60
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| leverantie tegels | [6 empty] | 2 | 0 | 15%
| betontegel rood, 30/15 dik 60 |  | m2 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | waarde | 0
| betontegel rood, 30/30 dik 60 |  | m2 | 1 | 0 | 16 | 0 | leverantie | opsluitband 80x200
| aanbrengen opsluitband |  | m |  |  |  |  | 3 | 0 | 100%
| stratenmaker |  | uur | 20 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| stratenmaker |  | uur | 20 | 0 | 38 | 0 | waarde | 0
| grondwerker |  | uur | 20 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
leverantie trottoirband
| opsluitband 80x200 |  | m | 1 | 0 | 10 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen trottoir (tgls) | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie elementen ca. 150 eenheden per dag met 3 man
| aanbrengen tegels |  | m2 |  | 0 |  |  | opsluiting van opsluitbanden
| stratenmaker |  | uur | 18.75 | 0 | 38 | 0 | breedte trottoir 1,53 m, tussen opsluiting 1,45 m
| stratenmaker |  | uur | 18.75 | 0 | 38 | 0 | straatlaag dik 50 mm
| grondwerker |  | uur | 18.75 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | leverantie | betontegel grijs, 30/15 dik 45
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie straatlaag | [6 empty] | waarde | 0
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | leverantie | betontegel grijs, 30/30 dik 45
| leverantie tegels | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| betontegel grijs, 30/15 dik 45 |  | m2 | 1 | 0 | 9.25 | 0 | 2 | 0 | 15%
| betontegel grijs, 30/30 dik 45 |  | m2 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | waarde | 0
| aanbrengen opsluitband |  | m |  |  |  |  | leverantie | opsluitband 80x200
| stratenmaker |  | uur | 20 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100%
| stratenmaker |  | uur | 20 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15%
| grondwerker |  | uur | 20 | 0 | 35 | 0 | waarde | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
leverantie trottoirband
| opsluitband 80x200 |  | m | 1 | 0 | 10 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen plateau | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | drempel lengte 1,80 m 3x
| aanbrengen talud |  | st |  | 0 |  |  | oppervlakte bovenvlak 125 m2
| stratenmaker |  | uur | 5 | 0 | 38 | 0 | breedte rijweg 5,00 m
| stratenmaker |  | uur | 5 | 0 | 38 | 0 | productie talud 40 eenheden per uur
| grondwerker |  | uur | 5 | 0 | 35 | 0 | productie bovenvlak 100 eenheden per uur
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0 | leverantie | bss KF antraciet, dik 80
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | 2 | 0 | 15%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | waarde | 0
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | leverantie | bss KF wit verkeerssteen, dik 80
| leverantie straatlaag | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie bss | [6 empty] | waarde | 0
| bss KF antraciet, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 288 | 0 | leverantie | bss KF grijs, dik 80
| bss KF wit verkeerssteen, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 630 | 0 | 3 | 0 | 100%
| bss KF grijs, dik 80 |  | ‰ | 2 | 0 | 289 | 0 | 2 | 0 | 15%
| aanbrengen bovenvlak |  | st |  |  |  |  | waarde | 0
| stratenmaker |  | uur | 12.5 | 0 | 38 | 0 | leverantie | bss KF engels rood, dik 80
| stratenmaker |  | uur | 12.5 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100%
| grondwerker |  | uur | 12.5 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 15%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | waarde | 0
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0 | leverantie | bisschopmuts engels rood, dik 80
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | 2 | 0 | 15%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | waarde | 0
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | leverantie | bss KF antraciet, dik 80
| leverantie straatlaag | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie bss | [6 empty] | waarde | 0
| bss KF engels rood, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 270 | 0 | leverantie | trottoirband 130/150x250
| bisschopmuts engels rood, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 675 | 0 | 3 | 0 | 100%
| bss KF antraciet, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 15%
| aanbrengen trottoirband |  | m |  |  |  |  | waarde | 0
| stratenmaker |  | uur | 10 | 0 | 38 | 0
| stratenmaker |  | uur | 10 | 0 | 38 | 0
| grondwerker |  | uur | 10 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
leverantie trottoirband
| trottoirband 130/150x250 |  | m | 1 | 0 | 10 | 0
aanbrengen talipaal
| grondwerker |  | uur | 1 | 0 | 35 | 0
leverantie talipaal
| talipaal |  | st | 1 | 0 | 50 | 0
| subtotaal |  | st |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen drempel | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | drempel lengte 1,80 m
| aanbrengen talud |  | st |  | 0 |  |  | bovenvlak lengte 5,00 m
| stratenmaker |  | uur | 5 | 0 | 38 | 0 | breedte rijweg 5,00 m
| stratenmaker |  | uur | 5 | 0 | 38 | 0 | productie talud 40 eenheden per uur
| grondwerker |  | uur | 5 | 0 | 35 | 0 | productie bovenvlak 100 eenheden per uur
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0 | leverantie | bss KF antraciet, dik 80
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | 2 | 0 | 15%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | waarde | 0
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | leverantie | bss KF wit verkeerssteen, dik 80
| leverantie straatlaag | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie bss | [6 empty] | waarde | 0
| bss KF antraciet, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 288 | 0 | leverantie | bss KF grijs, dik 80
| bss KF wit verkeerssteen, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 630 | 0 | 3 | 0 | 100%
| bss KF grijs, dik 80 |  | ‰ | 2 | 0 | 289 | 0 | 2 | 0 | 15%
| aanbrengen bovenvlak |  | st |  |  |  |  | waarde | 0
| stratenmaker |  | uur | 12.5 | 0 | 38 | 0 | leverantie | bss KF engels rood, dik 80
| stratenmaker |  | uur | 12.5 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100%
| grondwerker |  | uur | 12.5 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 15%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | waarde | 0
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | dag | 1000 | 0 | 20 | 0 | leverantie | bisschopmuts engels rood, dik 80
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 100%
| aanbrengen straatlaag | [6 empty] | 2 | 0 | 15%
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0 | waarde | 0
| grondwerker |  | uur | 125 | 0 | 35 | 0 | leverantie | bss KF antraciet, dik 80
| leverantie straatlaag | [6 empty] | 3 | 0 | 100%
| brekerzand |  | ton | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 15%
| leverantie bss | [6 empty] | waarde | 0
| bss KF engels rood, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 270 | 0 | leverantie | trottoirband 130/150x250
| bisschopmuts engels rood, dik 80 |  | ‰ | 1 | 0 | 675 | 0 | 3 | 0 | 100%
| bss KF antraciet, dik 80 |  | ‰ | 2 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 15%
| aanbrengen trottoirband |  | m |  |  |  |  | waarde | 0
| stratenmaker |  | uur | 10 | 0 | 38 | 0
| stratenmaker |  | uur | 10 | 0 | 38 | 0
| grondwerker |  | uur | 10 | 0 | 35 | 0
| wiellaadschop 1 m³ |  | uur | 125 | 0 | 67.5 | 0
leverantie trottoirband
| trottoirband 130/150x250 |  | m | 1 | 0 | 10 | 0
aanbrengen talipaal
| grondwerker |  | uur | 1 | 0 | 35 | 0
leverantie talipaal
| talipaal |  | st | 1 | 0 | 50 | 0
| subtotaal |  | st |  | 0 | #DIV/0! | 0
Aanbrengen 30km poort | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | 2 portalen per poort
| aanbrengen 30km poort |  | st |  | 0 |  |  | productie 2 portalen per uur
| aanbrengen werkgat |  | st |  |  |  |  | belijning dubbele streep 0,10 en 0,20
| hydraulische kraan 800 liter |  | uur | 0.5 | 0 | 38 | 0 | belijning figuratie 30
| leverantie poort |  | st
| 30km poort, portaal en bebording |  | uur | 1 | 0 | 300 | 0
| grondwerker |  | uur | 0.5 | 0 | 35 | 0
uitzetwerk belijning
| landmeetploeg, 2 man incl. materieel |  | uur | 1 | 0 | 110 | 0
aanbrengen thermoplast
| thermoplast figuratie |  | m2 | 3 | 0 | 45 | 0
| subtotaal |  | st |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Groen
Kostenraming projecten - Groenvoorzieningen
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
datum | 2018-03-27 | 0
kenmerk | 0
bermen aanvullen
Uitganspunten:
Verwijderen bomen tot 20 cm | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | rooien van bomen is incl. stobben
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | stamdiameter tot 20 cm | verwijderen begroeiing/haag
| rooien van bomen |  | st |  | 0 |  |  | leverantie teelaarde 0,50 m3 per boom
| grondwerker |  | uur | 6 | 0 | 35 | 0 | incl. stortkosten
| hydraulische kraan 800 liter |  | uur | 6 | 0 | 60 | 0
| tractor met hydraulische grondkar 6 m³ |  | uur | 15 | 0 | 52 | 0
| leverantie teelaarde |  | ton
| teelaarde |  | ton | 1 | 0 | 6.25 | 0
stortkosten
| stortkosten bomen/takken |  | ton | 1 | 0 | 40 | 0
| subtotaal |  | st |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Verwijderen bomen tot 70 cm | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | rooien van bomen is incl. stobben
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | stamdiameter tot 70 cm
| rooien van bomen |  | st |  | 0 |  |  | leverantie teelaarde 2,00 m3 per boom
| grondwerker |  | uur | 1.5 | 0 | 35 | 0 | incl. stortkosten
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | uur | 1.5 | 0 | 70 | 0
| tractor met hydraulische grondkar 6 m³ |  | uur | 5 | 0 | 52 | 0
| leverantie teelaarde |  | ton
| teelaarde |  | ton | 1 | 0 | 6.25 | 0
stortkosten
| stortkosten bomen/takken |  | ton | 1 | 0 | 40 | 0
| subtotaal |  | st |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Verwijderen begroeiing | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | karakter van de begroeiing is struikgewas, gesloten beplanting
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | hoogte opstand 1,50 m
| verwijderen begroeiing/haag |  | m2 |  | 0 |  |  | rooien en afvoeren
| grondwerker |  | uur | 100 | 0 | 35 | 0
| tractor met grondbewerkingsmachine |  | uur | 100 | 0 | 52 | 0
| leverantie teelaarde |  | ton
| teelaarde |  | ton | 1 | 0 | 6.25 | 0
stortkosten
| stortkosten bomen/takken |  | ton | 1 | 0 | 40 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Verwijderen gras | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | Uitganspunten:
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie 100 m2 per uur
| verwijderen gras |  | m2 |  | 0
| tractor met grondbewerkingsmachine |  | uur | 125 | 0 | 52 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Aanbrengen graszoden | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | rolzoden
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal | productie 40 m2 per uur
| aanbrengen rolzoden |  | m2 |  | 0
| tractor met grondbewerkingsmachine |  | uur | 50 | 0 | 52 | 0
| grondwerker |  | uur | 50 | 0 | 35 | 0
| leverantie teelaarde |  | ton
| teelaarde |  | ton | 1 | 0 | 6.25 | 0
| leverantie graszoden |  | m2
| rolzoden |  | m2 | 1 | 0 | 2 | 0
| subtotaal |  | m2 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Uitganspunten:
Planten van bomen, stamdiameter 14-16 cm | [6 empty] | (totalen getransporteerd naar samenvatting) | plantgat van 2,5 m3
nr. | omschrijving |  | eenheid | productie | hoeveelheid | prijs per eenheid | totaal
| aanbrengen boom |  | st |  | 0
| grondwerker |  | uur | 2.25 | 0 | 35 | 0
| leverantie plantmateriaal |  | ton
| boom gemiddeld, stamdiameter 14-16 cm |  | ton | 1 | 0 | 100 | 0
| maken plantgat |  | st
| hydraulische kraan 800 liter |  | uur | 2.25 | 0 | 60 | 0
| leveratie grondverbetering |  | ton
| bomenzand |  | ton | 1 | 0 | 40 | 0
| subtotaal |  | st |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Basisgegevens
Kostenraming projecten - Basisgegevens
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
datum | 2018-03-27 | 0
kenmerk | 0
Arbeid
nr. | omschrijving |  | prijs | eh
| grondwerker |  | 35 | per uur
| stratenmaker |  | 38 | per uur
| asfaltverwerker |  | 35 | per uur
| uitvoerder |  | 45 | per uur
| milieukundetoezichthouder |  | 50 | per uur
| landmeetploeg, 2 man incl. materieel |  | 110 | per uur
| projectleider |  | 55 | per uur
Materieel
nr. | omschrijving |  | prijs | eh
| vrachtauto 6x6 12 m³ |  | 55 | per uur
| tractor 70 kw |  | 48 | per uur
| tractor met hydraulische grondkar 6 m³ |  | 52 | per uur
| tractor met grondbewerkingsmachine |  | 52 | per uur
| centrifugaalpomp 120 m³ |  | 200 | per week
| centrifugaalpomp 300 m³ |  | 250 | per week
| peibuis |  | 42 | per stuk
| leidingwerk t.b.v. bronbemaling per m¹ |  | 1.5 | per week
| zandvang bronbemaling |  | 20 | per week
| ontijzeringsinstallatie |  | 25 | per week
| hydraulische kraan 800 liter |  | 60 | per uur
| hydraulische rupskraan 1 m³ |  | 70 | per uur
| hydraulische rupskraan 2 m³ |  | 80 | per uur
| wiellaadschop 1 m³ |  | 67.5 | per uur
| wiellaadschop 2 m³ |  | 75 | per uur
| minishovel met stenenklem |  | 15 | per uur
| drainmachine, incl. 3 man bediening |  | 275 | per uur
| trilwals 6000 kg, excl. bediening |  | 60 | per dag
| trilplaat 1000 kg, excl. bediening |  | 20 | per dag
| explosiestamper, excl. bediening |  | 10 | per dag
| prefab sleufbekisting |  | 100 | per dag
| rioolafsluiter |  | 30 | per week
| boormachine, incl. opzetstuk |  | 8 | per week
| grader, enkelas aangedreven 10 ton |  | 55 | per uur
| asfaltfreesmachine, werkbreedte 1,00 m |  | 2000 | per dag
| asfaltspreidmachine 0,80 m - 2,50 m, incl. machinist en balkman |  | 310 | per uur
| asfaltspreidmachine 2,50 m - 6,00 m, incl. machinist en balkman |  | 560 | per uur
| drierolwals 9000 kg |  | 185 | per uur
| vrachtauto 8x4, geïsoleerd 20 ton |  | 60 | per uur
| veeg/zuigauto 7 m³ |  | 75 | per uur
| sproeiwagen |  | 80 | per uur
| asfaltzaagmachine |  | 3 | per m
| reinigingsset, zuig- en tankwagen incl. bediening |  | 1200 | per dag
| inspectiewagen, incl. bediening |  | 1200 | per dag
| busje, incl. chauffeur |  | 42 | per uur
Materiaal
nr. | omschrijving |  | prijs | eh
Riolering
| pvcbuis ø125 mm |  | 12 | per m
| pvcbuis ø250 mm |  | 20 | per m
| betonbuis ø400 mm |  | 35 | per m
| betonbuis ø700 mm |  | 95 | per m
| betonbuis ø1000 mm, gewapend |  | 225 | per m
| beton infitratiebuis ø400 mm |  | 87 | per m
| inspectieput prefabbeton 800x800 |  | 1000 | per st
| inspectieput prefabbeton 1000x1000 |  | 2000 | per st
| inspectieput prefabbeton 1300x1300 |  | 4000 | per st
| uitstroombak t/m pvc ø315 mm |  | 325 | per st
| trottoirkolk |  | 120 | per st
| knevelinlaat |  | 18 | per stuk
| flexibel zetting T-stuk stroom |  | 25 | per stuk
| hulpstuk |  | 10 | per stuk
| naaldviltenkous |  | 150 | per m
Grondwerk-funderingen
| teelaarde |  | 6.25 | per ton
| zand voor zandbed |  | 5.75 | per ton
| zand voor ophoging |  | 5.5 | per ton
| straatzand |  | 7.5 | per ton
| brekerzand |  | 8.5 | per ton
| flugzand als licht ophoog materiaal |  | 50 | per ton
| bomenzand |  | 40 | per ton
| menggranulaat 0/31,5 |  | 5.25 | per ton
| schraalbeton |  | 38 | per ton
| stortkosten schone grond |  | 3.75 | per ton
| stortkosten puinhoudende grond, max 10% |  | 6.5 | per ton
| stortkosten categorie 2 grond |  | 25.25 | per ton
| stortkosten betonpuin/steenachtigmateriaal |  | 5.75 | per ton
| stortkosten rioolslib |  | 57 | per ton
| stortkosten asfaltschollen |  | 12 | per ton
| stortkosten teerhoudende asfaltschollen |  | 52 | per ton
Verharinding
| bss KF heide paars, dik 80 |  | 250 | per 1000
| bisschopmuts heide paars, dik 80 |  | 625 | per 1000
| bss KF engels rood, dik 80 |  | 270 | per 1000
| bisschopmuts engels rood, dik 80 |  | 675 | per 1000
| bss KF antraciet, dik 80 |  | 288 | per 1000
| bss KF wit verkeerssteen, dik 80 |  | 630 | per 1000
| bss KF grijs, dik 80 |  | 289 | per 1000
| sbs KF rood, dik 80 |  | 535 | per 1000
| betontegel grijs, 30/15 dik 45 |  | 9.25 | per m2 | 22 stuks
| betontegel grijs, 30/30 dik 45 |  | 6.5 | per m2 | 11 stuks
| betontegel grijs, 30/15 dik 60 |  | 11.75 | per m2 | 22 stuks
| betontegel grijs, 30/30 dik 60 |  | 10 | per m2 | 11 stuks
| betontegel rood, 30/15 dik 60 |  | 14.5 | per m2 | 22 stuks
| betontegel rood, 30/30 dik 60 |  | 16 | per m2 | 11 stuks
| opsluitband 80x200 |  | 3.75 | per st
| trottoirband 130/150x250 |  | 10 | per st
| trottoirband 180/200x250 |  | 12 | per st
| STAB 0/22 vk 3 |  | 45 | per ton
| OAB 0/16 type 2 vk 3 |  | 50 | per ton
| SMA 0/11 vk 2 |  | 55 | per ton
| SMA tilrood 0/11 vk 2 |  | 190 | per ton
| emulsie kleef |  | 310 | per ton
Wegmarkering
| thermoplast 1:1, breedte 100 mm |  | 2000 | per km
| thermoplast figuratie |  | 45 | per m2
Algemeen
| geel tekstbord |  | 10 | per st
| geel pijlbord |  | 7 | per st
| afzethek met C01 bord |  | 12 | per st
| 30km poort, portaal en bebording |  | 300 | per st
| talipaal |  | 50 | per st
Groenvoorziening
| stortkosten bomen/takken |  | 40 | per ton
| rolzoden |  | 2 | per m2
| boom gemiddeld, stamdiameter 14-16 cm |  | 100 | per st

## Toets
Kostenraming projecten - Toets aan gerealiseerde projecten
Bepalen projectbudget ten behoeve van meerjaren uitvoeringsprogramma 2008-2012
| datum | 2018-03-27 | 0
| kenmerk | 0
Project |  |  | jaar | beleid | voorbereiding | beheer | oppervlakte verharding | aanneemsom |  | totaal
[7 empty] | m² | totaal | per m² | totaal | per m²
Onderhoud Kempenlandstraat
rioolvernieuwing met reconstructie |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 688000 | 688 | 688000 | 688
Onderhoud Toren-, School- en Kerkstraat
rioolvernieuwing met reconstructie |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 335500 | 335.5 | 335500 | 335.5
Onderhoud Meierij- en Dr. Mollersingel
rioolvernieuwing met reconstructie |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 471500 | 471.5 | 471500 | 471.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## Picklist
<<keuze maken a.u.b.>>
verhardingsmateriaal hergebruiken
verhardingsmateriaal leveren