Vragen leidingsysteem watertoevoer

1. Waarom ligt een waterdistributieleiding diep onder de grond?

|  |
| --- |
|  |

1. Waarom zit er om een koppeling van de watermeter een zegelkap?

|  |
| --- |
|  |

1. Wat is de functie van de terugstroombeveiliging achter de watermeter en waarom is hij belangrijk?

|  |
| --- |
|  |

1. Wat zijn de gevolgen als een warmtapwaterleiding zonder circulatie te lang is?

|  |
| --- |
|  |

1. Hoe kun je warmteverlies van warmtapwater-circulatieleidingen beperken?

|  |
| --- |
|  |

1. In een waterleidingsysteem tref je verschillende instrumenten aan. Hoe noem je instrumenten als een watermeter, een afsluiter en een aftapkraan ook wel?

|  |
| --- |
|  |

1. Vul de tabel in

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leidingmateriaal | Toepassing | Verbindingsmethoden |
| Koperen leidingen |  |  |
| PVC leidingen |  |  |
| PE-buis |  |  |
| Meerlagenbuis (PE-A/AI) |  |  |