## Slide 1: Katheteriseren

## Slide 3: Indicaties
Onvermogen om de blaas op natuurlijke wijze te ledigen (retentie).
Precieze monitoring van urine-output.
Bij langdurige chirurgische ingrepen
Bieden van comfort bij terminaal zieke cliënten.
Toedienen van medicijnen in de blaas.
Urine-incontinentie en decubitus zijn geen indicatie voor een verblijfskatheter.
Gebruik blaaskatheterisatie zo min mogelijk voor diagnostische doeleinden.

## Slide 4: Complicaties bij het inbrengen
Complicaties tijdens de handeling | Handelwijze
Pijn tijdens inbrengen. | Stel de cliënt gerust, bied ondersteuning. Gebruik extra glijmiddel.
Weerstand tijdens inbrengen door sluitspier van blaas. | Adviseer de cliënt te zuchten tijdens het doorschuiven van de katheter.
Abnormale weerstand tijdens inbrengen. | Beëindig de handeling; licht de arts in.
Pijn tijdens opblazen ballon. | Katheter verwijderen; in overleg arts nieuwe katheter inbrengen.
Bloeding uit de blaas of de urethra. | Beëindig de handeling; licht de arts in.

## Slide 5: Verdere Complicaties
Kathetergerelateerde urineweginfectie.
Verstopping van de katheter.
Blaaskrampen.

## Slide 6: Soorten Blaaskatheters
Eenmalige of verblijfskatheters
Eén-, twee- of driewegkatheters.
Diameter (1 Charriere = 0,3cm) 12-14-16-18
Tip: Nelaton of Tiemann
Lengte: 41 – 20 cm
Materiaal: PVC, latex, siliconen met of zonder coating
Suprapubisch of urethrale katheter

## Slide 7: Tips en aandachtspunten bij inbrengen katheter
Informeren van de zorgvrager
Opdracht arts (uitvoeringsverzoek)
Hygiëne en steriliteit
Vullen ballon
Gebruik verdovend glijmiddel
Zorg voor reservemateriaal, mocht er iets misgaan

## Slide 8: Infectiegevaar!
Bronnen infectie:
de ruimte tussen de blaaskatheter en de urethra
het verwisselen van het drainagesysteem
het onvoldoende aseptisch handelen bij het leegmaken van de urineopvangzak
Aandachtspunten:
Verzorging genitale gebied
Informeren zorgvrager over steriel handelen
Observeren

## Slide 9: Drainagesysteem
Urineopvangzak Urimeter

## Slide 10: Aandachtspunten drainagesysteem
Niet vloer laten raken
Opvangzak lager dan de blaas
Desinfectie drainagesysteem bij losschieten systeem
Zak vervangen volgens protocol Vilans: “Urineopvangzak verwisselen bij verblijfskatheter”

## Slide 11: Diurese
Letten op hoeveelheid, kleur, geur en helderheid.
Zorg voor voldoende vochtinname.
Polyurie ≥ 2000ml/24 u
Oligurie ≤ 500 ml/24

## Slide 12: Aandachtspunten bij het verwijderen van de katheter
Incontinentie en materialen
Pijnlijk branderig gevoel
Tijdstip verwijderen
Hoe ziet de katheter eruit ?

## Slide 13: Observatie Na het Verwijderen van de katheter
Eventuele moeite met urineren na het verwijderen
Spasmen van de blaas
Het plassen van kleine hoeveelheden (overloopblaas)
Koorts en andere teken van infectie

## Slide 14: Eenmalige katheterisatie

## Slide 15: Eenmalige katheterisatie
Intermitterende katheterisatie= enkele malen per dag
Indicaties:
Blaasfunctiestoornissen door
  Dwarslaesie
  Spina bifida
  Multiple sclerose
  Sigmoïd-rectum chirurgie
Afvloedbelemmering
Uitgevoerde operatie voor herstellen continentie

## Slide 16: Blaasspoelen

## Slide 17: Blaasspoelen
Open systeem
Met spuit
Steriel water en steriel bakje
Steeds nieuwe spuit bij herhalen van handeling

## Slide 18: Blaasspoelen
Gesloten systeem
Vloeistof op lichaamstemperatuur
Bij herhalen van de handeling een nieuw zakje gebruiken

## Slide 19: Indicatie katheter en/of blaasspoelen
Altijd op aanvraag arts!
Spoelen van de katheter met als doel de katheter doorgankelijk te houden.
Om vlokken, gruis en/of stolsels uit de blaaste verwijderen.
Medicinale spoeling: de blaas met medicatie (antibiotica, cytostatica) spoelen.

## Slide 20
Complicaties tijdens de handeling | Handelwijze
Weerstand tijdens inlopen van de spoelvloeistof. De katheter is verstopt. | Breng nieuwe katheter in.
Spoelvloeistof komt niet terug | Overleg met arts.
Bloeding of acute pijn | Spoeling stoppen en arts waarschuwen.

## Slide 21: Risico’s bij blaasspoelen
Blaaskrampen
Infectie

## Slide 22: Suprapubisch katheter
= Katheter die via de buikwand rechtstreeks in de blaas zit , wordt ingebracht middels een operatie.

## Slide 23: Verzorging
Bij een schone fistelopening:
Reinig de fistelopening met washand en water (van binnen naar buiten)
Zorg dat er geen water langs de katheter naar binnen loopt.
Dep de huid droog met de handdoek.
Geen infectie; geen splitgaas nodig
Bij vochtige of geïrriteerde fistelopening:
Reinig de fistelopening met water en gazen (van binnen naar buiten, één streek per gaasje).
Droog de fistelopening met een gaasje.
Plaats een splitgaasje rond de fistelopening en fixeer het.

## Slide 24: Evaluatie