## Slide 1: Inhalatie anaesthesie

## Slide 2: Apparaat
Notes: <number>

## Slide 3: Apparaat (2)

## Slide 4: Onderdelen van het systeem 2 aparte delen !!
Verse gas aanvoer
  O2 (N2O)
  Flowmeter
  Verdamper
  O2 bypass
Patiëntensystemen
  Cirkelsysteem
  Bains-systeem
  Philip Ayre-systeem = baby-systeem

## Slide 5
Het gele deel van het systeem (lachgas) zal nog maar weinig voorkomen.
De aansluitingen zijn vaak nog wel aan-wezig

## Slide 6
Welke onderdelen worden hier aan-gewezen

## Slide 7: O2 fles

## Slide 8: Drukmeter
Druk in Kp/cm2 x 10 is het aantal liters O2 - gas in de fles
Hoeveel gas zit in de fles?

## Slide 9: Flow meter

## Slide 10: Verdamper flow

## Slide 11: Verse Gasaanvoer

## Slide 12: Verdamper

## Slide 14: Gas evacuatie systeem

## Slide 15: Vullen en Leeg maken

## Slide 16
Deze video kun in het arrangement apart aanklikken

## Slide 17: Lekproef
Doel: Lekt het narcosesysteem
Dopje op patiëntenaansluiting.
Met bypass ballon opblazen
Als de ballon op spanning blijft is het systeem niet lek

## Slide 19: Cirkel-systeem

## Slide 20
Kleurcontrole kaartje voor verkleurende sodalime
Vervangen bij 7-9 .

## Slide 21: Cirkel-systeem
Klep
Verstelbaar overdrukventiel

## Slide 22: Bains-systeem

## Slide 23: Philip Ayre-systeem
Ballon
Aansluiting patiënt
Aansluiting vers gas
Overdrukventiel
Gasafvoer

## Slide 24: Opdracht
Bekijk het anesthesieapparaat en de patientensystemen op je stageplek. Indien aanwezig.
Maakt een of meerdere foto(‘s) en zet die op een USB-stick oid. Indien mogelijk in een powerpoint dia.
Vertel in de volgende les aan de hand van de foto waar wat zit op het apparaat en hoe de patientensystemen in elkaar zitten.