LEREN IN DE PRAKTIJK

| Opleiding | Vakbekwaam medewerker teelt / manager teelt |
| --- | --- |
| Leeractiviteit | Verzorgen gewas |
| Naam Leren in de Praktijkopdracht | klimaat |
| Kerntaak en werkproces | - Kerntaak 1 teelt product/gewas - Werkproces 1.2 verzorgt de teelt |
| Omvang Begeleide OnderwijsTijd (BOT) | 20 uur |
| Individueel of groepsopdracht | Groepsopdracht 2 personen |

| Titel. |  |
| --- | --- |

Klimaat

klimaat deel 1

Nodig:

-meetlint

-liniaal en geodriehoek

-potlood en pen

-kladpapier

opdracht 1.Omgaan met buitenfactoren in relatie tot het kaskilmaat

Boeren en tuinders keken vroeger veel naar de lucht als ze wilden weten welk weer er op komst was. Naar aanleiding van eigen waarnemingen werden bepaalde teeltmaatregelen getroffen. Tegenwoordig kunnen boeren en tuinders ook luisteren naar de berichten voor land- en tuinbouw op de radio. De glastuinder kan daarnaast ook nog via eigen meetapparatuur de weersomstandigheden waarnemen. Het apparaat dat dit meet, noemen we een weerstation.

Doelstelling

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht weet je wat de functie is van een weerstation, hoe het werkt en hoe het moet worden onderhouden.

- Waar staat het weerstation opgesteld? (hoogte, windrichting).

- Waarom juist op die plaats?

- Welke waarnemingen worden gedaan en hoe vaak op een dag wordt er gemeten? Voor de waarneming regen’ is een voorbeeld opgenomen.

| waarneming | meettijdstip |
| --- | --- |
| Regen | continu |

- Op welke manier worden de waarnemingen betrokken bij de regeling van het kasklimaat? (Denk aan minimumlucht, luchten aan lij- of luwzijde.)

| buitenconditie | Heeft invloed op |
| --- | --- |
| Wind | Minimum raamstand |

- Hoe en hoe vaak wordt het weerstation onderhouden?

| onderdeel | onderhoud | frequentie |
| --- | --- | --- |
| Regenmelder | Schoonmaken met water | 1 x per maand |

- Wat is het nut van een weerstation?

Opdracht 2. De invloed van de klimaatfactoren op de plantengroei

bepalen

‘s Zomers voel je je prettig in een koel vertrek en ‘s winters in een warm vertrek. Als je moet werken, presteer je het best als de omstandigheden optimaal zijn.

Doelstelling

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht heb je inzicht in de invloed van de temperatuur op de plantengroei.

- Bekijk het gewas in de kas op de plaats met de hoogste temperatuur en op de plaats met de laagste temperatuur.

Zie je verschillen in de groei en/of de ontwikkeling van het gewas?

- Bij hoge temperatuur:

- Bij lage temperatuur:

- Doe ook de volgende waarnemingen. (Niet alle waarnemingen hebben betrekking op het gewas, voeg zelf nog waarnemingen toe.)

|  | Lage temperatuur | Hoge temperatuur |
| --- | --- | --- |
| Gewaslengte Afstand tussen internodien (meten) Bladgrootte (meten) Bladkleur Aantal bloemen Zetting |  |  |

Schrijf je conclusies op.

- Bij hoge temperatuur:

- Bij lage temperatuur:

Zoals je weet is op plaatsen met een lagere temperatuur de relatieve

Luchtvochtigheid hoger en op plaatsen met een hogere temperatuur de relatieve luchtvochtigheid lager.

De gevonden verschillen in gewasgroei hoeven geen temperatuureffect zijn. Ook de relatieve luchtvochtigheid kan een rol spelen bij deze verschillen.

- Welke van de genoemde verschillen in gewasgroei kunnen het gevolg zijn van verschillen in de relatieve luchtvochtigheid?

klimaat deel 2

Nodig:

-meetlint

-liniaal en geodriehoek

-potlood en pen

-kladpapier

Opdracht 3. Regelen van de relatieve luchtvochtigheid

De regeling van de relatieve luchtvochtigheid in de kas is heel complex. Soms moet een tuinder allerlei kunstgrepen toepassen om de gewenste relatieve luchtvochtigheid in een kas te bereiken.

Doelstelling

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht ken je het verloop van de relatieve luchtvochtigheid en de maatregelen om de relatieve luchtvochtigheid te regelen.

- Bepaal op vijf verschillende tijdstippen de relatieve luchtvochtigheid, de kastemperatuur en de buitenomstandigheden. Gebruik hiervoor een uitdraai van de klimaatcomputer.

| Tijdstip: | .....u | …..u | …..u | …..u | …..u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relatieve luchtvochtigheid: Kastemperatuur; Windsnelheid: Buitentemperatuur: |  |  |  |  |  |

- Bestaat er een relatie tussen de gemeten waarden? Geef hiervoor een verklaring.

- Wat is de gewenste relatieve luchtvochtigheid voor het gewas dat op dit bedrijf wordt geteeld?

- Op welk tijdstip op de dag wijkt de gemeten relatieve luchtvochtigheid het sterkst af van de gewenste relatieve luchtvochtigheid?

- Verklaar waarom de relatieve luchtvochtigheid opdat tijdstip zo sterk afwijkt.

- Welke maatregelen worden op dit bedrijf genomen om de gewenste relatieve luchtvochtigheid dichter te benaderen?

Opdracht 4. De invloed van de klimaatfactoren op andere

Klimaatfactoren vaststellen

Als je een bril draagt en je gaat vanuit de kas de koelcel in, levert dit geen problemen op. Je kunt goed zien. Ga je na enige tijd weer naar de kas terug, dan beslaan je brillenglazen. De relatieve luchtvochtigheid in de kas is in de korte tijd dat jij in de koelcel was waarschijnlijk niet veranderd. Toch condenseert er plotseling waterdamp op je bril. Blijkbaar komt dit doordat de temperatuur van het brillenglas is veranderd. Hieruit kunnen we concluderen dat als je de kastemperatuur verandert de relatieve luchtvochtigheid ook verandert.

Doelstelling

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht heb je inzicht in de invloed van de klimaatfactoren op andere klimaatfactoren.

Invloed van de temperatuur op de RV

- Bepaal s ochtends, tijdens het stoken om de temperatuur te verhogen, op een aantal tijdstippen de kastemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid (bijvoorbeeld elk half uur, gedurende twee uur). Gebruik hiervoor een uitdraai van de klimaatcomputer

|  | Tijdstip (u) | Temperatuur (°C) | Relatieve luchtvochtigheid (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorbeeld | 07.00 | 18 | 80 |

- Schrijf je conclusie over de relatie tussen de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid op.

- Bij een hogere temperatuur is de relatieve luchtvochtigheid:

- Bij een lage temperatuur is de relatieve luchtvochtigheid:

- Probeer de relatie te achterhalen tussen het C02 en de ventilatietemperatuur/de raamstand.

- Geef nog een voorbeeld van klimaatfactoren die elkaar beïnvloeden.

Herkennen van meet- en regelapparatuur

Als je’s nachts, als het donker is, op je kamer de radio zou moeten aanzetten, is dat niet zo moeilijk. Want je weet goed waar die staat omdat je overdag geregeld de radio aan- en uitzet. De geluidsboxen ‘s nachts aanwijzen lukt meestal wel als er muziek uit komt, maar als het stil is, is dat veel moeilijker. Toch heb je bij het plaatsen van de boxen goed nagedacht waar je ze zou neerzetten of ophangen. Zo weet je in de kas vaak de plaats van de meetapparatuur, maar waar is nu de bijbehorende regelapparatuur opgesteld?

Doelstelling

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht weet je waar zich op dit bedrijf de meet- en regelapparatuur bevindt en waarom.

- Maak een plattegrond van de kas en geef daarop met cijfers aan waar zich de meet- en regelapparatuur bevindt.

1 = meetbox(en)

2 = C02-voeler

3 = C02-meter

4 = C02-slangen

5 = warmteopslagtank

6 = temperatuurregelaar

7 = andere meetapparatuur voor temperatuur

8 = andere meetapparatuur voor relatieve luchtvochtigheid

9 = weerstation

10 = klimaatcomputer

tekening kasplattegrond met meet en regelapparatuur

- Geef aan welke apparatuur meet en welke regelt.

- Welke cijfers geven een meetapparaat aan?

- Welke cijfers geven een regelapparaat aan?

- Hoe vaak controleert de tuinder de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en C02-concentratie?

- Geef aan welke maatregelen de tuinder neemt als de apparatuur of een deel ervan uitvalt?

- Hoe vaak vindt onderhoud plaats en waaruit bestaat dit?

- Wat is de levensduur van de apparatuur?

- Wordt er centraal gemeten of geregeld of per afdeling/kap?

De werking van en het onderhoud aan de meetbox en C0 bepalen

In iedere kasafdeling vind je een meetbox. Hierin zitten twee temperatuurvoelers:

de droge bol en de natte bol. Verder heeft de meetbox een waterreservoir en een ventilator. Met de droge bol meet de computer de kasluchttemperatuur. De natte bol is nodig voor het bepalen van de relatieve luchtvochtigheid. Om de natte bol is een vochtig kousje geschoven. Dit kousje hangt in het waterreservoir.

De C02-meter meet het gehalte aan koolzuurgas van de kaslucht in delen per miljoen (dpm of ppm) of in procenten. De natuurlijke concentratie van de buitenlucht schommelt tussen de 300 en 350 dpm (0,03% - 0,035%). In een kasafdeling wordt vaak gedoseerd op 500 dpm,

Doelstelling

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht ken je de werking van de meetbox en de C02-meter en hoe deze apparaten moeten worden onderhouden.

Meetbox

- Waar hangt de meetbox? (Plaats in de kas, hoogte.)

- Waarom op deze plaats?

- Hoeveel meetboxen zijn op het bedrijf aanwezig?

- Welke oppervlakte beslaat één meetbox?

- Welke waarden worden gemeten?

- Wat gebeurt er met de meting van de relatieve luchtvochtigheid als het kousje is opgedroogd?

- Wat is de functie van de ventilator?

- De ventilator wordt wel/niet uitgezet tijdens het uitvoeren van de gewasbescherming.

- Waarom wel?

- Waarom niet?

- Welke onderdelen van de meetbox moeten regelmatig worden schoongemaakt?

- Hoe vaak moet het kousje worden vervangen?

- Hoe vaak moet het water worden bijgevuld?

- Met welk water wordt bijgevuld?

- Leidingwater / regenwater / gedestilleerd water / demi-water

- Waarom wordt juist dit water gebruikt?

- Waar hangt de voeler van de C02-meter

- Waarom op deze plaats?

- Welke onderdelen van de C02-meter moeten regelmatig worden onderhouden en waaruit bestaan de onderhoudswerkzaamheden?

- Hoe vaak wordt de C02-meter geijkt?

- Waarmee wordt de C02-meter geijkt?

buitenlucht / kaslucht / ijkgas van	ppm

- Maak aan de hand van de antwoorden bij de vorige vragen een handleiding voor het onderhoud aan de meetbox en de C02-meter op het uitwerkblad.