## Slide 1: Arbo en ziekteverzuim
Inrichting van de werkplek

## Slide 2: Inrichting van de werkplek
De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van de tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen.
Om te beginnen biedt een goede werkplek voldoende armslag om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Om gezond en veilig te kunnen werken is voldoende (dag)licht nodig en gelden criteria voor temperatuur, ventilatie en geluid.
Maar ook zijn er richtlijnen voor het aantal beschikbare vierkante meters per persoon, het daglicht, meubilair en de werkapparatuur.
Als er ondanks goede omstandigheden risico’s voor de gezondheid overblijven, dan moeten werkgever en de werknemer hiervan op de hoogte zijn. Samen kunnen ze vaststellen hoe je de risico’s zo veel mogelijk beperkt. Daartoe dienen een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak.

## Slide 3: Inrichting van de werkplek
Onderwerpen Inrichting van de werkplek
Aanrijdgevaar Alleen werken
Bouwproces Elektriciteit
Ergonomie Explosieve atmosfeer
Flexibel werken Gevaarlijk werk
Gevaarlijke stoffen Knelgevaar, snijgevaar en pletgevaar
Speciale ruimten Veiligheidssignalering
Verstikkingsgevaar Vloeren
Werken op hoogte Werkplaatsnormen

## Slide 4: Ergonomie
Werkplek veiliger maken
Ergonomie gaat over de mens in relatie tot zijn omgeving. Het doel is gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken zo te ontwerpen dat ze de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen bevorderen. Ergonomen houden zich bijvoorbeeld bezig met auto’s, kleding, handgereedschappen, software en productieprocessen. Thuis én op de werkplek. In een werkomgeving spelen vooral veiligheid en gezondheid van de werknemers een belangrijke rol bij het ergonomische ontwerp. Denk aan goed gebruik van machines, voldoende voorlichting of een werkbank die de juiste hoogte heeft.
Ergonomie beslaat het kennisgebied over werksituaties, het functioneren van mensen daarin en de invloed van de werkplek, de werkomstandigheden, de organisatie, het samenwerken met collega’s en het gebruik van machines en hulpmiddelen. Met die gespecialiseerde kennis stellen ergonomen medewerkers in staat hun werk optimaal te doen. Dat wil zeggen: zo efficiënt mogelijk en zonder gezondheidsklachten en veiligheidsrisico’s. Mensvriendelijke productieprocessen bevorderen het plezier in het werk en zo ook de productiviteit. Het voorkomt fouten en storingen en vermindert de (faal)kosten.
Of het werk nu wordt verricht op de brug van een baggerschip, op kantoor, in een fabriek of in de cabine van een vrachtauto, de werkplek moet altijd ergonomisch verantwoord zijn. Met behulp van ergonomische kennis kunnen de afzonderlijke werkomstandigheden worden aangepast aan de eigenschappen van de individuele werknemer.

## Slide 5: Ergonomie
Ergonomie in de praktijk
In de controlekamer van een fabriek kunnen veel aspecten van ergonomie aan bod komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uitgekiende opstelling van een grote hoeveelheid apparatuur die onafgebroken stromen aan informatie produceert, een duidelijk overzicht op alle beeldschermen en meters die het verloop van de productieprocessen weergeven, goed zicht op het werk in de fabriek, een gemakkelijke bediening, de juiste stoelen om lang te kunnen zitten en werkomstandigheden die de concentratie bevorderen.
Ergonomie heeft voor kinderdagverblijven geleid tot de ontwikkeling van een speciaal aankleedmeubel dat het werk van de verzorgers een stuk makkelijker maakt. Ze hoeven minder te tillen en te bukken en ze kleden kinderen op precies de goede hoogte aan. In het ontwerp is rekening gehouden met de veiligheid van de kinderen.
Ergonomie is ook terug te vinden in een professionele keuken. Die moet zo zijn ingericht dat koken en afwassen mogelijk is zonder dat de koks en de afwassers elkaar voortdurend in de weg lopen. In de inrichting en indeling is rekening gehouden met veiligheidseisen die voor beide activiteiten totaal verschillende zijn.

## Slide 6: Ergonomie
Vier specialisaties
Binnen de ergonomie zijn vier specialisaties te onderscheiden:
Fysieke ergonomie richt zich vooral op de menselijke anatomie, antropometrie (menselijke afmetingen en verhoudingen) en fysiologie (verrichtingsleer). Denk aan werkhoudingen, werkplekinrichting en repeterende bewegingen.
Cognitieve ergonomie gaat over mentale processen, zoals perceptie en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem. Denk aan mentale werkbelasting, mens-computerinteractie en stress.
Taalergonomie houdt zich bezig met de verhouding tussen tekst (woordkeus, formuleringen, alineaopbouw) en tekstdragers (lettertype en -grootte, regelafstand, achtergrond).
Organisatie-ergonomie richt zich op optimalisering van onder meer organisatiestructuren en -processen. Denk aan teamwork, telewerken en werktijden.

## Slide 7: Ergonomie
Tips
Ergonomie is belangrijk voor een veilige en gezonde werkplek, maar het effect wordt ook bepaald door omstandigheden die medewerkers en leidinggevenden zelf in de hand hebben, zoals:
regelmatig pauze nemen;
voldoende afwisseling in het werk;
een goede lichamelijke conditie;
oefeningen doen om spieren en schouders te ontlasten;
de juiste lichaamshouding bij langdurig zitten of staan.

## Slide 8: Flexibel werken
Werknemers die flexibel werken bepalen ondermeer zelf wanneer en waar ze werken. Natuurlijk wel binnen de vastgestelde grenzen van werkgever en wetgever. De werkgever is nog steeds verantwoordelijk voor hulpmiddelen. Het Nieuwe Werken heeft een aantal belangrijke voordelen:
mensen kunnen arbeid en zorg voor anderen beter combineren;
vermindert files en opstoppingen van het Openbaar vervoer;
bevordert arbeidsparticipatie en duurzame inzet van mensen;
draagt bij aan de economische ontwikkeling van Nederland.

## Slide 9: Flexibel werken
Ontwikkeling flexibel werken
Een wezenlijk gevolg van het flexibele werken is dat de werkgever minder toezicht heeft op hoe en waar de medewerkers van de onderneming werken. Voor werkgevers wordt het belangrijker om werknemers vooraf te informeren over gevaarlijke en ongezonde situaties.
De verplichting van de werknemer om op de arbeidsplaats te zorgen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen, wordt belangrijker (Artikel 11 van de Arbowet). Het is mogelijk dat bij de verdere ontwikkeling van het flexibele werken steeds meer nadruk komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.
Handreiking Het Nieuwe Werken
Er is een handreiking gemaakt om werkgevers te begeleiden als zij flexibel willen gaan werken. Hierin wordt aandacht besteed aan zaken als:
de zorg voor goede arbeidsomstandigheden;
mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de medewerkers;
de thuiswerkplek;
het vormgeven van de zorgplicht in het kader van felxibel werken.

## Slide 10: Speciale ruimte
Bedrijfskantine
Werknemers moeten een plek hebben waar ze ontspannen kunnen eten. Dit kan in het bedrijf zijn, maar ook op locatie in het geval van bijvoorbeeld een bouwplaats of een gebouw waar schilders aan het werk zijn. Er is een aantal eisen waaraan een ontspanningsruimte moet voldoen:
De ruimte moet groot genoeg zijn voor het aantal werknemers dat er gebruik van maakt.
In de ruimte moeten voldoende tafels en stoelen staan, zodat alle werknemers aan tafel kunnen zitten.
De ontspanningsruimte moet voldoende verwarmd zijn via een brandveilige installatie en moet goed geventileerd kunnen worden.
In de ruimte mag het niet te donker zijn, er moet voldoende daglicht binnenkomen.
Op de eetplek mag het niet stoffig of lawaaiig zijn.
In de ruimte waar de werknemers eten, mogen geen materialen of werkkleding worden opgeslagen.
De ontspanningsruimte moet regelmatig worden schoongehouden.
In de ontspanningsruimte mag niet worden gerookt.
Als in het bedrijf wordt gewerkt met kankerverwekkende stoffen, zoals asbest of lood, dan moet de werkgever ervoor zorgen dat werknemers in een aparte ruimte kunnen eten.

## Slide 11: Speciale ruimte
Kleedruimte
De werkgever moet zorgen voor een kleedruimte voor werknemers als zij speciale werkkleding dragen. Er moeten aparte ruimten beschikbaar zijn voor mannen en vrouwen. De kleedruimten moeten zo veel mogelijk in de buurt zijn van de plek waar de werknemers werken.
Wanneer de werkzaamheden in werkkleding verricht worden, moet de werkgever voor een kleedruimte zorgen, deze moet voldoen aan de volgende eisen:
de ruimte moet verwarmd zijn;
er moet goede ventilatie aanwezig zijn;
in de kleedruimte moeten stoelen en/of banken staan;
elke werknemer moet een eigen afsluitbare plek hebben om werkkleding te kunnen bewaren;
natte of vieze kleding moet op een afgesloten, geventileerde plaats bewaard worden; en
de kleedruimte moet ruim genoeg zijn voor alle werknemers.

## Slide 12: Speciale ruimte
Lactatieruimte
Volgens het Arbobesluit (artikel 3.48) en de Arbeidstijdenwet is de werkgever verplicht een werknemer met zuigeling de mogelijkheid te bieden om het werk te onderbreken voor het geven van borstvoeding of om moedermelk af te kolven.
Hiervoor moet een geschikte, afgesloten ruimte beschikbaar zijn die aan de volgende voorwaarden voldoet:
De ruimte moet van binnenuit afgesloten kunnen worden.
De ruimte moet voldoende privacy bieden.
De ruimte moet voldoende rustig en afgezonderd zijn.
In de ruimte moet een bed of rustbank staan.
Voldoende verse lucht en voorzieningen voor klimaatbeheersing zijn nodig.
Het dient een ruimte te zijn zonder risico's zoals de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en verontreinigingen.
Indien geen ruimte beschikbaar is, moet de werkgever de werkneemster in de gelegenheid stellen thuis te voeden of te kolven.

## Slide 13: Vloeren
Wetten en regels voor vloeren
De werkvloer moet goed begaanbaar zijn om veilig te kunnen werken.
Het Arbobesluit 3.11 vereist dat een vloer geen oneffenheden en hellingen heeft, stabiel is en stroef.
Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2, Algemene vereisten, gaat over de toegankelijkheid en bescherming van de werkplek. Hiertoe behoort ook de werkvloer.
De vloer moet zodanig zijn dat deze ten behoeve van de hygiëne schoongemaakt en onderhouden kan worden. Daarbij worden echter geen nadere criteria gegeven waaraan een vloer moet voldoen.
Maatregelen om een vloer veilig te maken
Er zijn mogelijkheden en hulpmiddelen om de kans op uitglijden en vallen op een werkvloer te beperken. De werkgever kan deze maatregelen zelf nemen.
Breng een antitsliplaag aan. Als dat niet uitvoerbaar is dan zijn er alternatieve hulpmiddelen in te zetten, zoals stroeve matjes, kant-en-klare strips en schoenen met een antislipzool.
Geef met een waarschuwingsbord aan wanneer een vloer nat is, en dus glad kan zijn.
Draag werkschoenen die, bij voorkeur, voorzien zijn van een antislipzool.
Soms staan hygiëne en veiligheid op gespannen voet met elkaar. Bijvoorbeeld als een vloer schoongemaakt wordt en tijdelijk glad is door water en schoonmaakmiddelen. Professionele schoonmaakbedrijven plaatsen een goed zichtbaar en duidelijk waarschuwingsbord op de plekken waar de vloer (tijdelijk) glad kan zijn.

## Slide 14: Vloeren
Aandachtspunten
Een veilige vloer behoort onderdeel te zijn van het ontwerp van het gebouw.
De indeling, de inrichting en de keuze van de materialen zijn belangrijk voor een veilige werkvloer.
In een ontwerp moet rekening worden gehouden met de eisen voor hygiëne en onderhoud. Moet de vloer stroef zijn, omdat uitglijden een groot risico is? Of juist glad, omdat aan hoge hygiëne-eisen te kunnen voldoen?
Door slijtage, vuil en schoonmaakmiddelen kan de stroefheid van een vloer afnemen. Hier dient tijdig rekening mee gehouden te worden.

## Slide 15: Werkplaatsnormen
Wat zijn werkplaatsnormen?
De belangrijkste normen voor de inrichting van een werkplek op kantoor zijn:
minimaal vier vierkante meter per werknemer;
één vierkante meter voor een plat beeldscherm;
twee vierkante meter voor een ander type beeldscherm;
minimaal één vierkante meter voor lees- en schrijfwerk;
minimaal één vierkante meter voor het uitleggen van tekeningen;
één vierkante meter voor een vrijstaande of verrijdbare ladekast;
voor een vergaderruimte geldt minimaal twee vierkante meter per persoon.
Hoe worden werkplaatsnormen bepaald?
Het aantal vierkante meters voor een afdeling is een optelsom van het aantal personen, de werkzaamheden en de apparatuur die voor het werk nodig is. Voor kantoorwerkzaamheden is dat makkelijker vast te leggen dan voor de inrichting van een werkplek in een fabriek. Dit soort werkplekken kan door de aard van de productie aanzienlijk verschillen, wat gevolgen kan hebben voor het toepassen van de normen voor de inrichting van een werkplek. Het is, zoals bijna altijd met arbeidsomstandigheden, een kwestie van maatwerk.

## Slide 16: Werkplaatsnormen
Wetten en regels over werkplaatsnormen
Artikel 3.19 van het Arbobesluit vormt de wettelijke basis voor de minimale afmetingen van kantoorwerkplekken. Artikel 3.19 stelt het volgende:
De afmetingen en het luchtvolume van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer zonder gevaar voor de veiligheid, de gezondheid of het welzijn zijn arbeid kan verrichten.
De afmetingen van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer bij het verrichten van zijn arbeid over voldoende bewegingsruimte beschikt.
Indien in verband met de aard van de arbeid niet aan het tweede lid kan worden voldaan, is in de nabijheid een andere open of besloten ruimte met voldoende bewegingsvrijheid voor de betrokken werknemers beschikbaar.