## Introductiepagina
Introductiepagina
Maak een keuze uit de onderstaande hyperlinks:
Theoretische onderbouwing temperatuurlijn | Theoretische onderbouwing dampspanninglijn
Berekening temperatuurlijn van een constuctie | Berekening dampspanninglijn van een constuctie
bestaand uit: | bestaand uit:
4 lagen | 4 lagen
5 lagen | 5 lagen
6 lagen | 6 lagen
7 lagen | 7 lagen
8 lagen | 8 lagen
9 lagen | 9 lagen
10 lagen | 10 lagen
Gemaakt voor studenten MBOHBO Bouwkunde
Herman Ootes

## Warmtetransport
Wat is een temperatuurlijn in een constructie?
Eerst een stukje theorie aangevuld met praktische voorbeelden
Warmtetransport kan op drie manieren plaats vinden als:
1e straling
2e geleiding
3e stroming.
De stroomrichting gaat van hoog naar laag/ van warm naar koud.
Een temperatuurlijn is een lijn die aan geeft hoe de temperatuur verloopt door een constructie.
Omdat we in Nederland er vanuit gaan dat temperatuurverloop, gezien over een heel jaar
meestal van binnen naar buiten is, zal de temperatuurlijn ook als zodanig getekend moeten worden.
Als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur zal het verloop ook van binnen
naar buiten zijn.
Kijk naar voorbeeld
Is een materiaal hard, dan zal het proces snel verlopen omdat het meestal een goede geleider is
Goede isolatiematerialen hebben dus een lage dichtheid, dit betekent materialen die veel holle ruimten
bevatten en droog zijn zodat het temperatuurverloop minder snel zal zijn.
Indien de isolatie aan de buitenzijde van de constructie is bevestigd dan hebben we het over een
warme constructie en isolatie aan de binnenzijde een koude constructie.
Kijk naar voorbeeld
Het warmtegeleidingscoefficient van een materiaal wordt aangegeven met het symbool λ (lambda).
Hoe kleiner het getal, hoe beter de isolatiewaarde.
De warmtegeleidingscoeffiient geeft aan hoeveel warmte er stroomt door een laag materiaal met een
dikte van 1 meter en een oppervlakte van 1 m2 bij een temperatuurverschil van 1K (Kelvin).
Voor een bepaalde laag werk je met de warmteweerstand Rm die wordt bepaald door:
Kijk naar voorbeeld
De hoeveelheid warmte die per seconde door 1m2 van een bepaalde laag stroomt, is afhankelijk van:
het temperatuurverschil en de warmteweerstand
Bij een constructie heb je te maken met overgangsweerstanden ten gevolge van stroming langs de wand
en straling vanuit de wand ontstaat hier een bepaalde weerstand.
In een laboratorium hebben ze proeven gedaan en zijn tot de volgende waarden gekomen:
Kijk naar voorbeeld
Als je gaat berekenen en je hebt de temperatuurlijn en de dampspanninglijn
getekend analyseer dan het geheel. Kijk hoeveel dagen extreme temperaturen
en de relatieve vochtigheid die je hebt gebruikt voor komen per jaar.
Trek daarna een weloverwogen conclusie om de opgebouwde constuctie toe te passen.
Terug naar introductiepagina

## Dampspanningtransport
Wat is een dampspanninglijn in een constructie.
Eerst een stukje theorie aangevuld met praktische voorbeelden.
Een dampspanninglijn is een getekende lijn die het dampspanningsverschil
aangeeft tussen binnen en buiten.
Het percentage vocht in de lucht, aangeduid als een Relatieve Vochtigheid (RV) in %
is meestal verschillend tussen binnen en buiten .
Als het regent of het is mistig dan kun je aannemen dat de RV 100% is.
De vochtproductie binnen is van verschillende factoren afhankelijk.
De vochtproductie beïnvloed nl. de behaaglijkheid, gezondheid en de duurzaamheid
van de constructie.
Kijk naar voorbeeld
Bouwvocht
In nieuwbouwwoningen wordt het vochtgehalte mede bepaald door het vocht
dat tijdens de bouw in diverse materialen is verwerkt.
Denk aan water wat b.v. in stukadoorwerk, metselwerk of beton is verwerkt.
De algemene gang van zaken voor het drogen is: eerst ruimte opwarmen,
radiatoren dicht, thermostaat laag en ramen of tuindeuren open
Kijk naar voorbeeld
Woonvocht
De vochtproductie in woningen wordt voornamelijk bepaald door ademhaling
van mensen en huisdieren. Activiteiten als koken, wassen en schoonmaken
beïnvloeden eveneens de vochthuishouding
Kijk naar voorbeeld
Doorslaand vocht
De gevels van een gebouw zullen door regen vocht opnemen. Bij regendoorslag
hebben we met twee principes te maken nl:
1e doorslag door bouwmaterialen als gevolg van hygroscopische opzuigingen;
2e doorslag door defecten, foute detailleringen en uitvoeringsfouten.
Het eerste wordt veroorzaakte door een hygroscopische of poreus materiaal,
waardoor vochtplakken ontstaan met kans op schimmelvorming.
Het tweede wordt veroorzaakt door b.v. vochtbruggen in de spouw, verkeerde
of niet aangebracht lood, DPC-inlage, beschadigde dakbedekking en andere
soorten lekkages. Ook dit kan schimmelvorming tot gevolg hebben.
Kijk naar voorbeeld
Bodemvocht
Bodemvocht kan via twee mechanismen vochtklachten veroorzaken:
1e indirect via luchttransport tussen de woning en de kruipruimte;
2e direct via het optrekken van vocht door capillaire werking van muren.
Kijk naar voorbeeld
Als je gaat berekenen en je hebt de temperatuurlijn en de dampspanninglijn
getekend analyseer dan het geheel. Kijk hoeveel dagen extreme temperaturen
en de relatieve vochtigheid die je hebt gebruikt voor komen per jaar.
Trek daarna een weloverwogen conclusie om de opgebouwde constuctie toe te passen.
Terug naar introductiepagina

## Warmteweerstand
De warmteweerstand van een materiaal wordt bepaald door:
* de warmtegeleidingscoefficient bij een vastgesteld vochtgehalte;
* de dikte.
De warmteweerstand van een materiaal met een bepaalde dikte wordt dan:
d
Rm | λ
Voorbeeld:
Geg. | Een muur van baksteen 150 mm dik;
| Baksteen | λnat = 1,2 W/m2*K
| Rm = | 0.15 | m
|  | 1.2 | W/m*K = | 0.125 | m2*K/W
Terug naar warmtetransport
Terug naar warmtetransport
Zie waarden

## Voorbeelden
Terug naar warmtetransport
Terug naar warmtetransport
a oppervlaktecondensatie
b inwendige condensatie
(onderdeel van b t.e.m. e)
c optrekkend vocht
d regendoorslag
e bouwvocht
Terug naar dampspanningtransport
Terug naar dampspanningtransport
waterdamp
water (vloeibaar)
Temperatuurlijn in een constructie
die opgedeeld is in lagen
Temperatuurlijn
Dampspanninglijn
Nr. 1 is de overgangsweerstand binnen (0,13);
Nr. 2 is de binnenmuur;
Nr. 3 is de aanwezige isolatiemateriaal;
Nr. 4 is de zwak ventilerende spouw;
Nr. 5 is de buitenmuur;
Nr. 6 is de overgangsweerstand buiten (0,04)

## Berekening 4 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 4 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
Temperatuur interieur: | 22 | oC
Temperatuur exterieur: | -12 | oC
Temperatuur verschil: | 34 | oC |  |  | Resultaten in oC per laag
|  |  | Dikte | Lambda
| Laag | Materiaal | M | λ | Temperatuur interieur | 22
| 1 | Overgangsweerstand interieur 0,13 |  |  |  | 10.4023
| 2 | staanders | 0.1 | 0.5 |  | -7.4402
| 3 | gipsplaat | 0.01 | 0.9 |  | -8.4315
| 4 | Overgangsweerstand exterieur 0,04 |  |  |  | -12
Voldoet niet aan het bouwbesluit RC>2,5
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
| Waarde in |  | Temperatuurverschil
Laag | m2*K/W |  | per laag in oC
1 | 0.13 |  | 11.5977
2 | 0.2 |  | 17.8426
3 | 0.011111 |  | 0.99125
4 | 0.04 |  | 3.5685
RC-totaal (som) | 0.38111
Constanten
Overgangsweerstand | 0.13
Spouw | 0.17 | Middels laboratoriumproeven is de RC-waarde bepaald
Overgangsweerstand | 0.04
Terug naar introductiepagina
Note on C11: Vul het constructieonderdeel in
Note on C12: Vul het constructieonderdeel in
Note on D11: Dikte aangeven in meters.
Note on D12: Dikte aangeven in meters.
Note on E11: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E12: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Berekening 5 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 5 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
Temperatuur interieur: | 21 | oC
Temperatuur exterieur: | -12 | oC
Temperatuur verschil: | 33 | oC |  |  | Resultaten in oC per laag
|  |  | Dikte | Lambda
| Laag | Materiaal | M | λ | Temperatuur interieur | 21
| 1 | Overgangsweerstand interieur 0,13 |  |  |  | 19.8448
| 2 | multiplex | 0.018 | 0.2 |  | 19.045
| 3 | isolatie | 0.12 | 0.035 |  | -11.4224
| 4 | tengel | 0.005 | 0.2 |  | -11.6445
| 5 | Overgangsweerstand exterieur 0,04 |  |  |  | -12
Voldoet aan het bouwbesluit RC>2.5
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
| Waarde in |  | Temperatuurverschil
Laag | m2*K/W |  | per laag in oC
1 | 0.13 |  | 1.1552
2 | 0.09 |  | 0.79977
3 | 3.4286 |  | 30.4674
4 | 0.025 |  | 0.22216
5 | 0.04 |  | 0.35545
RC-totaal (som) | 3.7136
Constanten
Overgangsweerstand | 0.13
Spouw | 0.17 | Middels laboratoriumproeven is de RC-waarde bepaald
Overgangsweerstand | 0.04
Terug naar introductiepagina
Note on C11: Vul het constructieonderdeel in
Note on C12: Vul het constructieonderdeel in
Note on C13: Vul het constructieonderdeel in
Note on D11: Dikte aangeven in meters.
Note on D12: Dikte aangeven in meters.
Note on D13: Dikte aangeven in meters.
Note on E11: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E12: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E13: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Berekening 6 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 6 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
Temperatuur interieur: | 21 | oC
Temperatuur exterieur: | -12 | oC
Temperatuur verschil: | 33 | oC |  |  | Resultaten in oC per laag
|  |  | Dikte | Lambda
| Laag | Materiaal | M | λ | Temperatuur interieur | 21
| 1 | Overgangsweerstand interieur 0,13 |  |  |  | 19.8466
| 2 | multiplex | 0.018 | 0.2 |  | 19.0481
| 3 | dampremmer | 0.001 | 0.17 |  | 18.9959
| 4 | isolatie | 0.12 | 0.035 |  | -11.4233
| 5 | tengel | 0.005 | 0.2 |  | -11.6451
| 6 | Overgangsweerstand exterieur 0,04 |  |  |  | -12
Voldoet aan het bouwbesluit RC>2.5
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
| Waarde in |  | Temperatuurverschil
Laag | m2*K/W |  | per laag in oC
1 | 0.13 |  | 1.1534
2 | 0.09 |  | 0.7985
3 | 0.0058824 |  | 0.05219
4 | 3.4286 |  | 30.4192
5 | 0.025 |  | 0.22181
6 | 0.04 |  | 0.35489
RC-totaal (som) | 3.7195
Constanten
Overgangsweerstand | 0.13
Spouw | 0.17 | Middels laboratoriumproeven is de RC-waarde bepaald
Overgangsweerstand | 0.04
Terug naar introductiepagina
Note on C11: Vul het constructieonderdeel in
Note on C12: Vul het constructieonderdeel in
Note on C13: Vul het constructieonderdeel in
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in
Note on D11: Dikte aangeven in meters.
Note on D12: Dikte aangeven in meters.
Note on D13: Dikte aangeven in meters.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on E11: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E12: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E13: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Berekening 7 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 7 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
Temperatuur interieur: | 21 | oC
Temperatuur exterieur: | -12 | oC
Temperatuur verschil: | 33 | oC |  |  | Resultaten in oC per laag
|  |  | Dikte | Lambda
| Laag | Materiaal | M | λ | Temperatuur interieur | 21
| 1 | Overgangsweerstand interieur 0,13 |  |  |  | 18.9998
| 2 | stukadoorwerk | 0.1 | 0.75 |  | 16.9483
| 3 | binnenmuur | 0.1 | 0.7 |  | 14.7502
| 4 | isolatie | 0.05 | 0.035 |  | -7.2302
| 5 | spouw | 0.04 | 0.5 |  | -9.8459
| 6 | buitenmuur | 0.1 | 1 |  | -11.3845
| 7 | Overgangsweerstand exterieur 0,04 |  |  |  | -12
Voldoet niet aan het bouwbesluit RC>2.5
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
| Waarde in |  | Temperatuurverschil
Laag | m2*K/W |  | per laag in oC
1 | 0.13 |  | 2.0002
2 | 0.13333 |  | 2.0515
3 | 0.14286 |  | 2.198
4 | 1.4286 |  | 21.9805
5 | 0.17 |  | 2.6157
6 | 0.1 |  | 1.5386
7 | 0.04 |  | 0.61545
RC-totaal (som) | 2.1448
Constanten
Overgangsweerstand | 0.13
Spouw | 0.17 | Middels laboratoriumproeven is de RC-waarde bepaald
Overgangsweerstand | 0.04
Terug naar introductiepagina
Note on C11: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C12: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C13: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in.
Note on D11: Dikte aangeven in meters.
Note on D12: Dikte aangeven in meters.
Note on D13: Dikte aangeven in meters.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on E11: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E12: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E13: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Berekening 8 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 8 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
Temperatuur interieur: | 21 | oC
Temperatuur exterieur: | -12 | oC
Temperatuur verschil: | 33 | oC |  |  | Resultaten in oC per laag
|  |  | Dikte | Lambda
| Laag | Materiaal | M | λ | Temperatuur interieur | 21
| 1 | Overgangsweerstand interieur 0,13 |  |  |  | 19.781
| 2 | stucwerk | 0.01 | 0.9 |  | 19.6768
| 3 | gipsplaat | 0.01 | 0.9 |  | 19.5727
| 4 | folie | 0.001 | 0.01 |  | 18.635
| 5 | staanders | 0.1 | 0.5 |  | 16.7597
| 6 | isolatie | 0.1 | 0.035 |  | -10.0309
| 7 | spouw | 0.04 | 0.17 |  | -11.6249
| 8 | Overgangsweerstand exterieur 0,04 |  |  |  | -12
Voldoet aan het bouwbesluit RC>2.5
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
| Waarde in |  | Temperatuurverschil
Laag | m2*K/W |  | per laag in oC
1 | 0.13 |  | 1.219
2 | 0.011111 |  | 0.10419
3 | 0.011111 |  | 0.10419
4 | 0.1 |  | 0.93767
5 | 0.2 |  | 1.8753
6 | 2.8571 |  | 26.7905
7 | 0.17 |  | 1.594
9 | 0.04 |  | 0.37507
RC-totaal (som) | 3.5194
Constanten
Overgangsweerstand | 0.13
Spouw | 0.17 | Middels laboratoriumproeven is de RC-waarde bepaald
Overgangsweerstand | 0.04
Terug naar introductiepagina
Note on C11: Vul het constructieonderdeel in
Note on C12: Vul het constructieonderdeel in
Note on C13: Vul het constructieonderdeel in
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in
Note on C16: Vul het constructieonderdeel in
Note on D11: Dikte aangeven in meters.
Note on D12: Dikte aangeven in meters.
Note on D13: Dikte aangeven in meters.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on D16: Dikte aangeven in meters.
Note on E11: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E12: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E13: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E16: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Berekening 9 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 9 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
Temperatuur interieur: | 21 | oC
Temperatuur exterieur: | -12 | oC
Temperatuur verschil: | 33 | oC |  |  | Resultaten in oC per laag
|  |  | Dikte | Lambda
| Laag | Materiaal | M | λ | Temperatuur interieur | 21
| 1 | Overgangsweerstand interieur 0,13 |  |  |  | 19.8466
| 2 | stucwerk | 0.01 | 0.9 |  | 19.748
| 3 | gipsplaat | 0.01 | 0.9 |  | 19.6494
| 4 | folie | 0.001 | 0.01 |  | 18.7622
| 5 | staanders | 0.1 | 0.5 |  | 16.9877
| 6 | isolatie | 0.1 | 0.035 |  | -8.3623
| 7 | spouw | 0.04 | 0.17 |  | -9.8706
| 8 | staanders | 0.1 | 0.5 |  | -11.6451
| 9 | Overgangsweerstand exterieur 0,04 |  |  |  | -12
Voldoet aan het bouwbesluit RC>2.5
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
| Waarde in |  | Temperatuurverschil
Laag | m2*K/W |  | per laag in oC
1 | 0.13 |  | 1.1534
2 | 0.011111 |  | 0.098583
3 | 0.011111 |  | 0.098583
4 | 0.1 |  | 0.88725
5 | 0.2 |  | 1.7745
6 | 2.8571 |  | 25.3499
7 | 0.17 |  | 1.5083
8 | 0.2 |  | 1.7745
9 | 0.04 |  | 0.3549
RC-totaal (som) | 3.7194
Constanten
Overgangsweerstand | 0.13
Spouw | 0.17 | Middels laboratoriumproeven is de RC-waarde bepaald
Overgangsweerstand | 0.04
Terug naar introductiepagina
Note on C11: Vul het constructieonderdeel in
Note on C12: Vul het constructieonderdeel in
Note on C13: Vul het constructieonderdeel in
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in
Note on C16: Vul het constructieonderdeel in
Note on C17: Vul het constructieonderdeel in
Note on D11: Dikte aangeven in meters.
Note on D12: Dikte aangeven in meters.
Note on D13: Dikte aangeven in meters.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on D16: Dikte aangeven in meters.
Note on D17: Dikte aangeven in meters.
Note on E11: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E12: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E13: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E16: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E17: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Berekening 10 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 10 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
Temperatuur interieur: | 21 | oC
Temperatuur exterieur: | -12 | oC
Temperatuur verschil: | 33 | oC |  |  | Resultaten in oC per laag
|  |  | Dikte | Lambda
| Laag | Materiaal | M | λ | Temperatuur interieur | 21
| 1 | Overgangsweerstand interieur 0,13 |  |  |  | 19.9046
| 2 | stucwerk | 0.01 | 0.9 |  | 19.8109
| 3 | spouw | 0.01 | 0.9 |  | 18.3784
| 4 | folie | 0.001 | 0.01 |  | 17.5358
| 5 | staanders | 0.1 | 0.5 |  | 15.8505
| 6 | isolatie | 0.1 | 0.035 |  | -8.225
| 7 | spouw | 0.04 | 0.17 |  | -9.6575
| 8 | staanders | 0.1 | 0.5 |  | -11.3427
| 9 | rabatdeel | 0.019 | 0.5 |  | -11.6629
| 10 | Overgangsweerstand exterieur 0,04 |  |  |  | -12
Voldoet aan het bouwbesluit RC>2.5
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
| Waarde in |  | Temperatuurverschil
Laag | m2*K/W |  | per laag in oC
1 | 0.13 |  | 1.0954
2 | 0.011111 |  | 0.093627
3 | 0.17 |  | 1.4325
4 | 0.1 |  | 0.84264
5 | 0.2 |  | 1.6853
6 | 2.8571 |  | 24.0755
7 | 0.17 |  | 1.4325
8 | 0.2 |  | 1.6853
9 | 0.038 |  | 0.3202
10 | 0.04 |  | 0.33706
RC-totaal (som) | 3.9163
Constanten
Overgangsweerstand | 0.13
Spouw | 0.17 | Middels laboratoriumproeven is de RC-waarde bepaald
Overgangsweerstand | 0.04
Terug naar introductiepagina
Note on C11: Vul het constructieonderdeel in
Note on C12: Vul het constructieonderdeel in
Note on C13: Vul het constructieonderdeel in
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in
Note on C16: Vul het constructieonderdeel in
Note on C17: Vul het constructieonderdeel in
Note on C18: Vul het constructieonderdeel in
Note on D11: Dikte aangeven in meters.
Note on D12: Dikte aangeven in meters.
Note on D13: Dikte aangeven in meters.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on D16: Dikte aangeven in meters.
Note on D17: Dikte aangeven in meters.
Note on D18: Dikte aangeven in meters.
Note on E11: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E12: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E13: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E16: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E17: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E18: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Dampspanning 4 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 4 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
RV-interieur: Фi | 60 | %
RV-exterieur: Фe | 70 | %
Pmax bij kamertemperatuur: | 2340 | Pa
Pmax bij buitentemperatuur: | 217 | Pa
Dampspanningsverschil: | 1252.1 | Pa |  |  | Resultaten in Pa per laag
|  |  | Dikte | Mu
| Laag | Materiaal | M | µ | P aanwezig in het interieur | 1404
1
| 2 |  | 0.01 | 15 |  | 777.95
| 3 |  | 0.01 | 15 |  | 151.9
4
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
Laag | Waarde in |  | Dampspanningsverschil
1 | meter lucht |  | per laag in Pa
2 | 0.15 |  | 626.05
3 | 0.15 |  | 626.05
4
Totaal (som) | 0.3 | M LUCHT
Terug naar introductiepagina
Note on B8: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on B9: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Dampspanning 5 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 5 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
RV-interieur: Фi | 50 | %
RV-exterieur: Фe | 80 | %
Pmax bij kamertemperatuur: | 2340 | Pa
Pmax bij buitentemperatuur: | 217 | Pa
Dampspanningsverschil: | 996.4 | Pa |  |  | Resultaten in Pa per laag
|  |  | Dikte | Mu
| Laag | Materiaal | M | µ | P aanwezig in het interieur | 1170
1
| 2 | multiplex | 0.018 | 15 |  | 399.5876
| 3 | isolatie | 0.12 | 0.035 |  | 387.6034
| 4 | tengel | 0.005 | 15 |  | 173.6
5
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
Laag | Waarde in |  | Dampspanningsverschil
1 | meter lucht |  | per laag in Pa
2 | 0.27 |  | 770.4124
3 | 0.0042 |  | 11.9842
4 | 0.075 |  | 214.0034
5
Totaal (som) | 0.3492 | M LUCHT
Terug naar introductiepagina
Note on B8: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on B9: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C16: Vul het constructieonderdeel in.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on D16: Dikte aangeven in meters.
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E16: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Dampspanning 6 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 6 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
RV-interieur: Фi | 50 | %
RV-exterieur: Фe | 85 | %
Pmax bij kamertemperatuur: | 2340 | Pa
Pmax bij buitentemperatuur: | 217 | Pa
Dampspanningsverschil: | 985.55 | Pa |  |  | Resultaten in Pa per laag
|  |  | Dikte | Mu
| Laag | Materiaal | M | µ | P aanwezig in het interieur | 1170
1
| 2 | multiplex | 0.018 | 15 |  | 1094.5111
| 3 | dampremmer | 0.001 | 3000 |  | 255.7451
| 4 | isolatie | 0.12 | 1.5 |  | 205.4191
| 5 | tengel | 0.005 | 15 |  | 184.45
6
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
Laag | Waarde in |  | Dampspanningsverschil
1 | meter lucht |  | per laag in Pa
2 | 0.27 |  | 75.4889
3 | 3 |  | 838.766
4 | 0.18 |  | 50.326
5 | 0.075 |  | 20.9691
6
Totaal (som) | 3.525 | M LUCHT
Terug naar introductiepagina
Note on B8: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on B9: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C16: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C17: Vul het constructieonderdeel in.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on D16: Dikte aangeven in meters.
Note on D17: Dikte aangeven in meters.
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E16: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E17: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Dampspanning 7 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 7 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
RV-interieur: Фi | 50 | %
RV-exterieur: Фe | 80 | %
Pmax bij kamertemperatuur: | 2340 | Pa
Pmax bij buitentemperatuur: | 217 | Pa
Dampspanningsverschil: | 996.4 | Pa |  |  | Resultaten in Pa per laag
|  |  | Dikte | Mu
| Laag | Materiaal | M | µ | P aanwezig in het interieur | 1170
1
| 2 | stukadoorwerk | 0.01 | 9 |  | 1137.5675
| 3 | binnenmuur | 0.1 | 12 |  | 705.1335
| 4 | isolatie | 0.05 | 1.5 |  | 678.1063
| 5 | spouw | 0.04 | 0 |  | 678.1063
| 6 | buitenmuur | 0.1 | 14 |  | 173.6
7
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
Laag | Waarde in |  | Dampspanningsverschil
1 | meter lucht |  | per laag in Pa
2 | 0.09 |  | 32.4325
3 | 1.2 |  | 432.434
4 | 0.075 |  | 27.0271
5 | 0 |  | 0
6 | 1.4 |  | 504.5063
7
Totaal (som) | 2.765 | M LUCHT
Terug naar introductiepagina
Note on B8: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on B9: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C16: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C17: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C18: Vul het constructieonderdeel in.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on D16: Dikte aangeven in meters.
Note on D17: Dikte aangeven in meters.
Note on D18: Dikte aangeven in meters.
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E16: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E17: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E18: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Dampspanning 8 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 8 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
RV-interieur: Фi | 50 | %
RV-exterieur: Фe | 80 | %
Pmax bij kamertemperatuur: | 2340 | Pa
Pmax bij buitentemperatuur: | 129 | Pa
Dampspanningsverschil: | 1066.8 | Pa |  |  | Resultaten in Pa per laag
|  |  | Dikte | Mu
| Laag | Materiaal | M | µ | P aanwezig in het interieur | 1170
1
| 2 |  | 0.01 | 15 |  | 992.2
| 3 |  | 0.01 | 15 |  | 814.4
| 4 |  | 0.01 | 15 |  | 636.6
| 5 |  | 0.01 | 15 |  | 458.8
| 6 |  | 0.01 | 15 |  | 281
| 7 |  | 0.01 | 15 |  | 103.2
8
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
Laag | Waarde in |  | Dampspanningsverschil
1 | meter lucht |  | per laag in Pa
2 | 0.15 |  | 177.8
3 | 0.15 |  | 177.8
4 | 0.15 |  | 177.8
5 | 0.15 |  | 177.8
6 | 0.15 |  | 177.8
7 | 0.15 |  | 177.8
8
Totaal (som) | 0.9 | M LUCHT
Terug naar introductiepagina
Note on B8: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on B9: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C16: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C17: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C18: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C19: Vul het constructieonderdeel in.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on D16: Dikte aangeven in meters.
Note on D17: Dikte aangeven in meters.
Note on D18: Dikte aangeven in meters.
Note on D19: Dikte aangeven in meters.
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E16: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E17: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E18: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E19: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Dampspanning 9 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 9 lagen
Instructie:>>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
RV-interieur: Фi | 60 | %
RV-exterieur: Фe | 70 | %
Pmax bij kamertemperatuur: | 2340 | Pa
Pmax bij buitentemperatuur: | 129 | Pa
Dampspanningsverschil: | 1313.7 | Pa |  |  | Resultaten in Pa per laag
|  |  | Dikte | Mu
| Laag | Materiaal | M | µ | P aanwezig in het interieur | 1404
1
| 2 |  | 0.01 | 15 |  | 1216.3286
| 3 |  | 0.01 | 15 |  | 1028.6571
| 4 |  | 0.01 | 15 |  | 840.9857
| 5 |  | 0.01 | 15 |  | 653.3143
| 6 |  | 0.01 | 15 |  | 465.6429
| 7 |  | 0.01 | 15 |  | 277.9714
| 8 |  | 0.01 | 15 |  | 90.3
9
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
Laag | Waarde in |  | Dampspanningsverschil
1 | meter lucht |  | per laag in Pa
2 | 0.15 |  | 187.6714
3 | 0.15 |  | 187.6714
4 | 0.15 |  | 187.6714
5 | 0.15 |  | 187.6714
6 | 0.15 |  | 187.6714
7 | 0.15 |  | 187.6714
8 | 0.15 |  | 187.6714
9
Totaal (som) | 1.05 | M LUCHT
Terug naar introductiepagina
Note on B8: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on B9: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C16: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C17: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C18: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C19: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C20: Vul het constructieonderdeel in.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on D16: Dikte aangeven in meters.
Note on D17: Dikte aangeven in meters.
Note on D18: Dikte aangeven in meters.
Note on D19: Dikte aangeven in meters.
Note on D20: Dikte aangeven in meters.
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E16: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E17: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E18: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E19: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E20: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Dampspanning 10 lagen
Berekening van een constructie die opgebouwd is uit 10 lagen
Instructie: >>>>>>>>>>> | Gele vakken dienen ingevuld te worden.
RV-interieur: Фi | 60 | %
RV-exterieur: Фe | 80 | %
Pmax bij kamertemperatuur: | 2340 | Pa
Pmax bij buitentemperatuur: | 129 | Pa
Dampspanningsverschil: | 1300.8 | Pa |  |  | Resultaten in Pa per laag
|  |  | Dikte | Mu
| Laag | Materiaal | M | µ | Pa aanwezig in het interieur | 1404
1
| 2 |  | 0.01 | 15 |  | 1218.1714
| 3 |  | 0.01 | 15 |  | 1032.3429
| 4 |  | 0.01 | 15 |  | 846.5143
| 5 | spouw | 0.01 | 15 |  | 846.5143
| 6 |  | 0.01 | 15 |  | 660.6857
| 7 |  | 0.01 | 15 |  | 474.8571
| 8 |  | 0.01 | 15 |  | 289.0286
| 9 |  | 0.01 | 15 |  | 103.2
10
Terug naar introductiepagina
Berekeningen
Laag | Waarde in |  | Dampspanningsverschil
1 | meter lucht |  | per laag in Pa
2 | 0.15 |  | 185.8286
3 | 0.15 |  | 185.8286
4 | 0.15 |  | 185.8286
5 | 0 |  | 0
6 | 0.15 |  | 185.8286
7 | 0.15 |  | 185.8286
8 | 0.15 |  | 185.8286
9 | 0.15 |  | 185.8286
10
Totaal (som) | 1.05 | M LUCHT
Terug naar introductiepagina
Note on B8: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on B9: Zoek deze waarde op in je tabellenboek
Note on C14: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C15: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C16: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C17: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C18: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C19: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C20: Vul het constructieonderdeel in.
Note on C21: Vul het constructieonderdeel in.
Note on D14: Dikte aangeven in meters.
Note on D15: Dikte aangeven in meters.
Note on D16: Dikte aangeven in meters.
Note on D17: Dikte aangeven in meters.
Note on D18: Dikte aangeven in meters.
Note on D19: Dikte aangeven in meters.
Note on D20: Dikte aangeven in meters.
Note on D21: Dikte aangeven in meters.
Note on E14: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E15: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E16: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E17: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E18: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E19: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E20: Zoek deze waarden op in je tabellenboek
Note on E21: Zoek deze waarden op in je tabellenboek

## Constanten (hidden)
RcwaardeConstructie | 2.5