## Slide 1
Basale reanimatie
Versie aug. 2016
Notes: 1

## Slide 2
Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren:
  Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert.
  Hoe u borstcompressies en beademingen uitvoert.
  Hoe u een automatische externe defibrillator gebruikt.
  Hoe u een bewusteloos slachtoffer met normale ademhaling in stabiele zijligging plaatst.
  Hoe u rugslagen en buikstoten uitvoert bij een slachtoffer dat zich heeft verslikt
LEERDOELEN

## Slide 3
Elk jaar krijgen in Nederland 15.000 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis
Het uitvoeren van reanimatie vóór de aankomst van professionele hulpverleners of first-responders is voor de slachtoffers van levensbelang
ACHTERGRONDINFORMATIE (1)

## Slide 4
Meer dan de helft van de slachtoffers heeft een niet schokbaar hartritme. In het geval van een schokbaar ritme kunnen de overlevingskansen meer dan 60% bedragen, indien defibrillatie binnen enkele minuten plaatsvindt
Overleving bij ontslag uit het ziekenhuis neemt de laatste jaren toe en bedraagt iets meer dan 20%
ACHTERGRONDINFORMATIE (2)

## Slide 5
KETEN VAN OVERLEVING

## Slide 6
30 borstcompressies
2 beademingen
(Laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Slachtoffer reageert niet
Ademhaling niet normaal
Ga door 30:2
Activeer AED,
zodra deze er is

## Slide 7
Roep hulp
LET OP VEILIGHEID

## Slide 8
CONTROLEER BEWUSTZIJN
30 borstcompressies
2 beademingen
(laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Slachtoffer reageert niet
Ademhaling niet normaal
Ga door 30:2
Activeer AED,
zodra deze er is

## Slide 9
Schud voorzichtig de schouders.
Vraag: “Gaat het?”
Indien hij reageert:
  Laat liggen zoals u hem vond.
  Zoek uit wat het probleem is.
  Zorg zo nodig voor professionele hulp.
  Controleer regelmatig.
Indien hij niet reageert:
  Alarmeren.
CONTROLEER BEWUSTZIJN

## Slide 10
BEL 112 (liever: laat bellen)
30 borstcompressies
2 beademingen
(laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Slachtoffer reageert niet
Ademhaling niet normaal
Ga door 30:2
Activeer AED,
zodra deze er is

## Slide 11
BEL 112 (liever: laat bellen)
Leg telefoon naast slachtoffer (op speakerfunctie)
Volg de instructies van de centralist.

## Slide 12
BEL 112 (liever: laat bellen)
Leg telefoon naast slachtoffer (speakerfunctie) zodat de hulpverlener de instructies van de centralist kan opvolgen.
Laat een AED halen indien beschikbaar

## Slide 13
OPEN LUCHTWEG
30 borstcompressies
2 beademingen
(laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Slachtoffer reageert niet
Ademhaling niet normaal
Ga door 30:2
Activeer AED,
zodra deze er is

## Slide 14
Kantel het hoofd en lift de kin
OPEN LUCHTWEG

## Slide 15
CONTROLEER ADEMHALING
30 borstcompressies
2 beademingen
(laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Slachtoffer reageert niet
Ademhaling niet normaal
Ga door 30:2
Activeer AED,
zodra deze er is

## Slide 16
Kantel het hoofd en lift de kin
Kijk, luister en voel maximaal 10 sec naar NORMALE ademhaling
Afwijkende ademhaling of twijfel daarover, is een niet NORMALE ademhaling
CONTROLEER ADEMHALING

## Slide 17
Komt voor tot in 40% van de gevallen en begint kort nadat de circulatie stopt
Beschreven als moeilijke, zware, luidruchtige adembeweging
Dit is een teken van een circulatiestilstand
AFWIJKENDE ADEMHALING
Notes: 17

## Slide 18
Alleen, haal AED
Indien alleen, haal een AED indien direct beschikbaar

## Slide 19
VRAGEN?
Oefenen vaardigheden
Notes: 19
Let op! Gelegenheid voor vragen is na de demo met uitleg (stap 4)

## Slide 20
GEEF 30 COMPRESSIES
30 borstcompressies
2 beademingen
(laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Slachtoffer reageert niet
Ademhaling niet normaal
Ga door 30:2
Activeer AED,
zodra deze er is

## Slide 21
Plaats de hiel van een hand in het midden van de borstkas
Plaats uw andere hand bovenop de eerste
Zorg dat alleen de hiel van de hand de borstkas raakt
Druk het borstbeen in
  Frequentie 100 - 120 / min
  Diepte 5-6 cm
  Gelijkmatig indrukken – omhoog laten komen
  Voorkom leunen
BORSTCOMPRESSIES

## Slide 22
GEEF 2 BEADEMINGEN
30 borstcompressies
2 beademingen
(laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Slachtoffer reageert niet
Ademhaling niet normaal
Ga door 30:2
Activeer AED,
zodra deze er is

## Slide 23
Open de luchtweg
  Kantel het hoofd
  Lift de kin
Knijp de neus van het slachtoffer dicht en adem zelf normaal in
Plaats lippen rond mond
Blaas rustig in (gedurende 1 seconde) tot de borstkas omhoog komt
BEADEMEN

## Slide 24
Laat de borstkas terugvallen
Herhaal de beademing
Onderbreek borstcompressies niet langer dan 10 seconde
BEADEMEN

## Slide 25
30 2
Indien mogelijk: wissel om de 2 minuten van hulpverlener
GA DOOR MET REANIMEREN

## Slide 26
VRAGEN?
Oefenen vaardigheden
Notes: 26
Let op! Gelegenheid voor vragen is na de demo met uitleg (stap 4)

## Slide 27
30 borstcompressies
2 beademingen
(laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Slachtoffer reageert niet
Ademhaling niet normaal
Ga door 30:2
Activeer AED,
zodra deze er is
Laat een AED halen indien beschikbaar
Geen omstander, haal na controle van de ademhaling een AED indien direct beschikbaar

## Slide 28
GEBRUIK VAN DE AED

## Slide 29
Sommige AED’s gaan automatisch aan als u de deksel opent.
Bij anderen moet u een “aan”-knop indrukken.
Er zijn AED’s met en zonder schok-knop
ZET DE AED AAN

## Slide 30
VOLG AED-INSTRUCTIES
Notes: Na een demo zonder uitleg (stap 1) mogen cursisten direct zelf aan de slag (stap 4)

## Slide 31
VRAGEN?
Oefenen vaardigheden
Notes: 31
Let op! Gelegenheid voor vragen is na de demo met uitleg (stap 4)

## Slide 32
Aanvullende vaardigheden
Notes: 32

## Slide 33
STABIELE ZIJLIGGING
Wanneer het slachtoffer (weer) normaal ademt, leg in stabiele zijligging
Laat eventuele elektroden zitten
Laat de AED aan staan

## Slide 35
Aanvullende informatie
Notes: 35

## Slide 36
AANVULLENDE INFORMATIE
Starten en staken van de reanimatie
Wat te doen ná een reanimatie
Zie ook www.reanimatieraad.nl
Notes: 36

## Slide 37: MELDKAMERINSTRUCTIE ALS ONDERDEEL VAN REANIMATIE

## Slide 38
AANVULLENDE INFORMATIE
Reanimatie Oproep Netwerken
Aanmelden via www.hartstichting.nl/reanimatie
Notes: 38

## Slide 39
AANVULLENDE INFORMATIE
Hulpmiddelen
Opfristrainingen
Notes: 39

## Slide 40
Een eventueel natte huid moet droog gemaakt worden
Overtollige beharing op de plakplaats af scheren
Elektroden niet op een pacemaker of ICD plakken
BIJZONDERE SITUATIES

## Slide 41
De volgorde van reanimatie voor volwassenen mag gebruikt worden bij kinderen.
Compressies 1/3 diepte van de borstkas (4-5 cm)
REANIMATIE BIJ KINDEREN

## Slide 42
Leeftijd > 8 jaar
  Gebruik AED zoals bij volwassenen
Leeftijd t/m 8 jaar
  Gebruik kinder-elektroden / -instelling indien beschikbaar (gebruik anders de AED zoals bij volwassenen)
AED BIJ KINDEREN

## Slide 43
VERSLIKKING

## Slide 44
VERSLIKKING
5
rugslagen
5
buikstoten

## Slide 45
JULLIE MAKEN HET VERSCHIL
30 borstcompressies
2 beademingen
(Laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Slachtoffer reageert niet
Ademhaling niet normaal
Ga door 30:2
Activeer AED,
zodra deze er is