Bank maken van een betonnen U profiel.

Waar een betonnen U profiel voor gebruiken?

- Een bank

- Een buitenkeuken

- Een trap

- Een keerwand

- Stapstenen in een vijver

Dit zijn zo maar wat voorbeelden.

Wij gaan een bank maken van U-elementen.

Wat heb je nodig aan materialen:

- 2 U-elementen

- … tegels van 30x30cm

- 3 planken van .. cm

- 2 balken

- 12 slotbouten + moeren en ringen. (M8)

Wat heb je nodig aan gereedschappen:

- Rechttandhark

- Panschop/bats

- Waterpas

- Balk voor het tillen

- Steeksleutel

Stappenplan voor de aanleg:

- Egaliseer je werkplek (eventueel eerst zet je werkplek uit)

- Leg de tegels volgens tekening (.. cm uit elkaar). Leg de tegels waterpas en de bovenkant gelijk met het maaiveld.

- Plaats de U-elementen. Let op de til instructie!!!

- Maak van de planken en balken het zitvlak van de bank.

- Plaats het zitvlak tussen de U-elementen.