## Blad 1
Checklist SXO - MOR/BOUW vlg. BB 2012
Code/artikel | Omschrijving
2.1.1 | Aanvrager maakt de samenhang kenbaar tussen deze gegevens en bescheiden onderling en met de overige gegevens en bescheiden die bij de aanvraag zijn ge
2.2.1.a | Constructieve gegevens
2.2.1.b | Schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies
2.2.1.c | Detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (incl. hekwerken)
2.2.1.d | Aanduiding draairichting beweegbare constructiedelen
2.2.1.e | Gegevens m.b.t. brandveiligheid en rookproductie van materialen
2.2.1.f | brandcompartimentering
2.2.1.g | Gegevens m.b.t. vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen
2.2.1.h | Gegevens m.b.t. inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen
2.2.2.a | Gegevens m.b.t. geluidwering
2.2.2.b | Gegevens m.b.t. wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte
2.2.2.c | Gegevens m.b.t. lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies
2.2.2.d | Gegevens m.b.t. ventilatievoorzieningen en aan- afvoer van verbrandingsgassen
2.2.2.e | Gegevens over voorzieningen voor het weren van ratten en muizen
2.2.2.f | Gegevens m.b.t. daglichttoetreding
2.2.3.a | Gegevens m.b.t. gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting
2.2.3.b | Aanduiding van bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten
2.2.3.c | Gegevens m.b.t. de integrale toegankelijkheid van een bouwwerk
2.2.3.d | Aanduiding van vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein
2.2.3.e | Aanduiding van de opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel
2.2.3.f | Gegevens m.b.t. de stallingsuimte voor fietsenstalling (bij utiliteitsgebouw)
2.2.4 | Gegevens m.b.t. thermische isolatie en energieprestatieberekening
2.2.5.a | Gegevens m.b.t. aanwezige noodstroomvoorzieningen en -verlichting
2.2.5.b | Gegevens m.b.t. aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen
2.2.5.c | Gegevens m.b.t. aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening
2.2.5.d | Rioleringsplan (VWA en HWA) met aansluitingen
2.2.5.e | Gegevens m.b.t. brandveiligheidsinstallaties en vluchtrouteaanduiding
2.2.5.f | Situatietekening met opstelplaats brandweer en plaats bluswatervoorzieningen
2.2.5.g | gegevens regels voor tunnelveiligheid Bouwbesluit 2012
2.2.5.h | gegevens m.b.t zelfsluitende deuren, spreekinstallaties, signaalvoorzieningen en deuropeners ter voorkoming van veel voorkomende criminaliteit
2.2.6. | Bouwveiligheidsplan
2.2.6.b | gegevens m.b.t. toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, hulp beveiligheidsmiddelen
2.2.6.c | gegevens bouwput ondergronds deel
2.2.6.d | uitgangspunten monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken
2.2.7.a | kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen ten behoeve van beroep op gelijkwaardigheid
2.2.7.b | bescheiden ten behoeve verlenen ontheffing Bouwbesluit 2012
2.4. | Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid
2.5.a | Geveltekeningen
2.5.b | Detailtekeningen
2.5.c | Foto's t.b.v. de welstand
2.5.d | Opgave materiaal en kleurgebruik
2.6 | Advies Commissie voor de tunnelveiligheid
2.7.1.a | Belastingen en belastingcombinaties en uiterste grenstoestand gewijzigde delen
2.7.1.b | Details van de toegepaste installaties
2.7.2.a | Definitieve hoofdopzet vloeren
2.7.2.b | Schematisch funderingsoverzicht
2.7.2.c | Plattegronden van vloeren en daken
2.7.2.d_1 | Overzichtstekeningen van constructies
2.7.2.d_2 | Principedetails van karakteristieke constructieonderdelen
2.7.2.e | Schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies
2.8.1 | Duidelijke maatvoering en schaalaanduiding
2.8.2.a | Schaal situatietekeningen
2.8.2.b | Schaal geveltekeningen, plattegronden en doorsneden
2.8.2.c | Schaal detailtekeningen
2.8.3 | Oriëntatie van het bouwwerk (noordpijl)
2.9.1.a | Op plattegronden: uitwendige en inwendige scheidingsconstructies (inclusief materiaalaanduiding)
2.9.1.b | Op plattegronden: peilmaten van de vloer
2.9.1.c | Op plattegronden: trappen, hellingbanen en (brandweer)liften
2.9.1.d | Op plattegronden: binnen- en buitenkozijnen
2.9.1.e | Op plattegronden: kokers, schachten, kanalen en schoorstenen
2.9.1.f.1 | Op plattegronden: arcering gebruiksfunctie van het gebouw(deel)
2.9.1.f.2 | Op plattegronden: arcering gebruiksoppervlakte en vloeroppervlakte
2.9.1.f.3 | Op plattegronden: arcering verwarmde en onverwarmde zones
2.9.1.f.4 | Op plattegronden: arcering verblijfsgebied, gebruiksgebied en functiegebied
2.9.1.f.5 | Op plattegronden: arcering verkeersruimte
2.9.1.f.6 | Op plattegronden: arcering (integrale) toegankelijkheidssector
2.9.1.g. | Op plattegronden overige gegevens
2.9.2 | vloerpeil t.o.v straatpeil, hoogte maaiveld
2.9.3 | Op doorsneden: hoogtelijnen
2.9.4 | Op geveltekeningen: verticale projectie incl. dichte delen en kozijnen
2.10.1.a | Naam en versie van de gebruikte rekenprogramma's
2.10.1.b | Invoergegevens en handberekeningen op doorlopend genummerde bladen
2.10.1.c | Herkomst van basis- of invoergegevens
2.10.1.d | Symbolen en afkortingen conform NEN
2.10.1.e | Numerieke gegevens in SI-eenheden
2.10.2.a | Beschrijving toegepaste rekensoftware
2.10.2.b | Beschrijving rekenmethode
2.10.2.c | Beschrijving toepassingsgebied
2.10.2.d | Aanduiding betekenis gepresenteerde waarden
2.10.2.e | Aanduiding nauwkeurigheid resultaten
2.10.2.f | Beschrijving gekozen assenstelsel
2.10.2.g | Verklaring gebruikte symbolen en grootheden
2.11.a | Bij constructieve berekeningen: schematisering conform NEN
2.11.b | Bij constructieve berekeningen: toerekening materiaaleigenschappen conform NEN
2.11.c | Bij constructieve berekeningen: doorsnedegrootheden per constructie-onderdeel
2.11.d | Bij constructieve berekeningen: verantwoording eigenschappen ondersteuningen
2.11.e | Bij constructieve berekeningen: berekeningsresultaten per belastingschema conform NEN
2.11.f | Bij constructieve berekeningen: voorzien van maatgevende waarden
2.12.1.a | Bij berekeningen mechanische ventilatie: strangenschema's met diameters en lengten
2.12.1.b | Bij berekeningen mechanische ventilatie: gegevens over drukverlies
2.12.1.c | Bij berekeningen mechanische ventilatie: merk en type toe te passen installatie
2.12.2.a | Bij berekeningen termische isolatie en EP: totale oppervlakte constructiedelen
2.12.2.b | Bij berekeningen termische isolatie en EP: oppervlakte en thermische eigenschappen toegepaste glassoorten
2.12.2.c | Bij berekeningen termische isolatie en EP: tekening met bij EP-berekening gehanteerde woningen
2.12.2.d | Bij berekeningen termische isolatie en EP: EPC begrenzing
2.12.2.e | Bij berekeningen termische isolatie en EP: gebouwfunctie en energiesectoren
2.12.2.f | Bij berekeningen termische isolatie en EP: invoergegevens EPC berekening