## Slide 1: Bladderen
Theorie

## Slide 2: Meten van?
Blaasvolume

## Slide 3: Indicaties
het meten van het residu (het blaasvolume dat achterblijft als de cliënt spontaan geürineerd heeft)
het meten van de urineretentie (urine dat achterblijft in de blaas door onvermogen om spontaan te kunnen urineren als de blaas gevuld is)
het controleren van het aandranggevoel
het controleren van het opgang komen van de natuurlijke blaaslediging na bijvoorbeeld verwijderen van een verblijfskatheter of suprapubische katheter
vermoeden van overloopblaas of druppelincontinentie.

## Slide 4: Gebruik van de scan
Laat de cliënt liggen, liever niet staand.
Breng gel aan, waarom?
Om de blaas te scannen wordt de sensor 2 a 3 centimeter boven het schaambeen geplaatst en op het staartbeen gericht.
DENK AAN: Juiste instelling man/vrouw, indien baarmoeder is verwijderd instellen als man.
Het resultaat van de scan kan op papier worden geprint.
Het wordt geadviseerd om drie goede scans te maken en de hoogste waarde van deze drie aan te houden.
Reinig na gebruik de sensor met alcohol 70%.

## Slide 5: Gescand en dan?
meer dan 400 ml: Er is sprake van urineretentie.
tussen 300-400 ml: scan binnen 6 uur herhalen en in totaal 3 x dgs een blaasscan maken
tussen 200-300 ml: scan binnen 12 uur herhalen en in totaal 2 x dgs blaasscan maken
tussen 100-200 ml: 1 x daags een blaasscan maken en interpreteren of dit een klinische betekenis heeft
tussen 0-100 ml: na tweemaal achter elkaar vastgesteld; blaasscan stoppen