## Slide 1: Centraal Veneuze Katheter
Inbrengprocedure
Aansluiten
Verzorging
Indicaties
Complicaties

## Slide 2: Insteekplaatsen en Namen
Subclavia katheter
Jugularis
katheter
Femoralis katheter
Picc Lijn

## Slide 3: Plaats(ing)
Inbrengprocedure: https://youtu.be/iTfgWMihtks
Voordelen plek:
Door grote bloedstroom geen vaatwandirritatie door medicijnen of vloeistoffen
Geen flebitis
Vene Cava Superior

## Slide 4: Indicaties
Medicijnen die schadelijk zijn voor vaatwand
Gelijktijdig toedienen onverenigbare medicijnen (meerdere lumen)
Langdurige medicatietoediening
Slechte perifere vaten
Totale Parenterale Voeding (TPV)
Vochttoediening (grote hoeveelheden)
Femoralis: kan Hemodialysekatheter (nierspoelen)

## Slide 5: Lumen
1, 2,3 of 4 lumen.
  Onverenigbare medicatie gelijktijdig geven
  Verschillende producten naast elkaar geven (TPV, Bloed, AB)
Medicatie mengt zich pas in het bloed en niet in de CVKslang. Hierdoor geen interactie.

## Slide 6: Termijn & soorten CVK’s
Korte termijn
  < 3 weken
  niet getunnelde sleutelbeenader- (subclavia) katheter;
  niet getunnelde halsader- (jugularis) katheter.
Middenlange- of langetermijn
  3 weken tot 6 maanden
  Peripheral Inserted Central Catheter (PICC).
Langetermijnkatheters
  > 6 maanden
  Getunnelde katheters (Hickman)
  Gecufte katheters
  Port-a-cath
NB Inzichten over termijnen verschillen, als er geen complicaties zijn blijft CVK vaak langer zitten

## Slide 7: Getunnelde Centraal Veneuze Katheter & Port-a-cath
Hickman katheter (meest bekend van getunnelde CVK)
  5cm getunneld onder huid door
  Minder infectiegevoelig
  Hechting
  Cuff
Port-a-cath
  Chemotherapie (zorgvragers die vaak geprikt worden)
  Grippernaald
  > 1 jaar (soms meerdere jaren blijven zitten)
  2000 x aangeprikbaar
  Specialistische afdelingen (bijscholing verzorging – BIG)
Hickman CVK & Port-a-cath

## Slide 8: PICC lijn

## Slide 9: PICC lijn
Een PICC lijn is een lange flexibele infuusslang die wordt ingebracht in een perifere ader (bovenarm)
De kathetertip ligt in de bovenste holle ader (vlak bij het hart)
Via een PICC lijn kan medicatie, bloed en bloedproducten gegeven worden, én bloed afgenomen (dus zonder opnieuw te prikken)
Een PICC lijn kan tot ongeveer één jaar in het lichaam aanwezig blijven
Één keer per week moet de PICC lijn worden doorgespoten met NaCl 0,9%, in een 10 ml spuit, pulserend
Één keer per week de transparante folie vervangen en insteekopening verzorgen
Complicaties: infectie, trombose

## Slide 10: Complicaties
Pneumothorax (bij inbrengen, ook dagen erna)
Infectie
Overvulling
Luchtembolie
Verstopping (trombus)
Afknikken van de slang
Bloeding
Verplaatsing van katheter
Ritmestoornissen

## Slide 11: Verzorging
Observeer insteekplaats (elke dienst)
  Roodheid
  Oedeem
  Pijn
  Lekkage
  Bloeding
Gebruik transparante pleister (Tegaderm)
Observeer huid rondom insteekplaats
Observeer hechting
  Intact (lijn verschoven?)
  Ontstoken
  PICClijn heeft geen hechting, fixatie door speciale pleister
Gebruik 0,5% Chloorexidine 70% alcohol
No-touch methode
  Steriele handschoenen
  OF Niet steriele handschoenen + gazen gedrenkt in alcohol
  Pincet

## Slide 12: Vervangen Pleister en Lijnen
Pleister
1x per week
Eerder bij zichtbare vervuiling
of loslaten pleister door zweet
Infuuslijnen
Na toedienen bloed(producten)
Bij elke TPV-zak (=1x p/24uur)
Bij continu infuus: 1x per 4 dagen
Bij intermitterend infuus: 1x per 24 uur.
Verwissel met infuuslijnen ook dopjes, kraantjes etc.
Bij (tijdelijk) ongebruikt lumen – Heparineslot of evt. Nacl 0,9%
Evt. Datum

## Slide 13: Vilans protocol
Lees met elkaar het Vilansprotocol voor het verzorgen van een CVK (insteekplaats) door.
Stel je vragen
Bekijk het volgende filmpje

## Slide 14
Verzorging Insteekopening CVK

## Slide 15: Aandachtspunten
Uiteinde lumen – klem dicht + Connector(dopje)
  Voorkomen infecties
  Voorkomen luchtembolie
Zo min mogelijk manipulaties
Zo min mogelijk open verbinding (connectordopje. Geen 3-wegkraantje)
Gebruik zelfde lumen voor zelfde vloeistof (AB, TPV) (Label lumen)
PICClijn moet pushend doorgespoten worden (= anders dan andere CVK’s)

## Slide 16: Wat doe je bij? Ga opzoek naar de antwoorden
Wat zijn de verschijnselen bij een luchtembolie en wat doe je bij een luchtembolie?
Wat is het verschil met het vervangen van een infuussysteem t.o.v een perifeer infuus?
Wat doe je wanneer de infuuspomp hoge druk aangeeft bij een patiënt met een CVK?
Wat doe je wanneer je ziet dat de lijn van een CVK een stukje uit de insteek steekt maar nog wel vast gehecht zit?
Wat doe je met een pussende insteekopening?
Zoek op & Bespreek
Notes: 1 a) kortademig, onregelmatige AH, pijn. Lage RR. b) leg je de patiënt met het hoofd naar beneden (Trendelenburg
houding). Laat de patiënt op zijn hand blazen (drukverhoging). Waarschuw een arts. Stop de infusie. Klem CVK af.
2 steriel werken
3 controle op knikken, verstopt zitten, zwelling, klachten van de client, staan de klemmetjes open??
4 goed fixeren en de dd arts op de hoogte brengen
5 klachten van de client navragen, vit functies, dd arts ass op de hoogte brengen