## Slide 1: Valkuilen bij laboratorium onderzoek

## Slide 2: Urine - onderzoek
Onderzoek nieren en urinewegen
Urine of bloed onderzoek?
Metabole/ endocrinologische ziektes
Onderzoek hydratiestatus

## Slide 3: Algemeen urine onderzoek
Macroscopisch onderzoek
  Kleur, helderheid, soortelijk gewicht, schuimvorming
Biochemische analyse
  Semi kwantitatief
  Kwantitatief dmv chemie analyser
Microscopisch onderzoek
  Cellen, cilinder, kristallen, overig
Bacteriologisch onderzoek

## Slide 4: Urine onderzoek

## Slide 5: Macroscopisch urine onderzoek
Kleur:
  Licht tot donkergeel
  Rode urine: Hb, myoglobine of hematurie
  Groen: geoxideerd bilirubine
Helderheid
  Katten en honden urine is helder

## Slide 6: Soortelijk gewicht
Troebele urine eerst centrifugeren
Refractometer regelmatig ijken
S.g dipstick onbetrouwbaar

## Slide 8: Biochemische analyse
Semi- kwantitatieve testen dmv dipstick
Lees de bijsluiter;
  Vervaldatum
  Droog bewaren
  Niet blootstellen aan zonlicht
  Belangrijke reagens informatie

## Slide 9: Glucose
Niet aanwezig in urine
Glucosurie
  Tijdelijke hyperglycemie: stress, medicijnen ( xylazine, ketamine)
  Persisterende hyperglycemie: suikerziekte, tubulaire afwijkingen
Vals positief: schoonmaakmiddelen
Vals negatief: - verlopen reagens
            - medicijnen ( cephalosporinen)

## Slide 10: Bilirubine
Strip niet accuraat bij honden en katten
Niet aanwezig in urine van katten
Bilirubine in urine bilirubine in bloed
Vals negatieve uitslagen:
  Afgebroken door UV licht

## Slide 11: Ketonzuren
Aceton, acetoacetaat, β-hydroxyboterzuur
Niet aanwezig in urine gezonde dieren.
Strip detecteert géén β-hydroxyboterzuur.
Interpretatie positieve test:
  Suikerziekte, dracht, uithongering, ketose
Vals positieve uitslagen:
  Gepigmenteerde urine
Vals negatieve uitslagen:
  Vocht, warmte, licht

## Slide 12: Bloed/ hemoglobine
Strip detecteert intacte rode bloedcellen, (met)hemoglobine en / of myoglobine
Afhankelijk van methode urine collectie
  Blaaspunctie: hematurie
Vals positieve uitslagen;
  Witte bloedcellen
  Bacteriën dmv peroxidase
  Oxiderende middelen: bleek
Vals negatieve uitslagen:
  Vergeten mengen sediment voor dipstick analyse

## Slide 13: PH/ “zuur”graad
Medicijnen en voeding beïnvloeden PH
Vals verlaagde uitslagen:
  Buffer van aangrenzende eiwittest
  Glucose en bacteriën lactaat
Vals verhoogde uitslagen:
  Urease producerende bacteriën
  Oude urine
  Detergentia en desinfecterende middelen

## Slide 14: Eiwitten
Teststrip detecteert voornamelijk albumine.
Interpretatie in combinatie met s.g en sediment
Positieve eiwit uitslag:
  Urogenitale bloeding/ ontsteking; renaal eiwitverlies
  Kwantificeren: bepalen eiwit/ kreatinine ratio
Vals positief: alkalische urine ( PH )

## Slide 15: Nitriet, urobilinogeen en leucocyten
Niet betrouwbaar op stick bij honden en katten.

## Slide 16: Sediment onderzoek
Verse urine
Verwerking urine monster:
  Op kamertemp.
  10 ml urine centrifugeren ged 5 min. Op 1500 toeren
  Supernatant decanteren
  Sediment resuspenderen
  Druppel hiervan op schoon voorwerpglaasje
  Afdekken met dekglaasje
Standaardisatie

## Slide 17: Gebruik microscoop
Kleine vergroting
  4x, 10x objectief
Grote vergroting:
  40 x objectief
Hoog contrast:
Lage lichtintensiteit
condensor laag
kleine opening diafragma

## Slide 18: Cellen in sediment
Rode bloedcellen:
  Lage aantallen bij gezonde dieren
  Blaaspunctie, aandoening urogenitaal apparaat of verhoogde bloedingsneiging.
Witte bloedcellen
  Lage aantallen in gezonde dieren
  Ontsteking, infectie

## Slide 19: Cellen in sediment
Epitheelcellen
Nier epitheel: niertubuli
Overgangs epitheel: blaas, ureteren, urethra
Plaveiselepitheel: lagere urinewegen en urogenitaal apparaat.

## Slide 20: Cilinders
Verse urine
Structuren gevormd in tubuli
Tubulaire/ glomerulaire ziekte ( nier)
Hyaliene cilinders
Korrelcilinders
celcilinders

## Slide 21: Kristallen
Struviet/ magnesium ammoniumfosfaat
  Alkalische urine
  Urine van gezonde dieren
  Urineweg infectie
Calcium oxalaat:
  Elke PH
  Ook bij gezonde dieren
  Dihydraat vorm

## Slide 22: Quiz vraag
Welk kristal is dit?
Bij welke diersoort(en) kom je dit frequent tegen?
Notes: CaCO3: in paarden en konijnen urine ( troebel); eerst centrifugeren

## Slide 23: Quiz vraag
Welke kristallen zijn dit?
Notes: Struviet: cystitis kat vaak tgv struviet, niet mechanisch

## Slide 24: Onthouden!
Voorkom pre-analytische fouten
Bijsluiters lezen.
Voorkom pipetteer fouten
Vervaldata en plaats van bewaren.
Gevolg: blije patiënten!