## Slide 1: Valkuilen bij laboratorium onderzoek

## Slide 2: Laboratorium onderzoek
Belangrijk diagnostisch middel
Belangrijke taak van dierenartsassistenten.
  Uitvoeren op apparatuur in de praktijk
  Aanvragen bij een specialistisch laboratorium

## Slide 3: Onderwerpen in vogelvlucht
Van patiënt tot uitslag
Vermijden van valkuilen/ foutenbronnen
Klinisch chemisch onderzoek
Hematologisch onderzoek
Urine onderzoek
Casuistieken

## Slide 4: Van patiënt tot uitslag
Notes: Liefst nuchter; kies juiste buis; voldoende snel afnemen; goed zwenken; hep buis vr klinisch chemisch onderzoek: centrifugeren, plasma gebruiken. Zorg dat gegevens patient, bloedbuis en uitslag bij elkaar blijven horen!

## Slide 5: De ideale laboratoriumtest
Specifiek: meet alleen de te bepalen stof, geen last van interferentie door bv. Hemoglobine, bilirubine, lipemie.
Accuraat/ juist: meet niet te hoog of te laag.
Precies: nauwkeurig: bij herhaling dezelfde uitslag
Echter……………………..
Een meting zonder fouten bestaat
niet!

## Slide 6: Kwaliteitseisen diagnostische test
Elke test heeft een afwijking.
Maximale toelaatbare fout.
Een foute lab uitslag mag niet leiden tot een verkeerde klinische beslissing
Belangrijk om laboratoriumtesten te monitoren met een kwaliteitscontrole systeem
Notes: Met behulp van controle monsters ( commercieel verkrijgbaar, maar duur!); gebeurt dagelijks in VMDC en wsch andere grote externe laboratoria

## Slide 7: In huis laboratorium
Verschillende instrumenten beschikbaar.
Vaak ontwikkeld voor humane markt.
Praktijk zelf verantwoordelijk:
  Onderhoud
  kwaliteitscontrole

## Slide 8: Opdracht.
Welke bloed analyse apparatuur wordt er op jouw stage adres gebruikt?
Welke bepalingen kun je daarmee doen/
Noem de 5 meest gebruikte.
Welk bloedje/ welke bloedbuis gebruik je daarvoor/
Welke handelingen moet je doen, voor het monster geanalyseerd kan worden

## Slide 9: Wat beïnvloedt de testuitslag?
Pre-analytische factoren
Analytische factoren
Postanalytische factoren

## Slide 10: Pre-analytische factoren 1
Patiënt:
  Biologische variatie
  Inter individuele effecten: diersoort, ras, geslacht, leeftijd.
  Intra- individuele effecten: tijdstip afname, voeding, medicijnen
Notes: Cortico’s van invloed op AF en bloedcellen diff.

## Slide 11: Pre-analytische factoren 2
Monster:
  Afname
  Verwerking
  Transport
  Opslag
Notes: Van invloed: hemolyse, lipemisch: check of bepaling gedaan kan worden; serumbuis 30 minuten laten staan, dan pas centrifugeren; plasma buizen meteen centrifugeren: plasma af pipetteren: in koelkast bewaren bij latere bepaling; eiwitten en hormoonbepaling niet bij hoge temperatuur; stollingsonderzoek: citraatbuizen hoeven nt meer ingevroren te worden.

## Slide 12: Pre-analytische factoren 3
Heparine: Klinische chemie
Serum: Klinische chemie
NaF: Glucose, lactaat
EDTA: Hematologie
Citraat: Stolling
  Vul de buizen met het juiste volume!!!
Notes: NaF: remt afbraak glucose; EDTA: behoudt vorm alle cellen: bloedgroepen, Coomb’s test; bij hematologie: te lege buis ( zie pijltje/ streepje!) geeft een vals verlaagde Ht

## Slide 13: Pre-analytische factoren 4
Plasma, serum of volbloed?
Klinische chemie:
  Plasma of serum
  Monster centrifugeren
  Plasma/serum afpipetteren
Hematologie
  EDTA volbloed
Notes: Zwenken eigenlijk 10 minuten lang! Om goede menging te krijgen, voor je het aan apparatuur aanbiedt; na afname hoeft niet zo lang: belangrijk goede menging te krijgen met coating bloedbuis.

## Slide 14: Analytische factoren pipetteren
Juiste volume
Noodzakelijk voor berekenen uitslag
Voorkom pipetteer fouten
Onderhoud.
Notes: Check altijd pipetpunt: bepaalt volume dat opgezogen wordt!

## Slide 15: Analytische factoren Reagentia
Specifiek reagens voor bepaalde stof
Kleureactie
Volg bijsluiter: bewaren, houdbaarheid
Invloed van hemolyse, lipemie, en bilirubine is reagens afhankelijk

## Slide 16: Analytische factoren meetfactoren
Lichtbron
Gereflecteerd licht wordt gemeten.
Kalibratie: ijken
Elektrische spanning
Temperatuur: apparatuur niet voor raam zetten; stripjes/ reagentia op kamertemp laten komen: 5-15 minuten

## Slide 17: Hematologie

## Slide 18: Hematologie
Na centrifugeren:
Plasma
Buffy coat ( leuco’s, thrombo’s)
Erythrocyten
Notes: NB: paardenbloed zakt heel snel uit: grote zware bloedcellen

## Slide 19: Hematologisch bloedonderzoek
Witte bloedcellen:
  Aantal wbc
  Differentiatie
Rode bloedcellen:
  Aantal/ Ht
  Extra parameters: MCV, RDW,MCH,MCHC
  Reticulocyten
Bloedplaatjes
Notes: MCV: Mean corpuscular volume, het gemiddelde volume van rode bloedcellen (erytrocyten) in bloed: Macrocytose: verstoring rijping ery’s: Vit B12 of foliumzuur te kort; microcytose; hemoglobine, tgv ijzer tekort; MCH: mean corpuscular hemoglobin: bepaling hoeveelheid Hb in ery; MCHC:mean corpuscular hemoglobin concentration: concentratie HB in ery; RDW: relatieve distributiewijdte = verdeling over bloed; geeft informatie over de mate van variatie in het volume (MCV) van de rode bloedcellen; hoog bij anemie

## Slide 20: Witte bloedcellen in de praktijk
Witte bloedcel aantal / WBC
Differentiatie;
  In-huis hematologie instrument
  Bloed uitstrijkje ( microscoop)
  Gespecialiseerd veterinair laboratorium.

## Slide 21: Witte bloedcellen
Granulocyten:
  Neutrofiele: segment en staafkernig
  Eosinofiele: rode korrels
  Basofiele: blauwe korrels
Lymfocyten ( klein, grote ronde kern)
Monocyten ( 2-3 x groter dan ery, grote kern, blauwig cytoplasma)

## Slide 22: WBC schatting bloeduitstrijkje
Normaal bloedbeeld
Leukopenie Leukocytose

## Slide 23: Hoe zat het ook alweer?
In beenmerg ( opslag): stamcellen

## Slide 24: Casus Minnie
Minnie is een dwergpinscher teefje, 8 jr oud
Ze is sloom; heeft anorexie en een T: 39,7 C.
Er wordt bloedonderzoek gedaan.

## Slide 25: Uitslag bloedonderzoek Minnie
HT | 0,4 | 0.42-0.61 | 
MCV | 65,9 | 63.5-72.9 | L/L
MCH | 1,45 | 1,37-1.57 | Ft.
MCHC | 22.00 | 20.5-22.4 | Fmol/l
RETICULOCYTEN | 1.0 | < 1.5 | Mmol/l
LEUKO’S | 45.5 | 4.5-14.6 | %
LYMFO’S | 2.7 | 0.8-4.7 | * 10⁹/ l
MONOCYTEN | 1.0 | 0.0- 0.9 | * 10⁹/ l
BLASTEN | 0.0 | < 0.0 | * 10⁹/ l
STAAFKERNIGEN | 5.5 | 0.0-0.3 | * 10⁹/ l
SEGMENTEN EOSINOFIELEN | 36.9 0.0 | 2.9-11.0 0.0-1.6 | * 10⁹/ l * 10⁹/ l
BASOFIELEN | 0.0 | 0.0-0.1 | * 10⁹/ l
Notes: Fmol= fentomol

## Slide 26: Conclusies?
Wat valt je op?
Leuko’s
Staafkernen
Segmenten
Er is sprake van een acute infectie: zowel staven als segmentkernen gestegen.
Bij chronische infectie: segmentkernen:
LEG UIT!

## Slide 27: UITLEG.
Normaal: bepaalde hoeveelheid staven en segmentkernen in bloed; worden regelmatig vervangen. Vanuit beenmerg nieuwe aanmaak.
Acute Ontsteking: vanuit reservoir worden met spoed extra segmentkernen aangevoerd. Ook extra staafkernen. Productie opgevoerd, rijping nog niet klaar.
Chronische ontsteking: productie blijft verhoogd: verhoogd aantal segmentkernigen in bloed

## Slide 28: Casus Purdey
Poedel, 8 jr, VG
PU/ PD, polyfagie,
Dikke buik.
Bloed onderzoek;
  Klinische chemie
  hematologie

## Slide 29: Uitslag bloed
Klinische chemie:
Ureum | 3.2 | 3.0- 12.5 | Mmol/l
Kreatinine | 63 | 50-129 | µmol/l
Natrium | 145 | 141- 150 | mmol/l
Kalium | 3.9 | 3.6-5.6 | mmol/l
AF | 423 | <73 | U/L
Galzuren | 1 | <10 | µmol/l
Totaal eiwit | 69 | 55- 72 | g/ L
albumine | 31 | 26- 37 | g/ L

## Slide 30: Hematologie
Ht | 0.45 | 0.42-0.61 | 
Reticulo’s | 0.2 | <1.5 | L/L
Leuko’s | 27 | 4.5-14.6 | %
Lymfo’s | 0.2 | 0.8-4.7 | * 10⁹/ l
Mono’s | 1.2 | 0.0-0.9 | * 10⁹/ l
Blasten | 0.0 | <0.0 | * 10⁹/ l
Staven | 0.0 | 0.0- 0.3 | * 10⁹/ l
Segmentk | 25.6 | 2.9-11.0 | * 10⁹/ l
Eo’s | 0.0 | 0.0-1.6 | * 10⁹/ l
Baso’s | 0.0 | 0.0-0.1 | * 10⁹/ l
Thrombo’s | 357 | 144-603 | * 10⁹/ l

## Slide 31: Ook urine onderzoek
Want: PU/PD, Polyfagie en dikke buik zijn een aanwijzing voor……………………………………….
Ziekte van Cushing: Hyperadrenocorticisme

## Slide 32: Uitslag Urine onderzoek
Cortisol/ creatinine ratio bepalen gedurende 48 uur ( na toediening van Dexamethason)
0.00 uur: 35 x 10⁶/ l < 10
24 uur 28 x 10⁶/ l < 10
48 uur 11 x 10⁶/ l < 10

## Slide 33: Wat valt op?
Ureum | 3.2 | 3.0- 12.5 | Mmol/l
Kreatinine | 63 | 50-129 | µmol/l
Natrium | 145 | 141- 150 | mmol/l
Kalium | 3.9 | 3.6-5.6 | mmol/l
AF | 423 | <73 | U/L
Galzuren | 1 | <10 | µmol/l
Totaal eiwit | 69 | 55- 72 | g/ L
albumine | 31 | 26- 37 | g/ L
Cort/ creat ratio | 0: 35 | 24: 28 | 48: 11
Leuko’s | 27 x 10⁹/ l |  | 
Lymfo’s | 0,2 x 10⁹/ l |  | 
Segmentk | 25,6 x 10⁹/ l |  | 

## Slide 34: Conclusie en uitleg
Purdey heeft de ziekte van Cushing; zie Cortisol/ creatinine ratio.
Gevolg van te hoge cortisol spiegel: beenmerg blijft leukocyten aanmaken, die in bloed blijven circuleren.

## Slide 35: NASLAG 
Leukogram | WBC | Segm. | Staven | Lymfo’s | Mono’s | Eo’s
Acute ontsteking |  |  |  |  | of | of
Acute heftige ontsteking |  |  | of |  |  | of
Chron. Ontsteking | of | of |  | of | of | 
Stress/cortico leukogram |  |  | of gering |  |  | 
Fysiologische leukocytose |  |  |  |  | of | 
: binnen referentiewaar -den |  | : ver- hoogd | ver- laagd |  |  | 

## Slide 36: Meerwaarde bloed uitstrijkje
Controle celtelling en differentiatie
Kernhoudende rode bloedcellen
Beoordeling morfologie
Staafkernigen
Parasieten
Kwaliteits controle

## Slide 37: Het uitstrijkje kleuren
Hemacolor snelkleuring van bloed uitstrijkjes
Fixatie
spoelen
                Kleuring

## Slide 38: Gebruik microscoop
Laag contrast
  Normale lichtintensiteit
  Condensor hoog
  Diafragma open
Zoek beeld met 10-40x objectief
Doe een druppel olie op het bloeduitstrijkje
Draai het 100x objectief in de olie
Notes: NB: urine met hoog contrast bekijken

## Slide 39: Normale rode bloedcellen
Normochroom: norm. Hoeveelheid Hb in cel
Normocytair: gelijke grootte
Auto-immuun hemolytische
anemie

## Slide 40: Rode bloedcellen
Cel grootte:
  MCV: mean corpuscular volume
  RDW: red cell distribution width
Hemoglobine/ kleur van de cel:
  MCH: mean corpuscular haemoglobin
  MCHC: mean corpusc. haemogl. Concentration
  CHr: corpusc. Haemoglobin in reticulocytes
Notes: MCV: gemiddelde grootte ery; RDW: verschil in grootte: verhoogd: anisocytose; MCH: gemiddelde hoeveel Hb in ery; MCHC: gem hoeveelh HB in verhouding tot grootte ery;
MCHC = Hgb/Hct; MCH = Hgb/RBC count

## Slide 41: Casus Wei Wei
Wei Wei is een 4 jaar oude Sharpei teef.
Verminderd uithoudingsvermogen
Gewichtsverlies
Bloedonderzoek: wat valt je op?

## Slide 42: Wei Wei
Ht: 0,14 0,42-0,61L/L
MCV: 48,5 63,5-72,9 fL
MCH: 0,87 1,37- 1,57 fmol
MCHC: 18,0 20,5- 22,4 mmol/L
Reticulocyten: 2,1 < 1,5
Leuco’s: 13,2 4,5-14,6 x10⁹/l
Lymfo’s: 0,4 0,8-4,7 x10⁹/l
Mono’s: 4,6 0,0- 0,9 x10⁹/l
Staafkernigen: 0,7 0,0-0,3 x10⁹/l
Segmentkernigen: 7,5 2,9-11 x10⁹/l
Opm: hypochroom, sterke anisocytose; hypochr. microcyten
Notes: Te weinig Hb, cellen van ongelijke grootte te weinig gekleurde kleine cellen ( ery’s en ret’s)

## Slide 43: Wei Wei
Ht verlaagd
MCV , MCH en MCHC verlaagd
Reticulocyten verhoogd
CHr verlaagd
Lymfo’s verlaagd
Mono’s verhoogd
Staven verhoogd
Conclusie: anemie; microcytose; verhoogde aanmaak ery’s, maar te weinig HB erin : ijzergebrek.
Notes: Regeneratieve anemie: Ret’s verhoogd; MCV verlaagd: te weinig Hb in ery’s en in ret’s ( CHr) oorzaak Fe-gebrek????

## Slide 44: Hypochroom, microcytair
Bij ijzer gebrek worden de cellen bleker.
                ter vergelijking normaal beeld

## Slide 45: Tenslotte: onthouden en toepassen
Voorkom pre-analytische fouten
Heparine of serum voor klinische chemie
EDTA voor hematologie
Goed zwenken
Gevolg: blije patiënten