## Slide 1: Instrumentenleer en reiniging, desinfectie, sterilisatie
M. Baan

## Slide 2: Vandaag
Introductie
Start Hoofdstuk 1
Huiswerk voor na de herfstvakantie:
  Doorlezen Anamnese, behandelkamer, dwangmiddelen, vogels
  Alles te vinden op Bronnen  Wikilink:
  http://maken.wikiwijs.nl/53007/Instrumentenleer_en_reiniging__desinfectie__sterilisatie___Zwolle_14_15

## Slide 3: Hoofdstuk 1 Spreekuur instrumentarium

## Slide 4: Hoofdstuk 1
Anamnese (voorgeschiedenis) en klinisch onderzoek

## Slide 5: Hoofdstuk 1
Anamnese en klinisch onderzoek
  Weegschaal
    Wegen bij binnenkomst
    Assistent helpt
    Assistent noteert gewicht in computer

## Slide 6: Hoofdstuk 1
Anamnese en klinisch onderzoek
  Behandeltafel
    Onderzoek
    Houding dierenarts
    Stilstaan dier
    Reiniging en desinfectie na onderzoek

## Slide 7: Hoofdstuk 1
Anamnese en klinisch onderzoek
  Scheerapparaat
    Bijvoorbeeld bij bloedafname, echo, ontstekingen huid
    Na afloop uit elkaar halen: reiniging, desinfectie, drogen
    Regelmatig olie
    Verschillende scheerkoppen
      Fijn
      Grof

## Slide 8: Hoofdstuk 1
Anamnese en klinisch onderzoek
  Thermometer
    Rectaal meten van de lichaamstemperatuur
    Diep genoeg (metalen punt in de anus)
    Na gebruik direct reinigen en desinfecteren

## Slide 9: Hoofdstuk 1
Anamnese en klinisch onderzoek
  Vlooienkam
    Jeukklachten
    Vooral op de achterhand
    Vlooienpoepjes en/of vlooien

## Slide 10: Hoofdstuk 1
Anamnese en klinisch onderzoek
  Fonendoscoop / stethoscoop
    Ausculteren (=beluisteren) hart, longen, maag en darmen

## Slide 11: Hoofdstuk 1
Anamnese en klinisch onderzoek
  Diagnostiekset
    Handvat met batterijen of oplaadbare batterij
    Otoscoop (inwendig onderzoek oren)
    Ophthalmoscoop (oogonderzoek)

## Slide 12: Hoofdstuk 1
Anamnese en klinisch onderzoek
  Percussiehamer en plessiemeter
    Bekloppen borst en/of buik
      Hoge tonen: gas
      Lage tonen: verdichting (bijv. tumor)
      Grote dieren
    Bekloppen speren/pezen: Reflexhamer
      Reflex  lichte beweging (bijv. kniepeesreflex)

## Slide 13: Hoofdstuk 1
Behandelkamer

## Slide 14: Hoofdstuk 1
Behandelkamer
  Spuitflacon
    Gevuld met spoelvloeistof
      Bijvoorbeeld voor spoelen ogen OF abcessen

## Slide 15: Hoofdstuk 1
Behandelkamer
  Nageltang
    Nagels vaak bij dierenarts geknipt
    Niet in het leven knippen

## Slide 16: Hoofdstuk 1
Behandelkamer
  Nageltang*

## Slide 17: Hoofdstuk 1
Behandelkamer
  Ballonspuit*
    Oorontsteking:
      Spoelvloeistof opzuigen en in oor spuiten
      Om oor te reinigen
      Na gebruik van buiten en van binnen reinigen en desinfecteren

## Slide 18: Hoofdstuk 1
Behandelkamer
  Traanvocht teststrips
    Om te testen of er voldoende traanvocht geproduceerd wordt:
    ‘Schirmer Tear Test’
      Rond lipje achter onderste ooglid
      Traanvocht wordt ‘opgezogen’
      Aantal mm traanvocht kan wordt afgelezen na 60 sec
        Hond: 12-25 mm
        Kat: 11-20 mm

## Slide 19: Hoofdstuk 1
Behandelkamer
  Maagsonde
    Gas aflaten en spoelen maag bij MaagDilatatieVolvulus (vroeger: maagtorsie)
    Spoelen maag bij vergiftiging (intoxicatie)
    Testen doorgankelijkheid slokdarm
    Voeden pups/kittens die niet drinken

## Slide 20: Hoofdstuk 1
Behandelkamer
  Sonde
    Bepalen diepte van een wond
    Na gebruik reinigen en desinfecteren

## Slide 21: Hoofdstuk 1
Behandelkamer
  Schoenen
    Voor bescherming pootverband
    Bij afgesleten zoolkussentjes

## Slide 22: Hoofdstuk 1
Dwangmiddelen hond/kat*

## Slide 23: Hoofdstuk 1
Dwangmiddelen hond/kat
  Handschoenen
    Beschermen tegen krabben/bijten kat
    Alternatieve manier voor oppakken:
    grote handdoek

## Slide 24: Hoofdstuk 1
Dwangmiddelen hond/kat
  Vangkooi
    Injectie toedienen aan wilde kat

## Slide 25: Hoofdstuk 1
Dwangmiddelen hond/kat
  Vangstok
    Vangen en fixeren hond/kat
    Lus over de kop  aantrekken met stalen koord, stevig vasthouden en van je af houden  doe wat je moet doen  losmaken door aan knop aan het uiteinde te draaien/trekken
  Vangtang
    Vangen en fixeren kat
    Tang i.p.v. lus
  Ring aan de muur
    Fixeren hond
    Riem door ring  aantrekken  hond wordt met de kop tegen de muur getrokken

## Slide 26: Hoofdstuk 1
Dwangmiddelen hond/kat
  Muilkorf*
    Beschermen tegen bijten hond

## Slide 27: Hoofdstuk 1
Dwangmiddelen hond/kat
  Pillenschieter*
    Beschermen tegen bijten van een kat bij toedienen tablet
    Alternatief: Easypill

## Slide 28: Hoofdstuk 1
Vogels

## Slide 29: Hoofdstuk 1
Vogels
  Kropnaald
    Spoelen krop
    Kunstmatig voeden

## Slide 30: Hoofdstuk 1
Vogels
  Ringkniptang
    Doorknippen ingegroeide pootring
    Ring wordt altijd aan 2 kanten van de poot doorgeknipt
    Van tevoren Ferrichloride (poeder wat bloedingen stelpt) klaarleggen

## Slide 31: Einde
Volgende week (8 okt) geen les
Huiswerk voor na de herfstvakantie:
  Doorlezen Anamnese, Behandelkamer, Dwangmiddelen, Vogels
  Alles te vinden op Wikilink:
  http://maken.wikiwijs.nl/53007/Instrumentenleer_en_reiniging__desinfectie__sterilisatie___Zwolle_14_15
  Volgende keer Injectie en Infuus, en vanaf Laboratorium