## Slide 1: Klimaat, taak 3
2016

## Slide 2: Inhoud v.d. les
Introductie: wat weet je al?
Deel 1: Kenmerken
  Temperatuur
  Reuk
  Stof
  Vochtigheid
  Tocht
Deel 2: Klimaatsystemen
  Inlaat, verdeelsysteem, ventilatie (natuurlijk/mechanisch), regelaar, bediening, verwarming,

## Slide 3: Wat weet je al?

## Slide 4: Kenmerken: Temperatuur

## Slide 5: Deel 1: Kenmerken (TEMP)
“Een dier voelt zich het best in de comfortzone en presteert dan het best”

## Slide 6: Thermo neutrale zonde
Die temperatuur waarbij het dier nog wel een constante lichaamstemperatuur kan handhaven, maar dit kost extra energie. Us extra opname van voer !
Bij Melkvee van -10 tot + 22 C
Bij lagere dn -15 C temperaturen: koude stress bij niet- melkgevend vee.
Kalfjes : dik in het stro en extra melk!

## Slide 7: Wat gaat niet goed bij fokzeugen, wanneer je onderstaande cijfers ziet?

## Slide 8: Deel 1: Kenmerken (TEMP)
Zone afhankelijk van:
Leeftijd en gewicht
  Jonge dieren hebben in verhouding tot hun gewicht een groter lichaamsoppervlakte, dus……….
Voerniveau (wintercorrectie)
  Een hoger voerniveau berekent een hogere warmteproductie,
  dus………………
Gezondheid van het dier
  Een ziek dier heeft een hogere temperatuur en de warmteregulering is slechter, dus…………
Huisvesting
  volledig rooster, dichte vloer, strooisel

## Slide 9: Deel 1: Kenmerken (TEMP)
Warmte-uitstraling naar de omgeving (straling)
Warmteafgifte aan de lucht (convectie)
Warmteafgifte aan de vloer waarop het dier ligt (geleiding)
Straling, convectie en geleiding noemt voelbare warmte
Warmte onttrekken door middel van zweten (latente warmte)

## Slide 10: Deel 1: Kenmerken (TEMP)
Warmteproductie door teveel eten of teveel beweging.
Te koud: het dier eet om warm te blijven, niet om te groeien of melk te produceren.
Koe kan zweten, varken niet. Drinken dan graag koud water --- Diarree.
Warmteafgiften via longvocht.
Of minder warmte produceren door niet meer te eten.

## Slide 11
Hitte stress
< 72 geen stress
72 – 78 lichte stress
78 – 88 matige stress
88 – 98 zware stress
> lethaal

## Slide 12: Hittestress
> ca 22 C bij hoogproductief vee
Binnen houden, ‘s nachts weiden
Geïsoleerd dak
Ventilatoren
Vernevelen
Daksproeiers

## Slide 13: Kenmerken: REUK

## Slide 14: Deel 1: Kenmerken (REUK)
Minimumventilatie is nodig om schadelijk stoffen af te voeren

## Slide 15: Schadelijke gassen
Ammoniak NH3
CO2 Koolstof dioxide
H2S Waterstof sulfide

## Slide 16: Deel 1: Kenmerken (REUK)

## Slide 17: Kenmerken: Stof

## Slide 18: Deel 1: Kenmerken (STOF)
Grote boosdoener varkenshouderij: virus, bacterie, huidschilfers, mestdeeltjes.
Slecht voor varken én verzorger.
  Gebruik stofkapjes, masker
Hoe verminderen?
  Stofzuig of veeg afdeling schoon.
  Vernevel olie in de afdeling (Kuikens en Varkens –Fijnstofreductie)

## Slide 19: Fijnstof
Bij grote bedrijven met veel dieren is fijnstof mogelijk oorzaak van ziekte
Kippenbedrijven lijken hierbij slechter voor volksgezondheid te zijn dan varkensbedrijven

## Slide 20: Kenmerken: Vochtigheid

## Slide 21: Deel 1: Luchtvochtigheid
Waterdamp komt in de stal door:
  De uitgeademde lucht
  Het gebruik van water
  Urineproductie
Weinig waterdamp in de lucht = droge lucht
  Opdrogen van slijmvliezen in neus- en keelholte
  Gevolg: de ingeademde lucht wordt onvoldoende gezuiverd
  Dit geeft irritaties waardoor dieren beginnen te hoesten
Te veel waterdamp = Slechte luchtkwaliteit
  Ideaal voor bacteriën en schimmels
  Dieren kunnen zich minder goed koelen

## Slide 22: Hoge luchtvochtigheid
- minder eetlust dus minder productie
- eerder hittestress
- versnelde groei bacteriën en schimmels
- verhoogde infectiedruk
- bv celgetal omhoog
Dus niet goed !!  Ventileren !!

## Slide 23: Kenmerken: Tocht

## Slide 24: Deel 1: Tocht
Combinatie luchtsnelheid en temperatuur
Tocht = (Binnentemp. – Buitentemp) * luchtsnelheid
Twee deuren of ramen tegen over elkaar open
Gevolg: verminderde weerstand door te grote afkoeling

## Slide 25: Invloed tocht op prestaties dieren:

## Slide 26: Deel 1: Tocht
Vaststellen van tocht:
Meten !
Luisteren: hoesten en niezen
Gedrag van dieren: Bijterij of bepaalde plekken liggen
Rookapparaat
Stofstrepen
Spinnenwebben

## Slide 27: Waar spinnenwebben zijn, is geen tocht maar is ook niet schoongemaakt !!

## Slide 28: Stal uitroken: vraag voorlichter!

## Slide 29: Gedrag van het dier:

## Slide 30: Kenmerken: Licht
Licht behoefte vanuit welzijn dier
Dag- en nachtritme van belang
Licht wordt uitgedrukt in lux
Daglicht en kunstlicht
Relatie tussen licht en voeropname
Relatie tussen licht en vruchtbaarheid

## Slide 31: Daglicht
Ramen
Lichtkoepels
Open zijwanden
Serrestallen

## Slide 32: Lichtdak !

## Slide 33: Ook bij varkens meer licht

## Slide 34: Kunstlicht
TL- lampen
Halogeen
LED
Melkkoeien …… uur licht per dag
Droogstaande …..uur
Vleesstieren……...uur

## Slide 35: Verschillende kleuren licht

## Slide 36: Deel 2: Klimaatsystemen

## Slide 37: Systemen:
Inlaatsystemen
Luchtverdeelsysteem
Luchtafvoersysteem
Verwarmingsystemen

## Slide 38
Natuurlijk versus mechanisch..
Verschil?
  A. Lucht wordt via een ventilator afgevoerd
  B. Dieren warmen de lucht, de warm de lucht stijgt naar boven. Door de vorm van de nok wordt de beweging naar boven versterkt

## Slide 39: Natuurlijke ventilatie

## Slide 40: Mechanisch Ventileren

## Slide 41: Klepventilatie
Wordt niet veel meer gebouwd
Indirecte luchtinlaat via een klep
Ventilator aan de andere kant
De lucht verdeelt zich over de klap en wordt naar achter gezogen
Klep moet 1,2 tot 1,5 m meter lang vanwege koudeval
Afstelling van de luchtinlaatopening is van wezenlijk belang

## Slide 42: Klepventilatie:
Nadelen:
Kleppen vervormen snel. Gevolg: koudeval omdat de kleppen niet meer “luchtdicht” zijn.
Als de klep in de winter te ver open staat, bestaat er kans op koudeval (“boekenplank”)
Obstakels (lampen) kunnen het luchtpatroon verstoren
Voordeel:
eenvoudig en daardoor goedkoop

## Slide 43: Deurventilatie
Lucht komt via de deur binnen
Op de voergang vermengt de binnenkomende lucht met stallucht
Ventilator zit aan de kant van een deur
Inlaat 2 à 2,5 cm2 per m3 lucht: dus niet te grote afdelingen!!!

## Slide 44: Plafondventilatie
De verse lucht komt via het plafond bij de dieren
Het plafond moet doorlaten zijn: mineraalwol, geperforeerd plastic of geïsoleerd gaatjesplafond
De koude lucht (zwaarder) zakt naar beneden
1 cm2 per m3 lucht

## Slide 45: Plafondventilatie
Voordelen:
Goede luchtverdeling
Weinig risico’s op te hoge luchtsnelheden
Eenvoudig op peil van de staltemperatuur
Nadelen:
Geen controleerbaar luchtpatroon (als er hokken zijn die onderbezet zijn)
Geen veilig systeem (uitvallen elektriciteit)
Weinig stalvolume
Het is een onderdruksysteem. De stal moet dus potdicht zijn, anders leklucht.

## Slide 46: Spaceboarding

## Slide 49: Verwarmingssystemen:
Directe verwarming:
  Verstookt de brandstof waar je de warmte nodig hebt
  Voorbeeld: Gaskappen
Indirecte verwarming:
  Op een bepaalde plaats wordt brandstof verbrand en warmt daardoor water of lucht op. Het water of de lucht wordt vervolgens verplaatst naar de plaats waar de warmte nodig is.
  Voorbeeld: CV