[image: image1.png]m:m&

® Croen®





Opdracht:
Warmte installaties

Inleiding.
De verwarmingsinstallatie op school lijkt erg veel op de verwarming zoals die in veel kassen wordt toegepast. Op school wordt ook gebruikt gemaakt van een wkk-installatie om de school en ook de kas mee te verwarmen.

In deze opdracht ga je uitzoeken hoe het verwarmingssysteem werkt  en hoe de juiste temperatuur in de kas gerealiseerd kan worden. 
Doel.

· Je weet hoe een verwarmingsinstallatie werkt

· Je kunt de verschillende onderdelen van de installatie benoemen.

· Je kent de functie van de verschillende onderdelen
· Je de samenhang en verbanden tussen de verschillende onderdelen.
Product.

Het product voor deze opdracht is een presentatie voor de klas. Daarnaast zet je de presentatie ook in de eigen werkomgeving. Het is belangrijk dat je tijdens de presentatie met behulp van beelden uitlegt hoe de installatie werkt. Dit kan in de vorm van een power point presentatie, maar je mag bijvoorbeeld ook een filmpje maken. 

Kijk goed in de opdrachten welke onderdelen er in de presentatie moeten zitten.

Je krijgt een beoordeling voor de presentatie. 
Werkwijze.
· Je werkt in een groepje van 2 personen

· Je leest de opdracht goed door.

· Verdeel de verschillende taken.

· Er zijn camera’s aanwezig om beelden te maken voor je presentatie.
· Maak gebruikt van de informatie over warmte installatie die in de back office staat.

· De presentatie vind plaats op: datum……………………………………

Opdracht.

De presentatie bevat de volgende onderdelen:
1. Een schematische tekening van de verwarmingsinstallatie in de wkk / ketelruimte, waaruit de werking van de installatie blijkt. Je hoeft alleen rekening te houden met de zaken die voor de verwarming van de kas van belang zijn. 

De tekening bevat de volgende onderdelen:
 

· ketel
· wkk

· aanvoerleidingen
· afvoerleidingen
· gasleiding

· expansievat

· frequentie geregelde pomp

· warmte wisselaar
2. Je legt uit aan de hand van de tekening hoe het systeem werkt.
3. Er is een foto of filmpje van elk bovengenoemd onderdelen, en een uitleg over de werking van dat onderdeel.

4. In de meeste kassen wordt bij de verwarmingsinstallatie gebruik gemaakt van een warmte buffer.
Je legt uit wat een warmte buffer is en laat zien waar deze in het systeem geplaatst zou moeten  worden.

5. Een schematische tekening van het verdeelstuk en het waterverdeelsysteem 

van de onderverwarming van kas L042 of kas L045.

De tekening bevat de volgende onderdelen:

· verdeelstuk

· verwarmingsleidingen

· mengkraan

· roltafel

· automatische ontgasser

· circulatiepomp

· thermostaat
· geef  de richting aan waarin het water door de buizen stroomt

6. Je legt uit, aan de hand van de tekening hoe het systeem werkt en welk 

waterverdeel systeem er is gebruikt.
7. Er is een foto of filmpje van elk bovengenoemd onderdelen, en een uitleg over de werking van dat onderdeel.

8. Je legt uit hoe het systeem ervoor zorgt dat de juiste temperatuur in de verwarmingsbuis wordt bereikt.
9. Je legt uit wat de functie is van het ondernet.
10.  Je legt uit wat de functie is van het bovennet.

11.  Geef aan wat er gebeurt als er te veel verwarmingsbuizen per kap liggen.

12.  Geef aan wat er gebeurt als er te weinig verwarmingsbuizen per kap liggen.
13.  alleen niveau 4.

In de kas willen we co2 gaan geven. 

· Breng in beeld en leg uit welke aanpassingen hiervoor gedaan moeten worden aan de verwarmingsinstallatie. 

· Leg uit hoe dat systeem werkt.

Beoordeling

	Beoordelingscriteria
	weging
	score
	opmerkingen

	Presentatie:
-Taalgebruik

-Verhaallijn

-Taakverdeling

-Duidelijke tekeningen

-Duidelijke afbeeldingen

-Duidelijk leesbaar

-Goede indeling

- Vragen 
	0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1
	
	

	Inhoud: per opdracht

-1 (0,5 punt per onderdeel)
-2 (1 punt indien goed)
-3 (0,5 punt per onderdeel)
-4 (1 punt per onderdeel)
-5 (0,5 punt per onderdeel)
-6 (1 punt per onderdeel)
-7 (0,5 punt per onderdeel)
-8 ( 2 punt indien goed)
-9 (1 punt indien goed)
-10(1 punt indien goed)
-11(2 punt indien goed)
-12(2 punt indien goed)
-13( 1 punt per onderdeel)

	Max 4
0/1

Max 4
Max 2

Max 4

Max 2

Max 4

Max 2

Max 1

Max 1

Max 2

Max 2

Max 3
	
	

	totaal
	
	
	


