Isolatie en dunne laag chromatografie van chlorofyl uit spinazie

Nodig:

| 250 mL bekerglas | Horlogeglas groot | Watervrij natriumsulfaat |
| --- | --- | --- |
| Mortier+stamper | Horlogeglas klein | Enkele korreltjes Mg(NO3) ter conservering |
| Trechter met wattenfilter | Capillaire buisjes | Loopvloeistof aceton: wasbenzine 3 : 7 |
| Wegwerppipet 1,0 ml | Aceton | Verse spinazie |
| TLC plaatjes (silica) | Hexaan of wasbenzine | Verzadigde NaCl-oplossing (brijn) |

Uitvoering:

Extractie

- Ca. 2 gram gewassen en afgedroogde spinaziebladeren in kleine stukje knippen overbrengen in mortier

- 3 mL aceton toevoegen en mengsel grondig malen in mortier.

- Oplossing afpipetteren met 1,0 ml plastic pipet over wattenfilter; dit bestaat uit een klein plukje watten in de hals van de trechter; filtraat opvangen in  reageerbuis.

- 3 mL verse aceton toevoegen aan residu in mortier en weer grondig malen

- Oplossing weer afpipetteren met 1,0 ml plastic pipet over zelfde wattenfilter.

- 3 mL verse aceton + 5 ml hexaan toevoegen aan residu in mortier en weer grondig malen

- Oplossing weer afpipetteren met 1,0 ml plastic pipet over zelfde wattenfilter.

- Werktijd 25 minuten.

Het residu dat nu achter blijft is vaal groen.

Opwerken

- Voeg 3 mL brijn toe aan de reageerbuis met verzamelde filtraten.

- Goed schudden met stop op de buis. Regelmatig even de stop eraf om overdruk te voorkomen door de vluchtige oplosmiddelen.

- Nog 3 mL brijn toevoegen de reageerbuis laten staan totdat twee lagen zijn verkregen. (De bovenste laag is de organische laag en is donkergroen; de onderste laag is de waterlaag en is lichtgroen)

- Zuig mbv een wegwerppipet 1,0 ml de bovenste laag af en breng deze over in een schone droge reageerbuis.

- Voeg twee grote spatelpunten watervrij natriumsulfaat toe en schud het mengsel (dit is nodig om sporen water te verwijderen).

- Filtreer het mengsel mbv een papieren filter

- Bewaar het filtraat in afgesloten buis omwikkelt met Aluminiumfolie en voeg enkele korreltjes Mg(NO3)2 toe ter conservering.

- Werktijd 20 minuten.

Dunne-laag chromatografie

- Trek een potloodlijn ca. 1 cm van de onderste rand van de TLC plaat

- Gebruik een capillair om wat chlorofyl oplossing vanuit een klein horlogeglas als een stipje links en rechts net boven de startlijn aan te brengen.

- Wacht totdat oplosmiddel is verdampt.

- Voeg op dezelfde plek op dezelfde manier nog wat chlorofyl oplossing.

- Herhaal deze stappen totdat een duidelijke zichtbaar gekleurde vlek blijft bestaan.

- Werktijd 20 minuten.

- Vul het bekerglas met ca 0,5  cm. Van de loopvloeistof (mengsel wasbenzine : aceton = 7 : 3

- Leg horlogeglas op het bekerglas.

- Zet het TLC plaatje schuin  in het bekerglas zodat het niet  kan verschuiven . Zorg ervoor dat de stip niet onder het vloeistofniveau komt. Als dat wel het geval zal zijn, wat loopvloeistof uit het bekerglas verwijderen mbv een pipet.

- Leg horlogeglas op het bekerglas.

- Laat de loopvloeistof doorlopen tot ca 1 cm onder de bovenrand van het TLC plaatje en haal deze dan uit het bekerglas.

- Werktijd 25 minuten.