## Slide 1: Toolbox Werken met ladders en trappen

## Slide 2: Ladder / Trap
Notes: Uitleg verschil ladder en trap

## Slide 3: Gebruik?
Notes: Gebruik hier wanneer mogelijk foto’s uit het eigen bedrijf. Kunnen zowel goed als fout voorbeelden zijn.

## Slide 4: Gebruik?

## Slide 5: Gebruik?

## Slide 6: Gebruik?

## Slide 7: Gebruik?

## Slide 8: Gebruik?

## Slide 9: Feiten
Gemiddeld overlijden er 3-4 werknemers per jaar bij werkzaamheden op een ladder of trap.
Ruim 20 werknemers per jaar houden permanent letsel over door werkzaamheden op een ladder of trap.
Werkzaamheden op ladder of trap zijn fysiek zwaar.
Conclusie:
Ladder en trap zijn risicovolle arbeidsmiddelen
Notes: De hier genoemde cijfers zijn van Inspectie SZW, niet alleen van de bouw, maar van alle branches.

## Slide 10: Wet
Ladder of trap zijn als werkplek niet toegestaan wanneer een ander, veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld (rol)steiger of hoogwerker.
Bedoeld om op werkplek te komen, niet als werkplek.
Notes: Een ladder mag je alleen als werkplek gebruiken als er geen veiliger middel kan worden ingezet. Een veiliger middel is bijvoorbeeld een vaste steiger, rolsteiger of hoogwerker.
Als er niet genoeg ruimte is om een steiger te bouwen of een hoogwerker te gebruiken, mag je vanaf een ladder werken. Het moet wel zo zijn dat er echt geen ruimte is voor een steiger of hoogwerker. Als er alleen maar een stapel materiaal in de weg ligt, is dat geen goede reden om een ladder te gebruiken. Ook is het denkbaar dat het opbouwen en afbreken van een steiger op zichzelf weer andere gevaren meebrengt, die groter zijn dan de gevaren van het doen van de klus vanaf een ladder. Ook in dat geval mag je een ladder gebruiken.
De richtlijn (voorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen zoals een ladder op de arbeidsplaats) zegt bij economische overwegingen het volgende: de verbetering van de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van werknemers op het werk is een doel dat niet aan zuiver economische overwegingen ondergeschikt mag worden gemaakt.

## Slide 11: Wanneer mag je een ladder als werkplek gebruiken?
Als je geen veiliger middel kunt gebruiken
(vaste steiger, rolsteiger, hoogwerker)
Bijvoorbeeld:
  bij ruimtegebrek;
  als een ander arbeidsmiddel meer
  (andere) gevaren met zich meebrengt.

## Slide 12: Voorwaarden gebruik ladder
Toegestaan | In overleg met project RI&E
Stahoogte < 5 m | Stahoogte: 5 m - 7,5 m
Totale statijd per project < 2 uur | Totale statijd per project: 2 - 4 uur
Individuele statijd per dag < 1 uur | -
Krachtsuitoefening < 50N | Krachtsuitoefening: 50N - 100N
Reikwijdte < 1 armlengte | -
Te vervoeren materiaal is < 1 meter | 
Voorwerpen die gedragen moeten worden zijn < 10 kg | 
Windkracht < 6 Bf en geen gladheid | 
Notes: De totale statijd is de optelsom van alle tijd dat er op een ladder of trap wordt gewerkt voor het totale project (inclusief alle deelprojecten en uitbesteed werk).
Gereedschap waarmee op de gebruiker een momentkracht kan worden uitgeoefend van meer dan 100 N, zoals bijvoorbeeld hogedrukreinigers, slijptollen, handfreesmachines
of koevoeten, mag sowieso niet gebruikt worden op een ladder/trap. Tussen de 50 en 100 N moet overlegd worden over de risico’s.

## Slide 13: Voorwaarden gebruik trap
Toegestaan | In overleg met project RI&E
Stahoogte < 2,5 m | Stahoogte: 2,5 m - 3,5 m
Totale statijd per project < 4 uur | Totale statijd per project: 4 - 6 uur
Individuele statijd per dag < 2 | -
Krachtsuitoefening < 50N | Krachtsuitoefening: 50N - 100N
Reikwijdte < 1 armlengte | -
Te vervoeren materiaal is < 1 meter | 
Voorwerpen die gedragen moeten worden zijn < 10 kg | 
Windkracht < 6 Bf en geen gladheid | 
Notes: De totale statijd is de optelsom van alle tijd dat er op een ladder of trap wordt gewerkt voor het totale project (inclusief alle deelprojecten en uitbesteed werk).
Gereedschap waarmee op de gebruiker een momentkracht kan worden uitgeoefend van meer dan 100 N, zoals bijvoorbeeld hogedrukreinigers, slijptollen, handfreesmachines
of koevoeten, mag sowieso niet gebruikt worden op een ladder/trap. Tussen de 50 en 100 N moet overlegd worden over de risico’s.

## Slide 14: Hoe plaats je de ladder / trap
  zorg voor genoeg vrije ruimte en zet de omgeving af
  ladders/trappen zwaarder dan 25 kg of langer dan 4 meter met 2 personen plaatsen
  blokkeer deuren als de ladder/trap ervoor moet staan
  zorg voor een horizontale stevige ondergrond (gebruik bijvoorbeeld een stabilisatiebalk)
  gebruik afstandhouders als je een ladder tegen een raam zet
  houten of kunststof ladder /trap in de buurt van elektra

## Slide 15: Hoe plaats je de ladder
  hoek van 75 graden; tenen tegen de onderkant ladder en met gestrekte armen vooruit neerzetten
  zet de ladder aan de bovenzijde vast
  laat de ladder één meter aan de bovenkant uitsteken
  zorg dat ladderdelen elkaar minstens twee sporten overlappen
  houd de ladder met minimaal één hand vast en sta met twee voeten op de sporten

## Slide 16: Dus
  Liever geen ladder of trap, maar als het niet anders kan:
  Zet de ladder/trap goed neer en maak hem vast.
  Sta op twee voeten, houd met minimaal 1 hand de ladder vast en verplaats de ladder als je er niet meer goed bij kunt.
  Gebruik hulpmiddelen voor het transport van materiaal.
  Zet de omgeving wanneer nodig af en laat ladder/trap niet onbeheerd achter.
  Meld gevaarlijke situaties.

## Slide 17: Eind goed, al goed?