| Disposables weggooien in gele bak | ja | nee |
| --- | --- | --- |
| Gebruikte instrumenten op het verrijdbare kastje(in mandje) |  |  |
| Scherpe instrumenten in naaldencontainer |  |  |
| Slangen Unit 10 seconden doorspoelen |  |  |
| Afzuigslangen doorspoelen met water |  |  |
| HANDSCHOENEN VERVANGEN!!!!!!!!!!!! |  |  |
| Desinfectie minimaal 6x schoon doekje |  |  |
| - Lamp + arm van de lamp |  |  |
| - Behandelunit (slangen naar je toe afnemen) |  |  |
| - Stoel |  |  |
| - Afzuiging (slangen naar je toe afnemen) |  |  |
| - Werkblad + stoeltjes |  |  |
| - Instrumenten op kastje afnemen en op werkblad Leggen/ daarna in kastje |  |  |
| Handschoenen uit/ handen desinfecteren |  |  |