Aanbrengen cofferdam

Voordat je begint aan een behandeling dien je te voldoen aan het geldende kledingvoorschrift.

Denk om het handenwassen, handalcohol, gebruik mondmasker, beschermbril en

Juiste gebruik van handschoenen!

Benodigdheden:

- Basistray:

-spiegel			-sondes

-ash 6				-ash 49

-excavator			-pincet 2x

-minimaal 6 wattenrollen

- Cofferdam lapje

- Juiste cofferdamklem

- Cofferdam frame

- Tang om cofferdamklem aan te brengen

- Gaatjes knipper voor cofferdam lapje

- Floss-draad

- Evt. pen om plaats gaatje aan te geven

Procedure van de behandeling						JA	NEE

  - handen wassen voor de behandeling						O	O

  - inspectie mondholte								O	O

  - gaatje(s) op juiste plaats in lapje knippen					O	O

  - klem in het lapje plaatsen (altijd in het achterste gaatje)			O	O

  - met cofferdamtang klem en lapje over het element plaatsen		O	O

(bij een klasse II restauratie wordt de klem altijd geplaatst op het element dat distaal van het te behandelen element ligt)

  - cofferdamlapje over gehele klem halen 					O	O

  - andere elementen ook door de gaatjes zichtbaar maken			O	O

  - het element mesiaal van het te behandelen element voorzien van floss	O	O

  - aanbrengen cofferdam frame							O	O

  - checken met spiegel/sonde of element idd speeksel vrij in de mond ligt	O	O

Patient is nu klaar voor behandeling