Opdracht Elektro

Vak onderhoud

Inlever datum: 5 december.

Maak een foto reportage/verslag over de elektrische installatie van jullie stage bedrijf.

Met daarin foto’s en gegevens van

- Meter kast

  - Een closup van:

    - Stroom meter

    - Stoppen

    - Aardlek

    - Hoofdschakelaar

    - Lijst met onderverdeling van de stoppen (groepen)

- Van een 220 volt elektro motor

  - Met daarvan ook:

    - Het type plaatje

    - Een lijstje gegevens:

      - Vermogen

      - Toerental

- Van een 380 volt elektro motor

  - Met daarvan ook:

    - De aansluitingen van de motor ( dekseltje af nemen )

    - Het type plaatje

    - Een lijstje gegevens:

      - Vermogen

      - Toerental

      - Ster of driehoek aangesloten

    - Motor beveiliging

      - Eventueel binnen zijde

- Een 380 volt stekker

  - Stekker even open gemaakt

    - Lijstje met nummers en kleurcode

Let op:

Zorg dat er nergens stroom op staat als je ergens iets wilt bekijken.

Doe alles in overleg met je stage begeleider.