## Slide 1: Berekenen Rc waarde constructie (spouwmuur)
Renee Lugers
Herhaling vorige les
  Bouwbesluit
  Berekenen Rm
Correctiefactor α
Berekenen Rc
Huiswerk

## Slide 2: Bouwbesluit
Renee Lugers
http://www.bouwbesluitonline.nl/
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 3: Berekenen Rc waarde constructie
Renee Lugers

## Slide 4: Berekenen Rc waarde constructie
Renee Lugers

## Slide 5: Warmtegeleidingscoëfficiënt
Renee Lugers
Warmtegeleidingscoëfficiënt hangt af van de dichtheid van het materiaal. Hoe hoger de dichtheid, hoe beter de geleiding. Steen, staal en beton zijn goede geleiders. Hout, lucht en isolatiemateriaal zijn slechte geleiders.
Warmtegeleidingscoëfficiënt wordt aangeduid met λ (lambda)
Hoe groter λ, hoe groter het warmteverlies
λ is W/(m.k)
Warmteweerstand materiaal is te berekenen met de volgende formule
Rm = x d Rm =
Rm = warmteweerstand materiaaldikte
d = de dikte van materiaal in meters

## Slide 6
Renee Lugers
Correctiefactor α

## Slide 7: Correctiefactor α
Renee Lugers

## Slide 8
Renee Lugers
Correctiefactor α

## Slide 9: Correctiefactor α
Renee Lugers
α= Correctiefactor = 0,05
Deze moet in de berekening mee worden genomen bij het berekenen van de RC waarden
=

## Slide 10: Berekenen Rc waarde
Renee Lugers
Rc = ƩRm
ƩRm = Rm1 + Rm2 + Rm3 + R m4 + R m5 enz…
= Warmteweerstand constructie (alleen materialen constructie)
= Rm = warmtegeleidingscoëffiënt van het materiaal in W/(m.K)
Rm =
Rm = warmteweerstand materiaaldikte
d = de dikte van materiaal in meters
λ = lambda

## Slide 11: Voorbeeld som
Renee Lugers
1 = cementpleister D= 15mm
2 = kalkzandsteen 1900 kg D= 100mm
3 = PS-schuim (geëxpandeerd) D= 90mm
4 = luchtspouw D= 30mm
5 = baksteen (rood) 1600 kg D= 100mm

## Slide 12: Zoek de λ in het tabellenboek
Renee Lugers
1 = cementpleister D= 15mm λ =
2 = kalkzandsteen 1900 kg D= 100mm λ =
3 = PS-schuim (geëxpandeerd) D= 90mm λ =
4 = luchtspouw D= 30mm =
5 = baksteen (rood) 1600 kg D= 100mm λ =
Luchtspouw is een vaste waarde Rm=0,18

## Slide 13: Zoek de λ in het tabellenboek
Renee Lugers
1 = cementpleister D= 15mm λ =
2 = kalkzandsteen 1900 kg D= 100mm λ =
3 = PS-schuim (geëxpandeerd) D= 90mm λ =
4 = luchtspouw D= 30mm = 0,18
5 = baksteen (rood) 1600 kg D= 100mm λ =

## Slide 14: Berekenen van de dikte
Renee Lugers
Dikte na meters
1 = cementpleister D= 15mm λ = 0,9
2 = kalkzandsteen 1900 kg D= 100mm λ = 0,9
3 = PS-schuim (geëxpandeerd) D= 90mm λ = 0,035
4 = luchtspouw D= 30mm = 0,18
5 = baksteen (rood) 1600 kg D= 100mm λ = 0,6

## Slide 15: Berekenen van de Rm-waardes
Renee Lugers
Rm =
1 = cementpleister D= 0,015m λ = 0,9
2 = kalkzandsteen 1900 kg D= 0,100m λ = 0,9
3 = PS-schuim (geëxpandeerd) D= 0,090m λ = 0,035
4 = luchtspouw D= 0,030m = 0,18
5 = baksteen (rood) 1600 kg D= 0,100m λ = 0,6

## Slide 16: Berekenen van de Rc-waarde
Renee Lugers
1 = cementpleister D= 0,015m λ = 0,9 Rm =0,016
2 = kalkzandsteen 1900 kg D= 0,100m λ = 0,9 Rm =0,111
3 = PS-schuim (geëxpandeerd) D= 0,090m λ = 0,035 Rm =2,57
4 = luchtspouw D= 0,030m = 0,18 Rm =0,18
5 = baksteen (rood) 1600 kg D= 0,100m λ = 0,6 Rm =0,16

## Slide 17: Het berekenen Rc waarde
Renee Lugers
α= Correctiefactor = 0,05

## Slide 18: Het berekenen Rc waarde
Renee Lugers
=2,90

## Slide 19: Berekenen Rtot
Renee Lugers
Rtot = Ri + ƩRm + Re
= Totale warmteweerstand van de constructie
= Warmteweerstand interieur 0,13
= Warmteweerstand exterieur 0,04

## Slide 20: Berekenen Rtot
Renee Lugers
Rtot =0,13 + 3,046 + 0,04
Rtot =3,216
= Totale warmteweerstand van de constructie
= Warmteweerstand interieur 0,13
= Warmteweerstand exterieur 0,04