## Slide 1: Bronaanleg

## Slide 2: Boorwagen

## Slide 3: Centrifugaalpomp typen

## Slide 4: Principe centrifugaalpomp

## Slide 5: Waaier

## Slide 6: Voor- en nadelen centifugaalpomp tov verdringerpomp
Voordelen
Lager aanschafprijs bij gelijke opbrengst
Weinig bewegende delen, minder onderhoud
Minder plaatsingsruimte
Regelmatige vloeistofstroom
Hoog toerental mogelijk, rechtstreeks aan te drijven
Nadelen
Lager rendement vooral op de grenzen van capaciteit
Niet zelfaanzuigend

## Slide 7: Exploded view

## Slide 8: Pompopstellingen
Droge opstelling
Pomp en aandrijfbron boven de vloeistofspiegel
Natte opstelling
Pomp en soms ook aandrijfbron onder de vloeistofspiegel(dompelpomp)

## Slide 9: Bronpomp

## Slide 10: Pomp karakteristiek

## Slide 11: Pomp aandrijving
Elektromotor
Stationaire dieselmotor
Aftakas aandrijving trekker
Toeslagen over het benodigde vermogen
direct aan pomp gekoppelde elektromotor - 10 %
stationaire verbrandingsmotor bestemd voor continu inzet - 10 %
vrachtwagenmotor - 60 %
Toeslagen bij aftakas aandrijving
540 toeren aftakas: ± toeslag 40 %
750 toeren aftakas: ± toeslag 75 %
1000 toeren aftakas: ± toeslag 150 %

## Slide 12: Beveiliging pomp
te hoge druk in de persleiding
te lage druk in de persleiding, als gevolg van slang- of buisbreuk
stoppen van de haspelaandrijving
Elektromotor en verbrandingsmotor
te hoge motortemperatuur
te lage oliedruk
te laag olie niveau
te laag koelvloeistof niveau

## Slide 13: Turbine

## Slide 20: Calpeda bronpomp

## Slide 23: Sproeikanon tabel

## Slide 26: draaizuigerpomp

## Slide 27: Principe werking

## Slide 28: Exploded view

## Slide 29: Pomp elementen

## Slide 30: wormpomp

## Slide 31: Wormpomp