## Slide 1: Lighting

## Slide 2: 6.0 Lesson 6 (&7) / Gebouwautomatisering
Programma les 6:
20min Gebouwautomatisering
60 min Advies- en verbetervoorstel schrijven
Programma les 7:
60 min Advies- en verbetervoorstel schrijven

## Slide 3: 6.0 leerdoelen
Onderzoekende- en adviserende houding
Maakt kennis met schakeltechnieken en gebouwautomatisering
Kan advies uitbrengen op basis van gegevens
Kan een verbetervoorstel schrijven

## Slide 4: 6.0 Activiteiten
Advies schrijven
Verbetervoorstel schrijven

## Slide 5: 6.1 Gebouwautomatisering
Bieden van comfort
  Klimaat goed (airco, verwarming, luchtbehandeling)
  Verlichting op de juiste moment laten branden
  Zonwering gesloten wanner het moet
  Veilig gevoel
    Brand
    Inbraak
    Miva
Zelfstandige installatie

## Slide 6: 6.1 Gebouwautomatisering
Algemeen:
Automatische regelen van de temperatuur, luchtvochtigheid, verlichting
Het tijdig in- en uitschakelen van installatie onderdelen
Bij calamiteiten:
signaleren en volautomatische en adequaat reageren

## Slide 7: 6.1 Gebouwautomatisering
Heeft een centraal opgestelde computer
Daarop zijn de installatie op aangesloten
Computerprogramma:
Beheer en onderhoud programmeren
Budgetposten
Kostenberekening
Verbruik gegevens analyseren
Besparing in exploitatie kosten
Gas
Water
Elektriciteit

## Slide 8: 6.1 Gebouwautomatisering
Opbouw systeem
  Veldapparatuur
  Automatiseringsstations
  Datacommunicatiestations
  Beheercentrale

## Slide 9: 6.1 Gebouwautomatisering
Automatiseringsstations
Hart van de gebouwautomatiseringssysteem (GBS)
Van hieruit worden alle installaties geregeld
Stations
Modulaire componenten

## Slide 10: 6.1 Gebouwautomatisering
Veldapparatuur
Co2 melders / rookmelders
Sensoren
  Bewegingsmelders
  Daglichtregelaars
  Microwave sensor
  Multisensor
Routers
Switches
Voedingen
Controllers
Weerstation

## Slide 11: 6.1 Gebouwautomatisering
Protocol (communicatie)
BAC protocol (beheersystemen)
LON en EIB Protocol (individuele temperatuurregelingen, verlichting en zonwering)
TCP en IP protocol
Dali protocol
KNX protocol
WIFI/domotica (huis automatisering switch is gebaseerd ESP8266 / ESP8285) protocol en applicatie voor iOS en Android telefoon (wereldwijd)

## Slide 12: 6.1 Gebouwautomatisering
Bediening
Visualisering via
  de computer
  App

## Slide 13: 6.1 Gebouwautomatisering
Voorbeeld merken van gebouwautomatisering
Elektrotechniek: ABB, Helvar, Esylux, Isolectra, etc.
Werktuigbouwkundige installaties: BRControls, Priva, Siemens etc.

## Slide 14: 6.2 Gebouwautomatisering
Opdracht 1
Kies een ruimte uit in het schoolgebouw
Schrijf daarover een advies en verbetervoorstel
  hoe kan de ruimte worden geoptimaliseerd Qua:
    Gebruikersgemak
    Comfort
    HCL techniek

## Slide 15: 6.0 Gebouwautomatisering
Opdracht 1 inleveren voor een cijfer

## Slide 16: Afsluiting
Behaalde doelen
Weet wat gebouwautomatiseringssystemen zijn
Ja kan een advies uitbrengen
Je weet hoe je een verbetervoorstel schrijft
  In les 7 ga je hiermee verder

## Slide 17: Einde les 6