## Slide 1
Duurzaamheid is
de ecologische voetafdruk van je bestaan
Deze terugbrengen tot een niveau dat de wereld aan kan.

## Slide 2: Met mij (naar energieneutraal)

## Slide 3: Uitgangsprincipes (warmtevraag beperken)

## Slide 4: Uitgangsprincipes (warmtevraag beperken)

## Slide 5: Uitgangsprincipes (warmtevraag beperken)

## Slide 6: Uitgangsprincipes (warmtevraag beperken)

## Slide 7: Uitgangsprincipes
Definitie energieneutraal
(Agentschap NL):
Je wekt gezien over de periode van één jaar ten minste even veel energie duurzaam (binnen de systeemgrens) op, dan wat je aan
gebouw gebonden & huishoudelijke energie gaat verbruiken.
Duurzame, hernieuwbare energiebronnen zijn b.v. zonne-energie, bodemwarmte, biomassa/gas..

## Slide 8: Passiefhuis -principes
Voordelen passief bouwen/renoveren

## Slide 9: Passiefhuis -principes
Synergie in een Passiefhuis – één geheel

## Slide 10: Passiefhuis -principes
3 Thermische schil – comfort

## Slide 11: Passiefhuis -principes
3 Thermische schil – comfort

## Slide 12: Passiefhuis -principes
U-waarde van vloeren, muren, daken ≤0,15 W/m²K
U-waarde van buitenschrijnwerk ≤ 0,8 W/m²K
U-waarde van beglazing ≤ 0,6 W/m²K
3 Thermische schil – comfort

## Slide 13: Passiefhuis -principes
Lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt
(koudebruggen) ≤ 0,01 W/mK = koudebruggen vrij
4 koudenbruggen-vrij  comfort

## Slide 14: Passiefhuis -principes
nieuwbouw: n50-waarde ≤ 0,6 h-1
renovatie: n50-waarde ≤ 1,0 h-1 of q v;10;kar = 0,25dm 3 /s.m2
5 Kier/luchtdichtheid

## Slide 15: Passiefhuis -principes
nieuwbouw: n50-waarde ≤ 0,6 h-1
renovatie: n50-waarde ≤ 1,0 h-1 of q v;10;kar = 0,25dm 3 /s.
afwijking
5 Kier/luchtdichtheid
+/- van 0,1 h-1
of
+/- van 0,025dm3/s.m2
 +/- 7 kWh/m2/a

## Slide 16: Passiefhuis -principes
efficiënte gelijkstroomventilatoren verbruik ≤ 0,45 Wh/m³
rendement warmterecuperatie- ≥ 75% geluidsarm ≤ 0,25dB!
6 WTW met warmteterugwinning

## Slide 17: Passiefhuis -principes
Misschien automatische buitenzonwering
Zomernacht-ventilatie
7 Passieve koeling

## Slide 18: Passiefhuis -principes
Ook i.v.m. interne warmtelast!
Daglicht kost geen energie!
8 Energiezuinige apparatuur en installatie

## Slide 19: Passiefhuis -principes
Energiebalans
Infiltratieverliezen
Ventilatieverliezen
Transmissieverliezen
Warmteverlies
Zonnewinst
Interne
warmtebronnen
Vrije warmte
Gebruiksfactor
Warmtewinst
Warmtevraag
Ruimteverwarming ≤ 25 kWh/m2/a
max. 130 kWh pri. m2/a voor
gebouw gebonden en gebruiker gebonden energie

## Slide 20: Advies (opbouw/ inhoud)
  Tekstuele omschrijving
  Tekeningen
  Bijlagen

## Slide 21: Tekstuele omschrijving
1). inleiding, uitgangspunten renovatieconcept
2.) Huidige staat
3.) Renovatiemogelijkheden Thermische schil
3.1 – Gevelisolatie opake bouwdelen
3.2 – Kozijnen, ramen, deuren en beglazing
3.3 – Daken dakkapellen
3.4 – Vloer begane grond
4.) Renovatiemogelijkheden installatie
5.) Bijlagen
- Wensenlijst
- Bouwfysische beoordeling
- Opname en aandachtspunten Cauberg-Huygen
- Conclusies PHPP berekening volgens Cauberg-Huygen

## Slide 22: Tekeningen (Overzicht)

## Slide 23: Techniek (ventilatie)

## Slide 24: Techniek (verwarming)
& PV & Zonnecollectoren …

## Slide 25: Bijlagen (samenvatting)
bouwfysische beoordeling
Voorbeeld van samenstelling en U-waarde berekening van dakisolatie

## Slide 26: Bijlagen (samenvatting)
wensenlijst
Uitgangspunt voor renovatie is een wensenlijst van de bewoners.

## Slide 27: Bijlagen (samenvatting)
….. conclusie CH …
Aandacht voor alle plaatsen met luchtlekkage

## Slide 28: ..Resultaat

## Slide 29
Nu aan het werk….
Ontwerp je eigen energieneutrale woning